|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| п. 19 г) абзац 9. о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За декабрь 2023 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6/10 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №ТП, РП, КТПН | Дата отключения | Время включения |
| ТП-118ТП-374КТП-2265ТП-195БКТП-768КТП-610КТП-463КТП-2133ТП-140ТП-27 | 07.12.202308.12.202308.12.202313.12.202318.12.202319.12.202319.12.202322.12.202325.12.202328.12.2023 | с 14-00 до 15-00с 10-00 до 11-20с 16-01 до 16-45с 09-49 до 15-10с 14-00 до 16-20с 13-40 до 14-10с 15-10 до 16-10с 10-30 до 11-20с 14-00 до 14-45с 14-00 до 15-00 |

Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |