|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| п. 19 г) абзац 9. о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За февраль 2024 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6/10 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №ТП, РП, КТПН | Дата отключения | Время включения |
| ПС «Ласточка»КТП-2348ТП-195БТП-411ТП-195БТП-402 | 01.02.202407.02.202412.02.202412.02.202421.02.202427.02.2024 | с 09-00 до 11-20с 14-00 до 16-10с 10-00 до 11-20с 13-20 до 14-40с 10-00 до 16-11с 14-00 до 16-00 |

Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |