|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За июль 2019 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | №ТП, РП, КТПН | Дата отключения | Время включения | | ТП-532  КТПН-2424  ТП-365  ТП-1234  ТП-142  ТП-301  ТП-1240  ТП-150  ТП-321 | 03.07.2019  04.07.2019  11.07.2019  16.07.2019  17.07.2019  19.07.2019  23.07.2019  25.07.2019  25.07.2019 | с 09-30 час. до 11-30 час.  с 09-35 час. до 10-49 час.  с 13-30 час. до 16-00 час.  c 14-00 час. до 16-10 час.  c 13-30 час. до 16-20 час.  с 10-00 час. до 12-00 час.  с 10-00 час. до 13-00 час.  с 10-00 час. до 12-00 час.  с 13-30 час. до 16-00 час. |   Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |