## Лист2
п.19 г) абз. 4. о техническом состоянии сетей, в том числе о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению;
№ п/п | Дата и время отключения электроснабжения |  | Дата и время полного восстановления электроснабжения |  | Время перерыва электроснабжения | ПС | ЛЭП
| дд.мм.гг | час:мин | дд.мм.гг | час:мин | час:мин
615:25
ЯНВАРЬ
5 | 2019-01-11 | 20:15 | 2019-01-11 | 21:15 | 1:00 | 1239 | Северный городок 16,17,18.
2 | 2019-01-12 | 16:10 | 2019-01-12 | 19:05 | 2:55 | РП-10 | Дружбы - 10
3 | 2019-01-15 | 20:30 | 2019-01-15 | 23:10 | 2:40 | 334 | Мира 373
4 | 2019-01-16 | 0:55 | 2019-01-16 | 12:11 | 11:16 | 194 | Поповича 40
5 | 2019-01-20 | 7:30 | 2019-01-20 | 14:30 | 7:00 | 68 | Есенина 7
6 | 2019-01-25 | 12:32 | 2019-01-26 | 6:40 | 18:08 | 45-231 | Мира 19Б, Светофор Мира-Крайняя
ФЕВРАЛЬ
7 | 2019-02-09 | 5:30 | 2019-02-09 | 8:40 | 3:10 | 210 | В/з Северо-западный
8 | 2019-02-10 | 11:50 | 2019-02-10 | 13:15 | 1:25 | 2л-РП-9-411 | 13 мкр.
9 | 2019-02-11 | 18:00 | 2019-02-11 | 21:30 | 3:30 | 140 | Б.Елань
10 | 2019-02-13 | 12:00 | 2019-02-13 | 14:22 | 2:22 | 140 | Б.Елань
11 | 2019-02-27 | 10:35 | 2019-02-27 | 18:10 | 7:35 | 1215 | Н-Александровка ул.Восточная
12 | 2019-02-28 | 12:35 | 2019-02-28 | 14:25 | 1:50 | 532-551 вв.1 | Эдем
МАРТ
13 | 2019-03-03 | 23:50 | 2019-03-04 | 1:52 | 2:02 | 24л-РП-7-332 | 332,333,404,403,335
14 | 2019-03-05 | 9:00 | 2019-03-05 | 10:50 | 1:50 | 416-466 | 236,237,238,239,412,466.
15 | 2019-03-10 | 12:20 | 2019-03-10 | 18:00 | 5:40 | 234 | Емельянова 21,23
16 | 2019-03-12 | 18:50 | 2019-03-12 | 20:20 | 1:30 | 333 | 12мкр.
17 | 2019-03-14 | 14:30 | 2019-03-14 | 15:55 | 1:25 | 41 | 41 км
18 | 2019-03-16 | 7:05 | 2019-03-16 | 14:00 | 6:55 | 194 | Мира 151а, Мира 151
19 | 2019-03-17 | 20:00 | 2019-03-18 | 12:25 | 16:25 | 148 | Ленина 218
20 | 2019-03-18 | 16:36 | 2019-03-18 | 18:55 | 2:19 | 414 | Комсомольская 255
21 | 2019-03-22 | 18:10 | 22.0319 | 19:20 | 1:10 | РП 10 | Дружбы 38
22 | 2019-03-22 | 20:30 | 2019-03-22 | 21:50 | 1:20 | 237-238 | 9, 11, 12 мк
АПРЕЛЬ
23 | 2019-04-02 | 15:00 | 2019-04-02 | 19:05 | 4:05 | 365 | Ленина 329в
24 | 2019-04-05 | 19:00 | 2019-04-06 | 11:12 | 16:12 | 1239 | Северный городок 81
25 | 2019-04-09 | 8:15 | 2019-04-09 | 9:50 | 1:35 | 14л-ЮЗ-6 | Южно-Сахалинск ,41км.
26 | 2019-04-13 | 21:20 | 2019-04-13 | 23:11 | 1:51 | 236 | 9 мкр
27 | 2019-04-19 | 16:05 | 2019-04-19 | 18:19 | 2:14 | 18л-На-10 | СНТ Труд, Горняк, Трансстроевец
28 | 2019-04-22 | 11:25 | 2019-04-22 | 12:35 | 1:10 | 6л-РП11-6 (ТП401,405.) | 13мкр.
29 | 2019-04-29 | 10:45 | 2019-04-29 | 11:40 | 0:55 | 411 | Горького 96
МАЙ
30 | 2019-05-03 | 15:28 | 2019-05-03 | 22:00 | 6:32 | 26-Хм2-10 | ТП-2485
31 | 2019-05-20 | 7:40 | 2019-05-20 | 11:15 | 3:35 | 154 | Поповича 67
32 | 2019-05-21 | 16:50 | 2019-05-22 | 15:35 | 22:45 | 18л-Л-10 | КТПН-1006 СНТ" Тимирязевка"
33 | 2019-05-22 | 8:50 | 2019-05-22 | 13:48 | 4:58 | 7л-Сг-6 | Синегорск ТП-2,ТП-3,ТП-5
34 | 2019-05-23 | 17:17 | 2019-05-24 | 13:25 | 20:08 | 135 | Спортивный проезд 13а-17б
35 | 2019-05-24 | 13:38 | 2019-05-24 | 15:50 | 2:12 | 6-202 | Сахалинская, Железнодорожная, Север частично 25мкр
36 | 2019-05-24 | 22:49 | 2019-05-25 | 12:50 | 14:01 | РП-17 | Украинская 15а
37 | 2019-05-30 | 8:45 | 2019-05-30 | 11:24 | 2:39 | МТП-3 | Синегорск Комунистическая, шахтерская
ИЮНЬ
38 | 2019-06-06 | 20:10 | 2019-06-06 | 21:25 | 1:15 | КТП-363 | Крайняя, Долинская
39 | 2019-06-09 | 15:00 | 2019-06-09 | 18:00 | 3:00 | 249 | Победы 39
40 | 2019-06-09 | 21:30 | 2019-06-10 | 17:00 | 19:30 | 249 | Победы 39
41 | 2019-06-12 | 12:10 | 2019-06-12 | 23:50 | 11:40 | 2122-2123 | Трактовая,СНТ.
42 | 2019-06-12 | 20:45 | 2019-06-12 | 22:15 | 1:30 | 101-РП-6 | ТП-101
43 | 2019-06-14 | 15:14 | 2019-06-14 | 22:21 | 7:07 | 16Л-Рц-6 | Весточка
44 | 2019-06-17 | 11:05 | 2019-06-17 | 12:05 | 1:00 | 203 | Ангарский 4
45 | 2019-06-17 | 0:06 | 2019-06-17 | 17:00 | 16:54 | 4л-Лт-6 | Дачный массив Ласточка
46 | 2019-06-18 | 11:43 | 2019-06-18 | 13:50 | 2:07 | 4л-РП19-10 | ТП1239,1240
47 | 2019-06-19 | 23:30 | 2019-06-20 | 17:15 | 17:45 | 332 | Пуркаева 45,47
48 | 2019-06-28 | 16:50 | 2019-06-28 | 20:46 | 3:56 | 197 | Железнодорожная 77
ИЮЛЬ
49 | 2019-07-07 | 16:45 | 2019-07-08 | 10:00 | 17:15 | 2485 | Праздничная 11
50 | 2019-07-09 | 20:55 | 2019-07-09 | 22:10 | 1:15 | 252 | Ленина 316,314б, Емельянова 116,114
51 | 2019-07-12 | 11:00 | 2019-07-12 | 12:12 | 1:12 | 140-287 | 140,287,434,490,389,536
52 | 2019-07-14 | 19:15 | 2019-07-14 | 21:35 | 2:20 | 415 | Комсомольская 251Б-2п.
53 | 2019-07-15 | 16:15 | 2019-07-15 | 17:50 | 1:35 | 161 | Комсомольская 165
54 | 2019-07-30 | 12:40 | 2019-07-30 | 18:57 | 6:17 | 1140 | Санаторный 23
55 | 2018-07-31 | 22:56 | 2019-08-01 | 0:23 | 1:27 | 101-РП-6 | ТП-101
АВГУСТ
56 | 2019-08-07 | 19:05 | 2019-08-07 | 21:51 | 2:46 | 195Б-251 | ТП-251,281
57 | 2019-08-07 | 18:25 | 2019-08-07 | 22:35 | 4:10 | 55 | Поповича 43,45,47, частично
58 | 2019-08-07 | 19:05 | 2019-08-07 | 20:15 | 1:10 | 133-200 | ТП-133,284
59 | 2019-08-07 | 21:18 | 2019-08-08 | 0:35 | 3:17 | 234 | Емельянова 21,23
60 | 2019-08-10 | 10:00 | 2019-08-10 | 14:40 | 4:40 | 161 | Комсомольская 167А
61 | 2019-08-20 | 12:48 | 2019-08-20 | 16:08 | 3:20 | 1136-1140 | Ключи СНТ, Санаторное
62 | 2019-08-21 | 23:20 | 2019-08-22 | 2:40 | 3:20 | 203 | Южно-Схалинская 8
63 | 2019-08-21 | 21:10 | 2019-08-22 | 1:45 | 4:35 | 252 | Ленина 312,312а,314,314а, Емельянова 114
64 | 2019-08-25 | 10:30 | 2019-08-25 | 13:00 | 2:30 | РП-7 | Пуркаева 80
СЕНТЯБРЬ
65 | 2019-09-02 | 9:35 | 2019-09-02 | 21:04 | 35:29 | 414 | Комсомольская 259(Частично)
66 | 2019-09-03 | 7:20 | 2019-09-03 | 17:00 | 9:40 | 98 | Горького 20
67 | 2019-09-07 | 6:00 | 2019-09-07 | 11:10 | 5:10 | 49 | Поповича 22а , 24а
68 | 2019-09-08 | 13:50 | 2019-09-08 | 15:25 | 1:35 | 21л-Ю-6-ТП277 | 10мк(278,277,276,153)
69 | 2019-09-08 | 13:50 | 2019-09-08 | 16:30 | 2:40 | 23,24л-РП7-6-ТП-332 | 12 мкр.(332,335,404)
70 | 2019-09-09 | 16:15 | 2019-09-09 | 19:00 | 2:45 | 218 | Есенина 15
71 | 2019-09-13 | 10:00 | 2019-09-13 | 13:05 | 3:05 | 276 | Мира 188
72 | 2019-09-14 | 10:50 | 2019-09-14 | 12:35 | 1:45 | РП13-ТП-380 | 11мк ТП-362.365.252.380
73 | 2019-09-15 | 15:05 | 2019-09-16 | 14:35 | 23:30 | РП-10 | Дружбы 12
74 | 2019-09-15 | 20:00 | 2019-09-15 | 21:05 | 1:05 | 192 | Победы 14,16.
75 | 2019-09-22 | 6:30 | 2019-09-22 | 8:00 | 1:30 | 2л-Ю-6 | 14 мк ТП-412
76 | 2019-09-22 | 13:40 | 2019-09-22 | 16:00 | 2:20 | 412 | Емельянова,11, Комсомольская, 231,233,233а,235,237,237а
77 | 2019-09-24 | 11:32 | 2019-09-24 | 16:15 | 4:43 | ТП-401-6л-РП11-6 | 13 мкр.
78 | 2019-09-24 | 11:32 | 2019-09-24 | 14:58 | 3:26 | ТП-219-ТП-409 | 11 мкр.
79 | 2019-09-30 | 0:35 | 2019-09-30 | 1:55 | 1:20 | 99 | Амурская 155,157
ОКТЯБРЬ
80 | 2019-10-09 | 5:43 | 2019-10-09 | 7:00 | 1:17 | 165-366 | ТП-366,190,165,261,843.(9мк,11мк)
81 | 2019-10-10 | 14:50 | 2019-10-10 | 23:10 | 32:20 | 42л-Ц-6-ТП-27 | ТП-27
82 | 2019-10-13 | 2:47 | 2019-10-13 | 6:42 | 3:55 | 1136-1140 | п. Санаторное
83 | 2019-10-16 | 10:00 | 2019-10-16 | 18:00 | 32:00 | 202 | Сахалинская 88 корпус 3 перемычка-корпус 2-к.з.
84 | 2019-10-26 | 23:30 | 2019-10-27 | 4:08 | 4:38 | 23л-РП-7-ТП-332 | ТП 332,333,403
85 | 2019-10-28 | 10:30 | 2019-10-28 | 12:35 | 26:05 | 18л-РП-7-ТП-190 | ТП-282,190,165,261
НОЯБРЬ
86 | 2019-11-14 | 16:00 | 2019-11-14 | 17:50 | 1:50 | 1136 | п. Санаторное
87 | 2019-11-14 | 8:55 | 2019-11-14 | 10:40 | 1:45 | ТП-453 | Сахалинская,147
88 | 2019-11-15 | 12:10 | 2019-11-15 | 16:18 | 4:08 | 18л-На-10-ЛР-100 | СНТ Геофизик, Рыбник, Вагонник, Ключи
89 | 2019-11-19 | 13:05 | 2019-11-19 | 19:47 | 6:42 | 2л-Сн-10 | СНТ Трансстроивец, СНТ Тайга
90 | 2019-11-25 | 3:50 | 2019-11-25 | 12:00 | 8:10 | 1233 | 2я Комсомольская 17-19
ДЕКАБРЬ
91 | 2019-12-01 | 0:55 | 2019-12-01 | 14:20 | 13:25 | 210 | Водозабор Северо-Западный
92 | 2019-12-05 | 14:35 | 2019-12-05 | 18:55 | 4:20 | ТП-68 | Есенина 11
93 | 2019-12-19 | 10:31 | 2019-12-19 | 14:10 | 3:39 | 261 | Мира 284 а
94 | 2019-12-22 | 13:12 | 2019-12-22 | 17:50 | 4:38 | 211 | Поповича 14, Горького 18А
95 | 2019-12-26 | 1:40 | 2019-12-26 | 3:30 | 1:50 | 650-161 | ТП398,650,397
96 | 2019-12-31 | 1:36 | 2019-12-31 | 11:04 | 9:28 | 4л-Лт-6 | Южно Сахалинск,Ласточка