|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За май 2018 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | №ТП, РП, КТПН | Дата отключения | Время включения | | ПС «Ласточка»  ПС «Синегорская»  ТП 119  ТП 1234  КТПН 2408  ТП 282  ТП 55  ТП 466 | 04.05.18  08.05.18  10.05.18  18.05.18  24.05.18  25.05.18  28.05.18  29.05.18 | с 10-40 час. до 12-12 час.  с 11-00 час. до 15-40 час.  с 13-30 час. до 16-00 час.  c 10-00 час. до 11-05 час.  c 10-00 час. до 15-10 час.  с 13-30 час. до 15-50 час.  с 09-45 час. до 15-18 час.  с 09-00 час. до 11-00 час. |   Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |