|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За май 2018 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №ТП, РП, КТПН | Дата отключения  | Время включения |
| ПС «Ласточка»ПС «Синегорская» ТП 119ТП 1234КТПН 2408ТП 282ТП 55ТП 466 | 04.05.1808.05.1810.05.1818.05.1824.05.1825.05.1828.05.1829.05.18 | с 10-40 час. до 12-12 час. с 11-00 час. до 15-40 час.с 13-30 час. до 16-00 час.c 10-00 час. до 11-05 час.c 10-00 час. до 15-10 час.с 13-30 час. до 15-50 час.с 09-45 час. до 15-18 час.с 09-00 час. до 11-00 час. |

Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |