|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За сентябрь 2019 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №ТП, РП, КТПН |  Дата отключения  | Время включения |
|  ТП-55 ТП-155 ТП-238 ТП-196 ТП-119 ТП-34 ТП-176 ТП-261 ТП-402 ТП-31  |  03.09.2019 03.09.2019 10.09.2019 10.09.2019 11.09.2019 17.09.2019 20.09.2019 23.09.2019 25.09.2019 26.09.2019  | с 09-40 час. до 11-10 час. с 13-50 час. до 15-20 час.с 10-10 час. до 11-30 час.c 13-35 час. до 18-30 час.c 13-30 час. до 16-00 час.с 09-30 час. до 11-00 час.с 13-40 час. до 15-20 час.с 13-35 час. до 16-00 час.с 13-30 час. до 16-10 час.с 13-54 час. до 15-20 час. |

Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |