|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За февраль 2018 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | №ТП, РП, КТПН | Дата отключения | Время включения | | КТП 499  ПС Синегорск  ТП-405  ТП 365  КТПН 462  ТП 158  ТП 118  КТПН 2408  ТП 214 | 01.02.18  02.02.18  06.02.18  08.02.18  12.02.18  15.02.18  19.02.18  21.02.18  22.02.18 | с 09-45 час. до 10-20 час.  с 12-00 час. до 15-00 час.  с 10-00 час. до 10-40 час.  c 09-30 час. до 10-00 час.  c 13-30 час. до 14-30 час.  с 10-00 час. до 10-55 час.  с 14-00 час. до 16-30 час  с 10-47 час. до 11-10 час  с 10-00 час. до 11-10 час |   Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |