## ПС "Ласточка"
Показания
приборов учета электроэнергии на ПС "Ласточка" на КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ 16.12.2020г.
Часы |  | ВВ Т117 |  |  | ВВ Т1-35 |  |  | ВВ Т1-10 |  |  | ВВ Т1-6 |  |  | ВВ Т116 |  |  | ВВ Т2-35 |  |  | ВВ Т2-10 |  |  | ВВ Т2-6 |  |  | 4л-Лт-6 |  |  | 10л-Лт-6 |  |  | 15л-Лт-10 |  |  | 16л-Лт-10 |  | ТН1-6 | ТН2-6 | ТН1-10 | ТН2-10 | ТН1-35 | ТН2-35 | РПН | РПН
| Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | UкВ | UкВ | UкВ | UкВ | UкВ | UкВ | Т1 | Т2
2 | 0 | 258,932/051,997 | 88,768/16,978 | 0 | 38.031 | 9.044 | 0 | 158.41 | 29.79 | 0 | 142.77 | 32.46 | 245 | 476,814/0,60 | 99,203/0,755 | 64 | 1550.548 | 383.744 | 67 | 679.14 | 144.58 | 180 | 966.3 | 219.34 | 172 | 7329.59 | 1675.85 | 4 | 56.24 | 10.59 | 67 | 6102.45 | 1317.2 | 0 | 29.81 | 2.04 | 6,2/3,6 | 6,2/3,6 | 10,4/6 | 10,3/6 | 36,1/20,7 | 36/21 | 8 | 11
3 | 0 | 258,932/051,997 | 88,772/16,978 | 0 | 38.031 | 9.044 | 0 | 158.41 | 29.79 | 0 | 142.77 | 32.46 | 240 | 476,855/0,60 | 99,210/0,755 | 50 | 1550.67 | 383.77 | 65 | 679.18 | 144.59 | 178 | 966.35 | 219.55 | 169 | 7330.27 | 1675.89 | 6 | 56.71 | 10.59 | 64 | 6102.87 | 1317.29 | 0 | 29.81 | 2.04 | 6,2/3,6 | 6,2/3,6 | 10,4/6 | 10,3/6 | 36,1/20,7 | 36/21 | 8 | 11
4 | 0 | 258,932/051,997 | 88,773/16,978 | 0 | 38.031 | 9.044 | 0 | 158.41 | 29.79 | 0 | 142.77 | 32.46 | 245 | 476,893/0,60 | 99,215/0,755 | 47 | 1550.73 | 383.783 | 62 | 679.21 | 144.6 | 169 | 966.41 | 219.56 | 173 | 7330.66 | 1675.91 | 6 | 56.73 | 10.59 | 64 | 6103.08 | 1317.34 | 0 | 29.81 | 2.04 | 6,2/3,6 | 6,2/3,6 | 10,4/6 | 10,3/6 | 36,1/20,7 | 36/21 | 8 | 11
9 | 0 | 258,932/51,998 | 88,784/16,978 | 0 | 38.032 | 9.045 | 0 | 158.41 | 29.79 | 0 | 142.77 | 32.46 | 285 | 477,107/0,60 | 99,245/0,755 | 50 | 1551.236 | 383.88 | 71 | 679.44 | 144.64 | 182 | 966.83 | 219.61 | 182 | 7333.26 | 1676.26 | 4 | 56.81 | 10.6 | 77 | 6104.76 | 1317.63 | 0 | 29.81 | 2.04 | 6,2/3,6 | 6,2/3,6 | 10,4/6 | 10,3/6 | 36,1/20,7 | 36/21 | 8 | 11
10 | 0 | 258,932/51,998 | 88,785/16,978 | 0 | 38.032 | 9.045 | 0 | 158.41 | 29.79 | 0 | 142.77 | 32.46 | 280 | 477,160/0,60 | 99,253/0,755 | 46 | 1551.349 | 383.902 | 77 | 679.5 | 144.64 | 177 | 966.91 | 219.63 | 171 | 7333.78 | 1676.34 | 4 | 56.83 | 10.6 | 83 | 6105.15 | 1317.69 | 0 | 29.81 | 2.04 | 6,2/3,6 | 6,2/3,6 | 10,4/6 | 10,3/6 | 36,1/20,7 | 36/21 | 8 | 11
11 | 0 | 258,932/51,998 | 88,786/16,978 | 0 | 38.032 | 9.045 | 0 | 158.41 | 29.79 | 0 | 142.77 | 32.46 | 275 | 477,206/0,60 | 99,259/0,755 | 40 | 1551.46 | 383.924 | 75 | 679.54 | 144.65 | 177 | 966.99 | 219.64 | 174 | 7334.24 | 1676.4 | 6 | 56.84 | 10.6 | 85 | 6105.47 | 1317.75 | 0 | 29.81 | 2.04 | 6,2/3,6 | 6,2/3,6 | 10,4/6 | 10,3/6 | 36,1/20,7 | 36/21 | 8 | 11
18 | 0 | 258,933/51,999 | 88,806/16,978 | 0 | 38.034 | 9.046 | 0 | 158.41 | 29.79 | 0 | 142.77 | 32.46 | 335 | 477,566/0,60 | 99,312/0,755 | 35 | 1552.26 | 384.088 | 93 | 679.89 | 144.71 | 200 | 967.54 | 219.71 | 189 | 7337.66 | 1676.88 | 5 | 56.95 | 10.61 | 98 | 6107.97 | 1318.21 | 0 | 29.81 | 2.04 | 6,2/3,6 | 6,2/3,6 | 10,4/6 | 10,3/6 | 36,1/20,7 | 36/21 | 8 | 11
19 | 0 | 258,933/51,999 | 88,808/16,978 | 0 | 38.034 | 9.046 | 0 | 158.41 | 29.79 | 0 | 142.77 | 32.46 | 337 | 477,608/0,60 | 99,318/0,755 | 40 | 1552.377 | 384.108 | 103 | 679.94 | 144.72 | 215 | 967.61 | 219.72 | 201 | 7338.21 | 1676.95 | 6 | 56.97 | 10.61 | 109 | 6108.38 | 1318.27 | 0 | 29.81 | 2.04 | 6,2/3,6 | 6,2/3,6 | 10,4/6 | 10,3/6 | 36,1/20,7 | 36/21 | 8 | 11
20 | 0 | 258,933/51,999 | 88,810/16,978 | 0 | 38.035 | 9.046 | 0 | 158.41 | 29.79 | 0 | 142.77 | 32.46 | 360 | 477,673/0,60 | 99,326/0,755 | 45 | 1552.51 | 384.132 | 116 | 680.01 | 144.73 | 223 | 967.71 | 219.73 | 224 | 7338.82 | 1677.03 | 6 | 56.98 | 10.61 | 111 | 6108.87 | 1318.33 | 0 | 29.81 | 2.04 | 6,2/3,6 | 6,2/3,6 | 10,4/6 | 10,3/6 | 36,1/20,7 | 36/21 | 8 | 11
Замеры произвел: |  | Лаврентьев В.В.

## ПС "Новая Деревня"
Показания
приборов учета электроэнергии на ПС "Новая деревня" на КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ 16.12.2020г.
Часы |  | ВВ Т137 |  |  | ВВ Т1-35 |  |  | ВВ Т138 |  |  | ВВ Т2-35 |  |  | ВВ Т1-10 |  |  | ВВ Т2-10 |  |  | 11л-Нд-10 |  |  | 6л-Нд-10 |  |  | 17л-Нд-10 |  |  | ТСН 1 |  |  | ТСН 2 |  | ТН1-10 | ТН2-10 | ТН1-35 | ТН2-35 | РПН | РПН
| Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | UкВ | UкВ | UкВ | UкВ | Т1 | Т2
2 | 1,8 | 4,903/0,018 | 2,223/0,035 | 1,7 | 28.397 | 12.198 | 13 | 84,470/0,020 | 18,734/0,033 | 12 | 429.098 | 94.762 | 2 | 16.202 | 7.171 | 38 | 294.498 | 61.876 | 1,5 | 33.781 | 24.211 | 36 | 1433.407 | 312.951 | 0 | 39.531 | 11.07 | 0 | 18.078 | 4.378 | 1 | 34.408 | 5.838 | 10,4/6 | 10,4/6 | 36,3/20,5 | 36,6/21 | 1 | 1
3 | 1,5 | 4,908/0,018 | 2,224/0,035 | 1,7 | 28.424 | 12.206 | 13 | 84,484/0,020 | 18,736/0,033 | 12 | 429.164 | 94.773 | 2 | 16.222 | 7.177 | 38 | 294.549 | 61.884 | 1,45 | 33.818 | 24.221 | 36 | 1433.658 | 312.993 | 0 | 39.531 | 11.07 | 0 | 18.078 | 4.378 | 2 | 34.421 | 5.84 | 10,4/6 | 10,4/6 | 36,3/20,5 | 36,6/21 | 1 | 1
4 | 1,5 | 4,909/0,018 | 2,225/0,035 | 1,4 | 28.432 | 12.209 | 12 | 84,495/0,020 | 18,739/0,033 | 11 | 429.238 | 94.782 | 2 | 16.228 | 7.179 | 38 | 294.588 | 61.889 | 1,4 | 33.845 | 24.242 | 34 | 1433.837 | 313.021 | 0 | 39.531 | 11.07 | 0 | 18.078 | 4.378 | 2 | 34.429 | 5.841 | 10,4/6 | 10,4/6 | 36,3/20,5 | 36,6/21 | 1 | 1
9 | 2 | 4,916/0,018 | 2,227/0,035 | 1,7 | 28.465 | 12.224 | 14 | 84,540/0,020 | 18,747/0,033 | 11 | 429.455 | 94.824 | 5 | 16.251 | 7.189 | 41 | 294.756 | 61.918 | 4,5 | 33.962 | 24.295 | 40 | 1434.662 | 313.163 | 0 | 39.531 | 11.07 | 0 | 18.078 | 4.378 | 2 | 34.46 | 5.844 | 10,4/6 | 10,4/6 | 36,3/20,5 | 36,6/21 | 1 | 1
10 | 2 | 4,917/0,018 | 2,228/0,035 | 2 | 28.471 | 12.226 | 12 | 84,548/0,020 | 18,748/0,033 | 12 | 429.486 | 94.829 | 6 | 16.254 | 7.19 | 37 | 294.78 | 61.921 | 5 | 33.98 | 24.303 | 40 | 1434.774 | 313.178 | 0 | 39.531 | 11.07 | 0 | 18.078 | 4.378 | 3 | 34.466 | 5.845 | 10,4/6 | 10,4/6 | 36,3/20,5 | 36,6/21 | 1 | 1
11 | 1,9 | 4,919/0,018 | 2,229/0,035 | 2 | 28.478 | 12.229 | 11,2 | 84,557/0,020 | 18,749/0,033 | 11 | 429.535 | 94.836 | 6 | 16.259 | 7.193 | 40 | 294.814 | 61.926 | 6,5 | 34.005 | 24.315 | 38 | 1434.942 | 313.201 | 0 | 39.531 | 11.07 | 0 | 18.078 | 4.378 | 3 | 34.471 | 5.845 | 10,4/6 | 10,4/6 | 36,3/20,5 | 36,6/21 | 1 | 1
18 | 2 | 4,927/0,018 | 2,232/0,035 | 1,7 | 28.522 | 12.243 | 14 | 84,637/0,020 | 18,763/0,033 | 13 | 429.931 | 94.907 | 6,7 | 16.287 | 7.201 | 45 | 295.077 | 61.97 | 9 | 34.144 | 24.363 | 45 | 1436.226 | 313.423 | 0 | 39.531 | 11.07 | 0 | 18.078 | 4.378 | 2 | 34.518 | 5.85 | 10,4/6 | 10,4/6 | 36,3/20,5 | 36,6/21 | 1 | 1
19 | 2 | 4,928/0,018 | 2,233/0,035 | 2 | 28.525 | 12.243 | 15 | 84,646/0,020 | 18,765/0,033 | 13 | 429.978 | 94.915 | 6,7 | 16.289 | 7.202 | 45 | 295.108 | 61.975 | 9 | 34.155 | 24.364 | 45 | 1436.375 | 313.447 | 0 | 39.531 | 11.07 | 0 | 18.078 | 4.378 | 2 | 34.524 | 5.851 | 10,4/6 | 10,4/6 | 36,3/20,5 | 36,6/21 | 1 | 1
20 | 2 | 4,929/0,018 | 2,233/0,035 | 2 | 28.531 | 12.244 | 15 | 84,658/0,020 | 18,767/0,033 | 13 | 430.037 | 94.925 | 6,6 | 16.293 | 7.202 | 45 | 295.15 | 61.982 | 9 | 34.172 | 24.367 | 45 | 1436.38 | 313.479 | 0 | 39.531 | 11.07 | 0 | 18.078 | 4.378 | 2 | 34.53 | 5.852 | 10,4/6 | 10,4/6 | 36,3/20,5 | 36,6/21 | 1 | 1
Замеры произвел: Лаврентьев В.В.

## ПС "Синегорская"
Показания
приборов учета электроэнергии на ПС "Синегорская" на КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ 16.12.2020г.
Часы |  | ВВ Т1-6 |  |  | ВВ Т2-6 |  |  | 4л-Сг-6 |  |  | 7л-Сг-6 |  |  | 11л (0,4кВ ) |  |  | 12л (0,4кВ) |  | ТН1-6 | ТН2-6 | ТН1-35 | ТН2-35 | ПБВ | ПБВ
| Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | UкВ | UкВ | UкВ | UкВ | Т1 | Т2
2 |  | 161.384 |  |  | 11574.405 | 5215.008 | 10 | 415.092 |  | 30 | 25993.064 |  | 0 | 25107.37 | 11091.46 | 232 | 28345.16 | 16287.19 | 6.2 | 6.2 |  | 35 | 1 | 2
3 |  | 161.384 |  |  | 11574.405 | 5215.008 | 10 | 415.093 |  | 30 | 25993.19 |  | 0 | 25107.37 | 11091.46 | 230 | 28346.62 | 16288.39 | 6.2 | 6.2 |  | 35 | 1 | 2
4 |  | 161.384 |  |  | 11574.405 | 5215.008 | 10 | 415.094 |  | 30 | 25993.28 |  | 0 | 25107.37 | 11091.46 | 234 | 28347.8 | 16289.2 | 6.2 | 6.2 |  | 35 | 1 | 2
9 |  | 161.384 |  |  | 11574.405 | 5215.008 | 10 | 415.096 |  | 50 | 25994.047 |  | 0 | 25107.37 | 11091.46 | 240 | 28353.85 | 16294.4 | 6.2 | 6.2 |  | 35 | 1 | 2
10 |  | 161.384 |  |  | 11574.405 | 5215.008 | 10 | 415.096 |  | 45 | 25994.249 |  | 0 | 25107.37 | 11091.46 | 240 | 28355.19 | 16295.39 | 6.2 | 6.2 |  | 35 | 1 | 2
11 |  | 161.385 |  |  | 11574.405 | 5215.008 | 10 | 415.096 |  | 40 | 25994.476 |  | 0 | 25107.37 | 11091.46 | 230 | 28356.3 | 16296.15 | 6.2 | 6.2 |  | 35 | 1 | 2
18 |  | 161.385 |  |  | 11574.405 | 5215.008 | 10 | 415.096 |  | 50 | 25995.645 |  | 0 | 25107.37 | 11091.46 | 230 | 28365.36 | 16303.4 | 6.2 | 6.2 |  | 35 | 1 | 2
19 |  | 161.385 |  |  | 11574.405 | 5215.008 | 10 | 415.096 |  | 50 | 25995.88 |  | 0 | 25107.37 | 11091.46 | 230 | 28366.35 | 16304.58 | 6.2 | 6.2 |  | 35 | 1 | 2
20 |  | 161.389 |  |  | 11574.405 | 5215.008 | 10 | 415.096 |  | 50 | 25996.172 |  | 0 | 25107.37 | 11091.46 | 230 | 28367.2 | 16304.89 | 6.2 | 6.2 |  | 35 | 1 | 2
Замеры произвел: Лаврентьев В.В.

## ПС "Наука"
Показания
приборов учета электроэнергии на ПС "Наука" на КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ 16.12.2020г.
Часы |  | ВВ Т137 |  |  | ВВ Т1-35 |  |  | ВВ Т138 |  |  | ВВ Т2-35 |  |  | ВВ Т1-10 |  |  | ВВ Т2-10 | [5 empty] | 11л-Нк-10 | [5 empty] | ТСН 1 |  |  | ТСН 2 |  | ТН1-10 | ТН2-10 | ТН1-35 | ТН2-35 | РПН | РПН
| Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | UкВ | UкВ | UкВ | UкВ | Т1 | Т2
2 | 50 | 76,498/0,044 | 17,604/0,056 | 16,5 | 261.558 | 59.997 | 0 | 0,081/0,042 | 0,091/0,024 | 0 | 2.709 | 0.489 | 37 | 270.641 | 60.323 | 0 | 0.42 | 0.095 |  |  |  | 36 | 1307.323 | 295.002 |  |  |  | 5 | 79.344 | 15.13 | 0 | 19.945 | 4.935 | 10,2/5,9 | 10,3/6 | 36,3/21,4 | 36,6/21,2 | 5 | 5
3 | 50 | 76,512/0,044 | 17,607/0,056 | 16 | 261.587 | 60.006 | 0 | 0,081/0,042 | 0,091/0,024 | 0 | 2.709 | 0.489 | 38 | 270.672 | 60.332 | 0 | 0.42 | 0.095 |  |  |  | 38 | 1307.553 | 295.452 |  |  |  | 5 | 79.352 | 15.13 | 0 | 19.945 | 4.935 | 10,2/5,9 | 10,3/6 | 36,3/21,4 | 36,6/21,2 | 5 | 5
4 | 50 | 76,520/0,044 | 17,611/0,056 | 15,5 | 261.631 | 60.02 | 0 | 0,081/0,042 | 0,091/0,024 | 0 | 2.709 | 0.489 | 38 | 270.701 | 60.342 | 0 | 0.42 | 0.095 |  |  |  | 38 | 1307.783 | 295.902 |  |  |  | 5 | 79.361 | 15.131 | 0 | 19.945 | 4.935 | 10,2/5,9 | 10,3/6 | 36,3/21,4 | 36,6/21,2 | 5 | 5
9 | 90 | 76,580/0,044 | 17,626/0,056 | 18,5 | 261.829 | 60.068 | 0 | 0,081/0,042 | 0,091/0,024 | 0 | 2.709 | 0.489 | 60 | 270.926 | 60.394 | 0 | 0.42 | 0.095 |  |  |  | 60 | 1308.013 | 296.352 |  |  |  | 5,5 | 79.404 | 15.135 | 0 | 19.945 | 4.935 | 10,2/5,9 | 10,3/6 | 36,3/21,4 | 36,6/21,2 | 5 | 5
10 | 87 | 76,595/0,044 | 17,628/0,056 | 18,7 | 261.88 | 60.077 | 0 | 0,081/0,042 | 0,091/0,024 | 0 | 2.709 | 0.489 | 64 | 270.976 | 60.404 | 0 | 0.42 | 0.095 |  |  |  | 62 | 1308.258 | 296.399 |  |  |  | 5,5 | 79.412 | 15.135 | 0 | 19.945 | 4.935 | 10,2/5,9 | 10,3/6 | 36,3/21,4 | 36,6/21,2 | 5 | 5
11 | 85 | 76,613/0,044 | 17,632/0,056 | 17,8 | 261.938 | 60.087 | 0 | 0,081/0,042 | 0,091/0,024 | 0 | 2.709 | 0.489 | 58 | 271.024 | 60.413 | 0 | 0.42 | 0.095 |  |  |  | 59 | 1308.496 | 296.449 |  |  |  | 5,5 | 79.422 | 15.136 | 0 | 19.945 | 4.935 | 10,2/5,9 | 10,3/6 | 36,3/21,4 | 36,6/21,2 | 5 | 5
18 | 90 | 76,716/0,044 | 17,653/0,056 | 18,2 | 262.284 | 60.161 | 0 | 0,081/0,042 | 0,091/0,024 | 0 | 2.709 | 0.489 | 64 | 271.401 | 60.488 | 0 | 0.42 | 0.095 |  |  |  | 60 | 1310.336 | 296.818 |  |  |  | 5 | 79.486 | 15.143 | 0 | 19.945 | 4.935 | 10,2/5,9 | 10,3/6 | 36,3/21,4 | 36,6/21,2 | 5 | 5
19 | 92 | 76,732/0,044 | 17,656/0,056 | 18,6 | 262.338 | 60.171 | 0 | 0,081/0,042 | 0,091/0,024 | 0 | 2.709 | 0.489 | 62 | 271.437 | 60.494 | 0 | 0.42 | 0.095 |  |  |  | 64 | 1310.507 | 296.849 |  |  |  | 5 | 79.492 | 15.143 | 0 | 19.945 | 4.935 | 10,2/5,9 | 10,3/6 | 36,3/21,4 | 36,6/21,2 | 5 | 5
20 | 85 | 76,748/0,044 | 17,659/0,056 | 17,7 | 262.391 | 60.181 | 0 | 0,081/0,042 | 0,091/0,024 | 0 | 2.709 | 0.489 | 62 | 271.492 | 60.504 | 0 | 0.42 | 0.095 |  |  |  | 61 | 1310.775 | 296.898 |  |  |  | 5 | 79.501 | 15.144 | 0 | 19.945 | 4.935 | 10,2/5,9 | 10,3/6 | 36,3/21,4 | 36,6/21,2 | 5 | 5
Замеры произвел: Лаврентьев В.В.

## ПС "Петрова"
Показания
приборов учета электроэнергии на ПС "Петрова" на КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ 16.12.2020г.
Часы |  | ВВ Т143 |  |  | ВВ Т2-35 |  |  | ВВ 1- Т2-6 |  |  | ВВ 2- Т2-6 |  |  | ВВ Т144 |  |  | ВВ Т1-35 |  |  | ВВ 1- Т1-6 |  |  | ВВ 2- Т1-6 |  |  | 46л-Пт-6 |  |  | 15л-Пт-6 |  |  | 26л-Пв-6 |  |  | 47л-Пт-6 |  |  | ТСН 1 |  |  | ТСН 2 |  | ТН1-6 | ТН2-6 | ТН1-35 | ТН2-35 | РПН | РПН
| Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | UкВ | UкВ | UкВ | UкВ | Т1 | Т2
2 | 42 | 201,069/0,005 | 49,733/0,155 | 70 | 556.366 | 147.601 | 24 | 14.167 | 3.759 | 208 | 626.401 | 130.365 | 0 | 1,488/0,681 | 0,920/0,029 | 0 | 119.792 | 27.46 | 0 | 0.164 | 0.077 | 0 | 136.724 | 21.833 | 74 | 1689.736 | 332.073 | 17 | 45.233 | 9.01 | 3 | 16.762 | 6.976 | 147 | 2124.861 | 432.038 | 0 | 10.316 | 10.111 | 1,5 | 24.735 | 9.25 | 6,2/3,6 | 6,2/3,6 | 37,2/21,2 | 36,9/21,2 | 5 | 5
3 | 39 | 201,104/0,005 | 49,743/0,155 | 70 | 556.484 | 147.635 | 23 | 14.179 | 3.762 | 207 | 626.515 | 130.393 | 0 | 1,488/0,681 | 0,920/0,029 | 0 | 119.792 | 27.46 | 0 | 0.164 | 0.077 | 0 | 136.724 | 21.833 | 67 | 1689.979 | 332.121 | 16 | 45.275 | 9.019 | 3 | 16.769 | 6.98 | 145 | 2125.239 | 432.129 | 0 | 10.316 | 10.111 | 1,5 | 24.738 | 9.252 | 6,2/3,6 | 6,2/3,6 | 37,2/21,2 | 36,9/21,2 | 5 | 5
4 | 38 | 201,140/0,005 | 49,753/0,155 | 65 | 556.602 | 147.67 | 26 | 14.195 | 3.766 | 200 | 626.645 | 130.426 | 0 | 1,488/0,681 | 0,920/0,029 | 0 | 119.792 | 27.46 | 0 | 0.164 | 0.077 | 0 | 136.724 | 21.833 | 65 | 1690.181 | 332.175 | 19 | 45.336 | 9.031 | 2 | 16.778 | 6.984 | 135 | 2125.661 | 432.233 | 0 | 10.316 | 10.111 | 1,5 | 24.741 | 9.256 | 6,2/3,6 | 6,2/3,6 | 37,2/21,2 | 36,9/21,2 | 5 | 5
9 | 80 | 201,364/0,005 | 49,808/0,155 | 74 | 557.348 | 147.822 | 51 | 14.308 | 3.789 | 366 | 627.444 | 130.58 | 0 | 1,488/0,681 | 0,920/0,029 | 0 | 119.792 | 27.46 | 0 | 0.164 | 0.077 | 0 | 136.724 | 21.833 | 130 | 1691.556 | 332.448 | 45 | 45.817 | 9.118 | 4 | 16.832 | 7.001 | 250 | 2128.301 | 432.739 | 0 | 10.325 | 10.116 | 1 | 24.796 | 9.265 | 6,2/3,6 | 6,2/3,6 | 37,2/21,2 | 36,9/21,2 | 5 | 5
10 | 75 | 201,448/0,005 | 49,825/0,155 | 75 | 557.629 | 147.914 | 54 | 14.332 | 3.793 | 370 | 627.65 | 130.613 | 0 | 1,488/0,681 | 0,920/0,029 | 0 | 119.792 | 27.46 | 0 | 0.164 | 0.077 | 0 | 136.724 | 21.833 | 130 | 1691.93 | 332.51 | 42 | 45.917 | 9.131 | 6 | 16.853 | 7.014 | 245 | 2129.009 | 432.853 | 0 | 10.327 | 10.116 | 1 | 24.803 | 9.267 | 6,2/3,6 | 6,2/3,6 | 37,2/21,2 | 36,9/21,2 | 5 | 5
11 | 75 | 201,513/0,005 | 49,839/0,155 | 75 | 557.855 | 147.962 | 51 | 14.363 | 3.798 | 393 | 627.89 | 130.652 | 0 | 1,488/0,681 | 0,920/0,029 | 0 | 119.792 | 27.46 | 0 | 0.164 | 0.077 | 0 | 136.724 | 21.833 | 133 | 1692.324 | 332.573 | 39 | 46.043 | 9.148 | 7 | 16.871 | 7.021 | 260 | 2129.761 | 432.976 | 0 | 10.329 | 10.118 | 1 | 24.811 | 9.268 | 6,2/3,6 | 6,2/3,6 | 37,2/21,2 | 36,9/21,2 | 5 | 5
18 | 76 | 201,963/0,005 | 49,936/0,155 | 75 | 559.355 | 148.293 | 45 | 14.543 | 3.831 | 393 | 629.456 | 130.917 | 0 | 1,488/0,681 | 0,920/0,029 | 0 | 119.792 | 27.46 | 0 | 0.164 | 0.077 | 0 | 136.724 | 21.833 | 138 | 1695.032 | 333.022 | 37 | 46.766 | 9.255 | 7 | 17.012 | 7.076 | 252 | 2134.863 | 433.849 | 0 | 10.342 | 10.125 | 1 | 24.886 | 9.282 | 6,2/3,6 | 6,2/3,6 | 37,2/21,2 | 36,9/21,2 | 5 | 5
19 | 79 | 202,027/0,005 | 49,949/0,155 | 78 | 559.575 | 148.337 | 48 | 14.569 | 3.836 | 412 | 629.672 | 130.948 | 0 | 1,488/0,681 | 0,920/0,029 | 0 | 119.792 | 27.46 | 0 | 0.164 | 0.077 | 0 | 136.724 | 21.833 | 136 | 1695.414 | 333.079 | 38 | 46.864 | 9.27 | 8 | 17.034 | 7.082 | 273 | 2135.606 | 433.954 | 0 | 10.345 | 10.126 | 1 | 24.893 | 9.283 | 6,2/3,6 | 6,2/3,6 | 37,2/21,2 | 36,9/21,2 | 5 | 5
20 | 78 | 202,082/0,005 | 49,960/0,155 | 78 | 559.749 | 148.372 | 43 | 14.59 | 3.84 | 415 | 629.867 | 130.976 | 0 | 1,488/0,681 | 0,920/0,029 | 0 | 119.792 | 27.46 | 0 | 0.164 | 0.077 | 0 | 136.724 | 21.833 | 141 | 1695.733 | 333.127 | 37 | 46.947 | 9.283 | 5 | 17.048 | 7.086 | 260 | 2136.232 | 434.043 | 0 | 10.347 | 10.126 | 1 | 24.9 | 9.285 | 6,2/3,6 | 6,2/3,6 | 37,2/21,2 | 36,9/21,2 | 5 | 5
Замеры произвел: Лаврентьев В.В.

## ПС "11 мкр"
Показания
приборов учета электроэнергии на ПС "11 мкр" на КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ 16.12.2020г.
Часы |  | ВВ Т145 |  |  | ВВ Т1-35 |  |  | ВВ- Т1-6 |  |  | ВВ Т146 |  |  | ВВ Т2-35 |  |  | ВВ Т2-6 |  |  | ВВ ТП 271 |  |  | ТСН 1 |  |  | ТСН 2 |  | ТН1-6 | ТН2-6 | ТН1-35 | ТН2-35 | РПН | РПН
| Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | UкВ | UкВ | UкВ | UкВ | Т1 | Т2
2 | 0 | 0011,703/0,019 | 030,307/0,105 | 0 | 17.907 | 39.749 | 0 | 7.857 | 2.186 | 16 | 29,495/0,015 | 16,021/17,249 | 24 | 113.562 | 61.935 | 94 | 116.531 | 21.763 | 95 | 572.271 | 104.432 | 2 | 103.845 | 25.242 | 0,2 | 18.031 | 30.569 | 6,1/3,6 | 6,1/3,6 | 36/21,4 | 36/21,4 | 5 | 5
3 | 0 | 0011,703/0,019 | 030,307/0,105 | 0 | 17.907 | 39.749 | 0 | 7.857 | 2.186 | 15 | 29,510/0,015 | 16,024/17,249 | 24 | 113.615 | 61.948 | 94 | 116.592 | 21.773 | 93 | 572.547 | 104.478 | 2 | 103.856 | 25.244 | 0,2 | 18.032 | 30.57 | 6,1/3,6 | 6,1/3,6 | 36/21,4 | 36/21,4 | 5 | 5
4 | 0 | 0011,703/0,019 | 030,307/0,105 | 0 | 17.907 | 39.749 | 0 | 7.857 | 2.186 | 15 | 29,524/0,015 | 16,027/17,249 | 22 | 113.657 | 61.958 | 93 | 116.638 | 21.781 | 90 | 572.776 | 104.516 | 2 | 103.865 | 25.246 | 0,2 | 18.032 | 30.572 | 6,1/3,6 | 6,1/3,6 | 36/21,4 | 36/21,4 | 5 | 5
9 | 0 | 0011,703/0,019 | 030,307/0,105 | 0 | 17.907 | 39.749 | 0 | 7.857 | 2.186 | 25 | 29,617/0,015 | 16,046/17,249 | 24 | 113.97 | 62.026 | 150 | 116.997 | 21.837 | 160 | 574.552 | 104.786 | 1 | 103.914 | 25.257 | 0,2 | 18.036 | 30.58 | 6,1/3,6 | 6,1/3,6 | 36/21,4 | 36/21,4 | 5 | 5
10 | 0 | 0011,703/0,019 | 030,307/0,105 | 0 | 17.907 | 39.749 | 0 | 7.857 | 2.186 | 28 | 29,641/0,015 | 16,051/17,249 | 25 | 114.05 | 62.042 | 157 | 117.087 | 21.85 | 155 | 574.997 | 104.852 | 2 | 103.923 | 25.259 | 0,2 | 18.036 | 30.581 | 6,1/3,6 | 6,1/3,6 | 36/21,4 | 36/21,4 | 5 | 5
11 | 0 | 0011,703/0,019 | 030,307/0,105 | 0 | 17.907 | 39.749 | 0 | 7.857 | 2.186 | 29 | 29,669/0,015 | 16,056/17,249 | 24 | 114.143 | 62.06 | 177 | 117.196 | 21.866 | 168 | 575.001 | 104.931 | 2 | 103.934 | 25.261 | 0,2 | 18.037 | 30.582 | 6,1/3,6 | 6,1/3,6 | 36/21,4 | 36/21,4 | 5 | 5
18 | 0 | 0011,703/0,019 | 030,307/0,105 | 0 | 17.907 | 39.749 | 0 | 7.857 | 2.186 | 20 | 29,831/0,015 | 16,057/17,249 | 26 | 114.683 | 62.168 | 127 | 117.824 | 21.961 | 140 | 578.636 | 105.394 | 2 | 104.004 | 25.277 | 0,2 | 18.041 | 30.593 | 6,1/3,6 | 6,1/3,6 | 36/21,4 | 36/21,4 | 5 | 5
19 | 0 | 0011,703/0,019 | 030,307/0,105 | 0 | 17.907 | 39.749 | 0 | 7.857 | 2.186 | 20 | 29,850/0,015 | 16,090/17,249 | 26 | 114.746 | 62.18 | 127 | 117.893 | 21.97 | 125 | 578.975 | 105.439 | 2 | 104.014 | 25.279 | 0,2 | 18.042 | 30.594 | 6,1/3,6 | 6,1/3,6 | 36/21,4 | 36/21,4 | 5 | 5
20 | 0 | 0011,703/0,019 | 030,307/0,105 | 0 | 17.907 | 39.749 | 0 | 7.857 | 2.186 | 21 | 29,868/0,015 | 16,093/17,249 | 26 | 114.809 | 62.192 | 127 | 117.961 | 21.98 | 118 | 579.308 | 105.486 | 2 | 104.023 | 25.281 | 0,2 | 18.043 | 30.595 | 6,1/3,6 | 6,1/3,6 | 36/21,4 | 36/21,4 | 5 | 5
Замеры произвел: Лаврентьев В.В.