|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За май 2019 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | №ТП, РП, КТПН | Дата отключения | Время включения | | ТП-294  ТП-301  ТП-243  ТП-271  ТП-403  ТП-405  ТП-332  РП-14  ТП-482 | 08.05.2019  13.05.2019  14.05.2019  15.05.2019  21.05.2019  22.05.2019  23.05.2019  27.05.2019  20.05.2019 | с 10-00 час. до 11-40 час.  с 14-00 час. до 16-00 час.  с 14-15 час. до 15-40 час.  c 10-55 час. до 15-15 час.  c 13-30 час. до 15-00 час.  с 13-30 час. до 15-20 час.  с 13-30 час. до 15-30 час.  с 13-30 час. до 15-50 час.  с 14-30 час. до 15-40 час |   Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |