|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За август 2020 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | №ТП, РП, КТПН | Дата отключения | Время включения | | ТП-2122  ТП-752  ТП-2  ТП-768  ТП-23  ТП-786  ТП-194  ТП-789  КТП-2348  ТП-1106  ТП-236  ТП-71А  ТП-31  ТП-238  ТП-98  ТП-239 | 04.08.2020  08.08.2020  10.08.2020  11.08.2020  12.08.2020  13.08.2020  14.08.2020  17.08.2020  18.08.2020  19.08.2020  20.08.2020  24.08.2020  25.08.2020  27.08.2020  28.08.2020  28.08.2020 | с 13-30 час. до 16-00 час.  с 13-30 час. до 16-00 час.  с 13-30 час. до 16-00 час.  c 13-30 час. до 16-00 час.  c 13-30 час. до 16-00 час.  с 13-30 час. до 16-00 час.  с 13-30 час. до 16-00 час.  с 13-30 час. до 16-00 час.  с 13-30 час. до 16-00 час.  с 13-30 час. до 16-00 час.  с 13-30 час. до 16-00 час.  с 13-30 час. до 16-00 час.  с 13-30 час. до 16-00 час.  с 13-30 час. до 16-00 час.  с 09-30 час. до 12-00 час.  с 13-30 час. до 16-00 час. |   Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |