## ПС "Ласточка"
Показания
приборов учета электроэнергии на ПС "Ласточка" на КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ 21.12.2022г.
Часы |  | ВВ Т117 |  |  | ВВ Т1-35 |  |  | ВВ Т1-10 |  |  | ВВ Т1-6 |  |  | ВВ Т116 |  |  | ВВ Т2-35 |  |  | ВВ Т2-10 |  |  | ВВ Т2-6 |  |  | 4л-Лт-6 |  |  | 9л-Лт-6 |  |  | 10л-Лт-6 |  |  | 15л-Лт-10 |  |  | 16л-Лт-10 |  |  | 17л-Лт-10 |  | ТН1-6 | ТН2-6 | ТН1-10 | ТН2-10 | ТН1-35 | ТН2-35 | РПН | РПН
| Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | UкВ | UкВ | UкВ | UкВ | UкВ | UкВ | Т1 | Т2
3 | 55 | 408,426/137,284 | 158,044/38,528 | 0 | 133.858 | 38.654 | 0 | 209.25 | 42.56 | 0 | 187.55 | 46.36 | 25 | 1254,386/65,636 | 250,462/12,630 | 40 | 3393.476 | 781.31 | 75 | 1533.34 | 313.69 | 230 | 2036.7 | 407.54 | 220 | 14609.69 | 3005.14 | 0 | 0.52 | 0.12 | 2 | 180.71 | 40.09 | 22 | 11375.14 | 2490.16 | 36 | 417,66 | 72,67 | 20 | 1139.77 | 209.78 | 3,6/6,3 | 3,6/6,3 | 6,1/10,4 | 6,1/10,4 | 21,2/36,6 | 21,1/37,0 | 10 | 11
4 | 57 | 408,502/137,284 | 158,058/38,528 | 0 | 133.858 | 38.654 | 0 | 209.25 | 42.56 | 0 | 187.55 | 46.36 | 25 | 1254,386/65,669 | 250,462/12,634 | 45 | 3393.586 | 781.331 | 75 | 1533.39 | 313.7 | 231 | 2036.8 | 407.56 | 228 | 14610.38 | 3005.24 | 0 | 0.52 | 0.12 | 3 | 180.72 | 40.1 | 21 | 11375.23 | 2490.18 | 35 | 417,83 | 72,70 | 19 | 1139.85 | 209.79 | 3,6/6,3 | 3,6/6,3 | 6,1/10,4 | 6,1/10,4 | 21,2/36,6 | 21,1/37,0 | 10 | 11
5 | 55 | 408,616/137,284 | 158,078/38,528 | 0 | 133.859 | 38.655 | 0 | 209.25 | 42.56 | 0 | 187.55 | 46.36 | 27 | 1254,386/65,723 | 250,462/12,641 | 45 | 3393.734 | 781.361 | 76 | 1533.43 | 313.71 | 242 | 2036.9 | 407.57 | 240 | 14611 | 3005.34 | 0 | 0.52 | 0.12 | 4 | 180.73 | 40.1 | 21 | 11375.32 | 2490.21 | 37 | 417,97 | 72,74 | 20 | 1139.93 | 209.8 | 3,6/6,3 | 3,6/6,3 | 6,1/10,4 | 6,1/10,4 | 21,2/36,6 | 21,1/37,0 | 10 | 11
9 | 66,5 | 409,077/137,284 | 158,156/38,528 | 0 | 133.861 | 38.658 | 0 | 209.25 | 42.56 | 0 | 187.55 | 46.36 | 33 | 1254,386/65,934 | 250,462/12,669 | 50 | 3394.357 | 781.474 | 91 | 1533.66 | 313.75 | 256 | 2037.37 | 407.64 | 250 | 14614.08 | 3005.78 | 0 | 0.52 | 0.12 | 4 | 180.78 | 40.11 | 29 | 11375.8 | 2490.31 | 51 | 418,83 | 72,88 | 14 | 1140.26 | 209.83 | 3,6/6,3 | 3,6/6,3 | 6,0/10,3 | 6,1/10,4 | 21,2/36,6 | 21,1/37,0 | 10 | 11
10 | 64 | 409,205/137,284 | 158,177/38,528 | 0 | 133.862 | 38.659 | 0 | 209.25 | 42.56 | 0 | 187.55 | 46.36 | 31,5 | 1254,386/65,996 | 250,462/12,677 | 50 | 3394.517 | 781.503 | 90 | 1533.71 | 313.75 | 252 | 2037.46 | 407.65 | 246 | 14614.71 | 3005.87 | 0 | 0.52 | 0.12 | 4 | 180.79 | 40.11 | 30 | 11375.91 | 2490.33 | 50 | 419,03 | 72,92 | 15 | 1140.33 | 209.83 | 3,6/6,3 | 3,6/6,3 | 6,1/10,4 | 6,1/10,4 | 21,2/36,6 | 21,1/37,0 | 10 | 11
11 | 60 | 409,313/137,284 | 158,196/38,528 | 0 | 133.863 | 38.659 | 0 | 209.25 | 42.56 | 0 | 187.55 | 46.36 | 30 | 1254,386/66,044 | 250,462/12,684 | 40 | 3394.673 | 781.531 | 93 | 1533.76 | 313.76 | 240 | 2037.57 | 407.67 | 240 | 14615.42 | 3005.97 | 0 | 0.52 | 0.12 | 4 | 180.8 | 40.12 | 28 | 11376.03 | 2490.36 | 48 | 419,24 | 72,95 | 16 | 1140.39 | 209.84 | 3,6/6,3 | 3,6/6,3 | 6,1/10,4 | 6,1/10,4 | 21,2/36,6 | 21,1/37,0 | 10 | 11
18 | 67 | 410,088/137,284 | 158,335/38,528 | 0 | 133.866 | 38.665 | 0 | 209.25 | 42.56 | 0 | 187.55 | 46.36 | 38 | 1254,386/66,410 | 250,462/12,736 | 50 | 3395.69 | 781.726 | 100 | 1534.16 | 313.83 | 256 | 2038.29 | 407.77 | 247 | 14620.14 | 3006.68 | 0 | 0.52 | 0.12 | 3 | 180.87 | 40.13 | 31 | 11376.98 | 2490.55 | 60 | 420,82 | 73,26 | 14 | 1140.85 | 209.89 | 3,6/6,3 | 3,6/6,3 | 5,9/10,3 | 6/10,4 | 21,2/36,6 | 21,2/36,6 | 10 | 11
19 | 73 | 410,235/137,284 | 158,359/38,528 | 0 | 133.867 | 38.666 | 0 | 209.25 | 42.56 | 0 | 187.55 | 46.36 | 35 | 1254,386/66,475 | 250,462/12,745 | 60 | 3395.896 | 781.761 | 114 | 1534.22 | 313.84 | 260 | 2038.39 | 407.79 | 256 | 14620.8 | 3006.78 | 0 | 0.52 | 0.12 | 3 | 180.88 | 40.13 | 36 | 11377.12 | 2490.57 | 61 | 421,05 | 73,29 | 18 | 1140.91 | 209.89 | 3,6/6,3 | 3,6/6,3 | 5,9/10,3 | 6/10,4 | 21,2/36,6 | 21,2/36,6 | 10 | 11
20 | 73 | 410,321/137,284 | 158,372/38,528 | 0 | 133.868 | 38.666 | 0 | 209.25 | 42.56 | 0 | 187.55 | 46.36 | 34 | 1254,386/66,517 | 250,462/12,750 | 50 | 3396.007 | 781.775 | 112 | 1534.27 | 313.85 | 266 | 2038.48 | 407.8 | 271 | 14621.42 | 3006.86 | 0 | 0.52 | 0.12 | 3 | 180.89 | 40.14 | 35 | 11377.23 | 2490.59 | 62 | 421,26 | 73,32 | 16 | 1140.98 | 209.9 | 3,6/6,3 | 3,6/6,3 | 5,9/10,3 | 6/10,4 | 21,2/36,6 | 21,2/36,6 | 10 | 11
Замеры произвел: |  | Лаврентьев В.В.

## ПС "Новая Деревня"
Показания
приборов учета электроэнергии на ПС "Новая деревня" на КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ 21.12.2022 г.
Часы |  | ВВ Т137 |  |  | ВВ Т1-35 |  |  | ВВ Т138 |  |  | ВВ Т2-35 |  |  | ВВ Т1-10 |  |  | ВВ Т2-10 |  |  | 2л-Нд-10 |  |  | 6л-Нд-10 |  |  | 11л-Нд-10 |  |  | 17л-Нд-10 |  |  | ТСН 1 |  |  | ТСН 2 |  | ТН1-10 | ТН2-10 | ТН1-35 | ТН2-35 | РПН | РПН
| Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | UкВ | UкВ | UкВ | UкВ | Т1 | Т2
3 | 0 | 42,814/0,019 | 14,012/0,037 | 0 | 212.988 | 70.662 | 23 | 358,006/0,027 | 87,649/0,040 | 22 | 1801.946 | 441.097 | 0 | 144.074 | 46.225 | 80 | 1251.374 | 282.438 | 0 | 6.753 | 1.774 | 70 | 3287,940 | 575,827 | 9 | 530.072 | 201,049 | 0 | 2894.389 | 840.924 | 2 | 75.758 | 15.887 | 0 | 54,810 | 8.287 | 6/10,5 | 6/10,5 | 21/37 | 21/36 | 1 | 1
4 | 0 | 42,814/0,019 | 14,012/0,037 | 0 | 212.988 | 70.662 | 25 | 358,027/0,027 | 87,651/0,040 | 23 | 1802.056 | 441.106 | 0 | 144.074 | 46.225 | 81 | 1251.443 | 282,442 | 0 | 6.753 | 1.774 | 70 | 3288,131 | 575.848 | 9 | 530.104 | 201,054 | 0 | 2894.389 | 840.924 | 2 | 75.767 | 15.889 | 0 | 54,810 | 8.287 | 6/10,5 | 6/10,5 | 21/37 | 21/36,9 | 1 | 1
5 | 0 | 42,814/0,019 | 14,012/0,037 | 0 | 212.988 | 70.662 | 25 | 358,047/0,027 | 87,653/0,040 | 23 | 1802.149 | 441.117 | 0 | 144.074 | 46.225 | 80 | 1251.514 | 282,449 | 0 | 6.753 | 1.774 | 71 | 3288,549 | 575.87 | 9 | 530,149 | 201,060 | 0 | 2894.389 | 840.924 | 2 | 75.775 | 15,891 | 0 | 54,810 | 8.287 | 6/10,5 | 6/10,5 | 21/37 | 21/36 | 1 | 1
9 | 0 | 42,814/0,019 | 14,012/0,037 | 0 | 212.988 | 70.662 | 28 | 358,156/0,027 | 87,662/0,040 | 23 | 1802.691 | 441.163 | 0 | 144.074 | 46.225 | 90 | 1251.855 | 282,470 | 0 | 6.753 | 1.774 | 80 | 3290,056 | 575.942 | 19 | 530,339 | 201,097 | 0 | 2894.389 | 840.924 | 2 | 75.812 | 15,899 | 0 | 54,810 | 8.287 | 6/10,5 | 6/10,5 | 21/37 | 21/36 | 1 | 1
10 | 0 | 42,814/0,019 | 14,012/0,037 | 0 | 212.988 | 70.662 | 28 | 358,174/0,027 | 87,664/0,040 | 24 | 1802.779 | 441.173 | 0 | 144.074 | 46.225 | 97 | 1251.952 | 282,477 | 0 | 6.753 | 1.774 | 84 | 3290,459 | 575,968 | 12 | 530,393 | 201,110 | 0 | 2894.389 | 840.924 | 1 | 75.821 | 15,900 | 0 | 54,810 | 8.287 | 6/10,5 | 6/10,5 | 21/37 | 21/36 | 1 | 1
11 | 0 | 42,814/0,019 | 14,012/0,037 | 0 | 212.988 | 70.662 | 27 | 358,194/0,027 | 87,666/0,040 | 28 | 1802,884 | 441.182 | 0 | 144.074 | 46.225 | 90 | 1252.016 | 282,484 | 0 | 6.753 | 1.774 | 77 | 3290,732 | 575.99 | 12 | 530,430 | 201,122 | 0 | 2894.389 | 840.924 | 2 | 75.827 | 15,902 | 0 | 54,810 | 8.287 | 6/10,5 | 6/10,5 | 21/37 | 21/36 | 1 | 1
18 | 0 | 42,814/0,019 | 14,012/0,037 | 0 | 212.988 | 70.662 | 30 | 358,357/0,027 | 87,686/0,040 | 30 | 1803,695 | 441.284 | 0 | 144.074 | 46.225 | 99 | 1252.568 | 282,538 | 0 | 6.753 | 1.774 | 86 | 3293,135 | 576.19 | 11 | 530,750 | 201,192 | 0 | 2894.389 | 840.924 | 1 | 75.883 | 15,914 | 0 | 54,810 | 8.287 | 6/10,5 | 6/10,5 | 21/37 | 21/36 | 1 | 1
19 | 0 | 42,814/0,019 | 14,012/0,037 | 0 | 212.988 | 70.662 | 30 | 358,382/0,027 | 87,688/0,040 | 30 | 1803,820 | 441.293 | 0 | 144.074 | 46.225 | 106 | 1252.67 | 282,543 | 0 | 6.753 | 1.774 | 95 | 3293,579 | 576.209 | 11 | 530,801 | 201,199 | 0 | 2894.389 | 840.924 | 2 | 75.892 | 15,916 | 0 | 54,810 | 8.287 | 6/10,5 | 6/10,5 | 21/37 | 21/37 | 1 | 1
20 | 0 | 42,814/0,019 | 14,012/0,037 | 0 | 212.988 | 70.662 | 33 | 358,402/0,027 | 87,689/0,040 | 33 | 1803,921 | 441.301 | 0 | 144.074 | 46.225 | 103 | 1252.74 | 282,547 | 0 | 6.753 | 1.774 | 90 | 3293,889 | 576.223 | 11 | 530,836 | 201,203 | 0 | 2894.389 | 840.924 | 2 | 75.9 | 15,917 | 0 | 54,810 | 8.287 | 6/10,5 | 6/10,5 | 21/36 | 21/36 | 1 | 1
Замеры произвел: Лаврентьев В.В.

## ПС "Синегорская"
Показания
приборов учета электроэнергии на ПС "Синегорская" на КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ 21.12.2022г.
Часы |  | ВВ Т1-6 |  |  | ВВ Т2-6 |  |  | 4л-Сг-6 |  |  | 7л-Сг-6 |  |  | 11л (0,4кВ ) |  |  | 12л (0,4кВ) |  | ТН1-6 | ТН2-6 | ТН1-35 | ТН2-35 | ПБВ | ПБВ
| Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | UкВ | UкВ | UкВ | UкВ | Т1 | Т2
3 | 0 | 11721.164 | 5284.457 |  | 178.071 | 0 | 10 | 425.933 | 0 | 30 | 28788.177 | 0 | 0 | 25107.37 | 11091.46 | 239 | 41825,48 | 26002,30 | 6,2/3,7 | 6,2/3,7 | нет | нет | 1 | 2
4 | 0 | 11721.164 | 5284.457 |  | 178.071 | 0 | 10 | 425.935 | 0 | 30 | 28788.353 | 0 | 0 | 25107.37 | 11091.46 | 239 | 41827,11 | 26003.21 | 6,2/3,7 | 6,2/3,7 |  |  | 1 | 2
5 | 0 | 11721.164 | 5284.457 |  | 178.071 | 0 | 10 | 425.936 | 0 | 30 | 28788.453 | 0 | 0 | 25107.37 | 11091.46 | 238 | 41828,24 | 26004.3 | 6,2/3,7 | 6,2/3,7 |  |  | 1 | 2
9 | 0 | 11721.164 | 5284.457 |  | 178.071 | 0 | 10 | 425.941 | 0 | 40 | 28789.057 | 0 | 0 | 25107.37 | 11091.46 | 256 | 41833,11 | 26008.45 | 6,2/3,7 | 6,2/3,7 |  |  | 1 | 2
10 | 0 | 11721.164 | 5284.457 |  | 178.071 | 0 | 10 | 425.942 | 0 | 45 | 28789.281 | 0 | 0 | 25107.37 | 11091.46 | 240 | 41834,40 | 26009.77 | 6,2/3,7 | 6,2/3,7 |  |  | 1 | 2
11 | 0 | 11721.164 | 5284.457 |  | 178.072 | 0 | 10 | 425.942 | 0 | 45 | 28789.459 | 0 | 0 | 25107.37 | 11091.46 | 238 | 41835,10 | 26010.98 | 6,2/3,7 | 6,2/3,7 |  |  | 1 | 2
18 | 0 | 11721.164 | 5284.457 |  | 178.073 | 0 | 10 | 425.944 | 0 | 50 | 28790.602 | 0 | 0 | 25107.37 | 11091.46 | 235 | 41845,80 | 26017.45 | 6,2/3,7 | 6,2/3,7 |  |  | 1 | 2
19 | 0 | 11721.164 | 5284.457 |  | 178.073 | 0 | 10 | 425.944 | 0 | 50 | 28790.916 | 0 | 0 | 25107.37 | 11091.46 | 240 | 41846,40 | 26018,20 | 6,2/3,7 | 6,2/3,7 |  |  | 1 | 2
20 | 0 | 11721.164 | 5284.457 |  | 178.073 | 0 | 10 | 425.945 | 0 | 45 | 28791.28 | 0 | 0 | 25107.37 | 11091.46 | 238 | 41847,20 | 26019,10 | 6,2/3,7 | 6,2/3,7 |  |  | 1 | 2
Замеры произвел: Лаврентьев В.В.

## ПС "Наука"
Показания
приборов учета электроэнергии на ПС "Наука" на КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ 21.12.2022г.
Часы |  | ВВ Т137 |  |  | ВВ Т1-35 |  |  | ВВ Т138 |  |  | ВВ Т2-35 |  |  | ВВ Т1-10 |  |  | ВВ Т2-10 |  |  | 2л-Нк-10 |  | 8л-Нк-10 |  |  |  | 6л-Нк-10 |  |  | 11л-Нк-10 |  |  | 12л-Нк-10 |  |  | 13л-Нк-10 |  | 15л-Нк-10 |  |  | 17л-Нк-10 |  |  | 19л-Нк-10 |  |  | ТСН 1 |  |  |  | ТСН 2 |  | ТН1-10 | ТН2-10 | ТН1-35 | ТН2-35 | РПН | РПН
| Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | UкВ | UкВ | UкВ | UкВ | Т1 | Т2
3 | 130 | 116,835/0,206 | 24,007/0,121 | 28 | 392.748 | 80.83 | 0 | 226,564/0,403 | 35,519/0,974 | 0 | 761.108 | 120.322 | 96 | 446.908 | 89.857 | 0 | 789.541 | 114.94 | 0 | 615.249 | 91.247 | 0 | нет ПУ | нет ПУ | 9 | 355.714 | 191.342 | 49 | 3152.474 | 796.085 | 2 | 603.436 | 22.746 | 81 | 856.198 | 179.727 | 0 | 42.577 | 15.575 | 0 | 6.953 | 7,978 | 3 | 165.142 | 85.267 | 0 | 108.69 | 19.942 | 1 | 85.218 | 10.98 | 6/10,3 | 6/10,4 | 35,9/20,9 | 21,3/36 | 5 | 5
4 | 140 | 116,858/0,206 | 24,082/0,121 | 28 | 392.82 | 80.849 | 0 | 226,564/0,403 | 35,519/0,974 | 0 | 761.108 | 120.322 | 96 | 446.995 | 89.875 | 0 | 789.541 | 114.94 | 0 | 615.249 | 91.247 | 0 | нет ПУ | нет ПУ | 9 | 355.755 | 191.363 | 48 | 3152.691 | 796.14 | 2 | 603.448 | 22.746 | 79 | 856.341 | 179.761 | 0 | 42.577 | 15.575 | 0 | 6.953 | 7,980 | 3 | 165,149 | 85.27 | 0 | 108.69 | 19.943 | 1 | 85.227 | 10.981 | 6/10,4 | 6/10,4 | 35/21 | 21,4/37 | 5 | 5
5 | 140 | 116,884/0,206 | 24,089/0,121 | 28 | 392.909 | 80.873 | 0 | 226,564/0,403 | 35,519/0,974 | 0 | 761.108 | 120.322 | 100 | 447.082 | 89.893 | 0 | 789.541 | 114.94 | 0 | 615.249 | 91.247 | 0 | нет ПУ | нет ПУ | 9 | 355.795 | 191.383 | 62 | 3152.908 | 796.194 | 2 | 603.459 | 22.746 | 81 | 856.482 | 179.794 | 0 | 42.577 | 15.575 | 0 | 6.954 | 7,981 | 3 | 165,157 | 85.273 | 0 | 108.69 | 19.943 | 1 | 85.235 | 10.982 | 6/10,4 | 6/10,4 | 35/21 | 21,5/37,2 | 5 | 5
9 | 200 | 117,022/0,206 | 24,120/0,121 | 40 | 393.365 | 80.975 | 0 | 226,564/0,403 | 35,519/0,974 | 0 | 761.108 | 120.322 | 138 | 447.554 | 89.97 | 0 | 789.541 | 114.94 | 0 | 615.249 | 91.247 | 0 | нет ПУ | нет ПУ | 3 | 355.937 | 191.452 | 70 | 3154.074 | 796.454 | 5 | 603.547 | 22.746 | 120 | 857.274 | 179.929 | 0 | 42.577 | 15.575 | 0 | 6.956 | 7,986 | 4 | 165,206 | 85.294 | 0 | 108.69 | 19.943 | 1 | 85.272 | 10.984 | 6/10,4 | 6/10,4 | 35,8/21 | 21,4/36,6 | 5 | 5
10 | 200 | 117,050/0,206 | 24,126/0,121 | 40 | 393.464 | 80.996 | 0 | 226,564/0,403 | 35,519/0,974 | 0 | 761.108 | 120.322 | 140 | 447.655 | 89.986 | 0 | 789.541 | 114.94 | 0 | 615.249 | 91.247 | 0 | нет ПУ | нет ПУ | 3 | 355.95 | 191.458 | 72 | 3154.327 | 796.506 | 5 | 603,565 | 22.746 | 125 | 857.449 | 179.964 | 0 | 42.577 | 15.575 | 0 | 6.957 | 7,987 | 5 | 165,216 | 85.299 | 0 | 108.69 | 19.943 | 1 | 85.279 | 10.985 | 5,9/10,3 | 5,9/10,3 | 36/21 | 21/36,6 | 5 | 5
11 | 200 | 117,076/0,206 | 24,132/0,121 | 45 | 393.549 | 81.015 | 0 | 226,564/0,403 | 35,519/0,974 | 0 | 761.108 | 120.322 | 145 | 447.762 | 90.004 | 0 | 789.541 | 114.94 | 0 | 615.249 | 91.247 | 0 | нет ПУ | нет ПУ | 7 | 355.968 | 191.468 | 72 | 3154.604 | 796.564 | 5 | 603,584 | 22.746 | 150 | 857.627 | 180 | 0 | 42.577 | 15.575 | 0 | 6.957 | 7,988 | 5 | 165,226 | 85.303 | 0 | 108.69 | 19.943 | 1 | 85.287 | 10.985 | 6/10,4 | 6/10,3 | 36/21 | 21/36,6 | 5 | 5
18 | 220 | 117,320/0,206 | 24,188/0,121 | 45 | 394.367 | 81.202 | 0 | 226,564/0,403 | 35,519/0,974 | 0 | 761.108 | 120.322 | 150 | 448.63 | 90.158 | 0 | 789.541 | 114.94 | 0 | 615.249 | 91.247 | 0 | нет ПУ | нет ПУ | 7 | 356.138 | 191.562 | 73 | 3156.838 | 797.06 | 5 | 603,756 | 22.746 | 135 | 859.074 | 180.31 | 0 | 42.577 | 15.575 | 0 | 6.962 | 7,996 | 6 | 165,320 | 85.334 | 0 | 108.69 | 19.943 | 1 | 85,350 | 10.989 | 5,9/10,3 | 5,9/10,2 | 36/21 | 36/21 | 5 | 5
19 | 240 | 117,358/0,206 | 24,194/0,121 | 45 | 394.488 | 81.223 | 0 | 226,564/0,403 | 35,519/0,974 | 0 | 761.108 | 120.322 | 160 | 448.77 | 90.177 | 0 | 789.541 | 114.94 | 0 | 615.249 | 91.247 | 0 | нет ПУ | нет ПУ | 7 | 356.17 | 191.579 | 80 | 3157,170 | 797.122 | 8 | 603,790 | 22.746 | 148 | 859.324 | 180.345 | 0 | 42.577 | 15.575 | 0 | 6.962 | 7,997 | 8 | 165,337 | 85.353 | 0 | 108.69 | 19.943 | 1 | 85,360 | 10.989 | 6/10,3 | 5,9/10,2 | 36/21 | 36/21 | 5 | 5
20 | 240 | 117,403/0,206 | 24,202/0,121 | 40 | 394.642 | 81.25 | 0 | 226,564/0,403 | 35,519/0,974 | 0 | 761.108 | 120.322 | 165 | 448.921 | 90.196 | 0 | 789.541 | 114.94 | 0 | 615.249 | 91.247 | 0 | нет ПУ | нет ПУ | 7 | 356.202 | 191.596 | 80 | 3157,516 | 797.185 | 9 | 603,831 | 22.746 | 145 | 859.581 | 180.38 | 0 | 42.577 | 15.575 | 0 | 6.963 | 7,997 | 9 | 165,358 | 85.363 | 0 | 108.69 | 19.943 | 1 | 58,369 | 10.99 | 6/10,3 | 6/10,2 | 36/21 | 36/21 | 5 | 5
Замеры произвел: Лаврентьев В.В.

## ПС "Петрова"
Показания
приборов учета электроэнергии на ПС "Петрова" на КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ 21.12.2022г.
Часы |  | ВВ Т143 |  |  | ВВ Т2-35 |  |  | ВВ 1- Т2-6 |  |  | ВВ 2- Т2-6 |  |  | ВВ Т144 |  |  | ВВ Т1-35 |  |  | ВВ 1- Т1-6 |  |  | ВВ 2- Т1-6 |  |  | ВВ 9л-Пв-6 |  |  | ВВ 15л-Пв-6 |  |  | ВВ 22л-Пв-6 |  |  | ВВ 26л-Пв-6 |  |  | ВВ 33л-Пв-6 |  | 46л-Пт-6 |  |  | 47л-Пт-6 |  |  | ТСН 1 |  |  | ТСН 2 |  |  | ТН1-6 | ТН2-6 | ТН1-35 | ТН2-35 | РПН | РПН
| Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | UкВ | UкВ | UкВ | UкВ | Т1 | Т2
3 | 53 | 1265,608/0,005 | 295,490/1,175 | 125 | 3968.162 | 1024.951 | 120 | 1143.103 | 260.886 | 175 | 3444.494 | 680.279 | 0 | 28,430/46,789 | 20,508/0,934 | 0 | 205.812 | 51.88 | 0 | 42.581 | 10.623 | 0 | 193.966 | 33.861 | 0 | 180.718 | 57,872 | 40 | 3386.928 | 689.326 | 3 | 181,618 | 139,153 | 0 | 230,291 | 101.296 | 50 | 3748.045 | 887.365 | 41 | 6022.46 | 1121.626 | 73 | 8423.936 | 1595.575 | 0 | 36.919 | 33.615 | 2 | 140.501 | 45.331 | 3,6/6,2 | 3,6/6,2 | 21,6/37,6 | 21,3/36,8 | 5 | 5
4 | 50 | 1265,647/0,005 | 295,503/1,175 | 125 | 3968.307 | 1024.994 | 125 | 1143.165 | 260.902 | 170 | 3444.588 | 680.302 | 0 | 28,430/46,789 | 20,508/0,934 | 0 | 205.812 | 51.88 | 0 | 42.581 | 10.623 | 0 | 193.966 | 33.861 | 0 | 180.718 | 57,872 | 40 | 3387.028 | 689.346 | 3 | 181,624 | 139,160 | 0 | 230,297 | 101.299 | 50 | 3748.183 | 887.397 | 41 | 6022.599 | 1121.667 | 70 | 8424.131 | 1595.621 | 0 | 36.921 | 33.617 | 1 | 140.513 | 45.332 | 3,6/6,2 | 3,6/6,2 | 21,6/37,6 | 21,3/36,8 | 5 | 5
5 | 50 | 1265,696/0,005 | 295,517/1,175 | 125 | 3968.471 | 1025.043 | 130 | 1143.241 | 260.922 | 180 | 3444.7 | 680.33 | 0 | 28,430/46,789 | 20,508/0,934 | 0 | 205.812 | 51.88 | 0 | 42.581 | 10.623 | 0 | 193.966 | 33.861 | 0 | 180.718 | 57,872 | 40 | 3387.152 | 689.37 | 3 | 181,631 | 139,169 | 0 | 230,303 | 101.303 | 55 | 3748.347 | 887.425 | 41 | 6022.764 | 1121.713 | 70 | 8424.367 | 1595.676 | 0 | 36.923 | 33.618 | 1 | 140.524 | 45.333 | 3,6/6,2 | 3,6/6,2 | 21,6/37,5 | 21,3/36,8 | 5 | 5
9 | 81 | 1265,959/0,005 | 295,578/1,175 | 190 | 3969.375 | 1025.251 | 215 | 1143.683 | 260.999 | 300 | 3445.307 | 680.443 | 0 | 28,430/46,789 | 20,508/0,934 | 0 | 205.812 | 51.88 | 0 | 42.581 | 10.623 | 0 | 193.966 | 33.861 | 0 | 180.718 | 57,872 | 75 | 3387.904 | 689.473 | 3 | 181,659 | 139,202 | 0 | 230,339 | 101.318 | 91 | 3749.205 | 887.596 | 42 | 6023.699 | 1121.901 | 120 | 8425.535 | 1595.897 | 0 | 36.93 | 33.625 | 2 | 140.568 | 45.338 | 3,6/6,2 | 3,6/6,2 | 21,6/37,6 | 21,3/36,8 | 5 | 5
10 | 95 | 1266,032/0,005 | 295,584/1,175 | 190 | 3969.597 | 1025.305 | 228 | 1143.795 | 261.016 | 319 | 3445.46 | 680.47 | 0 | 28,430/46,789 | 20,508/0,934 | 0 | 205.812 | 51.88 | 0 | 42.581 | 10.623 | 0 | 193.966 | 33.861 | 0 | 180.718 | 57,872 | 80 | 3388.102 | 689.494 | 2 | 181,665 | 139,209 | 0 | 230,356 | 101.323 | 101 | 3749.449 | 887.635 | 42 | 6023.913 | 1121.941 | 132 | 8425.926 | 1595.956 | 0 | 36.932 | 33.626 | 2 | 140.577 | 45.339 | 3,6/6,2 | 3,6/6,2 | 21,6/37,6 | 21,3/36,8 | 5 | 5
11 | 90 | 1266,112/0,005 | 295,611/1,175 | 195 | 3969.863 | 1025.364 | 216 | 1143.923 | 261.036 | 315 | 3445.641 | 680.501 | 0 | 28,430/46,789 | 20,508/0,934 | 0 | 205.812 | 51.88 | 0 | 42.581 | 10.623 | 0 | 193.966 | 33.861 | 0 | 180.718 | 57,872 | 70 | 3388.327 | 689.519 | 3 | 181,672 | 139,217 | 0 | 230,378 | 101.328 | 101 | 3749.733 | 887.68 | 42 | 6024.173 | 1121.991 | 130 | 8426.288 | 1596.019 | 0 | 36.934 | 33.628 | 1 | 140.587 | 45.34 | 3,6/6,2 | 3,6/6,2 | 21,6/37,6 | 21,3/36,8 | 5 | 5
18 | 96 | 1266,650/0,005 | 295,734/1,175 | 195 | 3971.687 | 1025.768 | 225 | 1144.758 | 261.18 | 335 | 3446.926 | 680.732 | 0 | 28,430/46,789 | 20,508/0,934 | 0 | 205.812 | 51.88 | 0 | 42.581 | 10.623 | 0 | 193.966 | 33.861 | 0 | 180.718 | 57,872 | 72 | 3389.805 | 689.702 | 3 | 181,718 | 139,276 | 0 | 230,509 | 101.367 | 100 | 3751.726 | 888 | 42 | 6026.046 | 1122.358 | 140 | 8428.802 | 1596.481 | 0 | 36.945 | 33.639 | 1 | 140.664 | 45.35 | 3,6/6,2 | 3,6/6,2 | 21,6/37,6 | 21,3/36,8 | 5 | 5
19 | 96 | 1266,750/0,005 | 295,755/1,175 | 195 | 3972 | 1025.855 | 238 | 1144.903 | 261.202 | 336 | 3447.128 | 680.763 | 0 | 28,430/46,789 | 20,508/0,934 | 0 | 205.812 | 51.88 | 0 | 42.581 | 10.623 | 0 | 193.966 | 33.861 | 0 | 180.718 | 57,872 | 75 | 3390.016 | 689.725 | 3 | 181,725 | 139,284 | 0 | 230,525 | 101.372 | 100 | 3752.029 | 888.047 | 42 | 6026.361 | 1122.41 | 136 | 8429.24 | 1596.547 | 0 | 36.947 | 33.641 | 2 | 140.675 | 45.352 | 3,6/6,2 | 3,6/6,2 | 21,6/37,6 | 21,3/36,8 | 5 | 5
20 | 96 | 1266,852/0,005 | 295,773/1,175 | 195 | 3972.273 | 1025.915 | 223 | 1145.038 | 261.223 | 313 | 3447.312 | 680.793 | 0 | 28,430/46,789 | 20,508/0,934 | 0 | 205.812 | 51.88 | 0 | 42.581 | 10.623 | 0 | 193.966 | 33.861 | 0 | 180.718 | 57,872 | 71 | 3390.233 | 689.75 | 3 | 181,731 | 139,292 | 0 | 230,540 | 101.377 | 92 | 3752.282 | 888.088 | 42 | 6026.669 | 1122.463 | 131 | 8429.619 | 1596.606 | 0 | 36.949 | 33.642 | 1 | 140.678 | 45.355 | 3,6/6,2 | 3,6/6,2 | 21,6/37,6 | 21,3/36,8 | 5 | 5
Замеры произвел: Лаврентьев В.В.

## ПС "11 мкр"
Показания
приборов учета электроэнергии на ПС "11 мкр" на КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ 21.12.2022 г.
Часы |  | ВВ Т145 |  |  | ВВ Т1-35 |  |  | ВВ- Т1-6 |  |  | ВВ Т146 |  |  | ВВ Т2-35 |  |  | ВВ Т2-6 |  |  | ВВ 4л-11мк-6 |  |  | ВВ 11л-11мк-6 |  |  | ВВ 15л-11мк-6 |  |  | ТСН 1 |  |  | ТСН 2 |  | ТН1-6 | ТН2-6 | ТН1-35 | ТН2-35 | РПН | РПН
| Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | UкВ | UкВ | UкВ | UкВ | Т1 | Т2
3 | 22 | 491,667/0,019 | 127,727/2,248 | 0 | 269,998 | 101.808 | 0 | 298.766 | 60.523 | 0 | 142,023/33,318 | 31,667/33,597 | 10 | 1730.042 | 333.031 | 117 | 1976.083 | 250,365 | 26 | 359,180 | 74.018 | 130 | 5806.721 | 883.508 | 28 | 365.845 | 1.118 | 1 | 206.597 | 54.418 | 0 | 30.357 | 60.168 | 3,6/6,3 | 3,6/6,3 | 21,6/37,8 | 22,5/37,8 | 5 | 4
4 | 21 | 491,685/0,019 | 127,727/2,255 | 0 | 269,998 | 101.808 | 0 | 298.766 | 60.523 | 0 | 142,023/33,318 | 31,674/33,597 | 10 | 1730.106 | 333.035 | 114 | 1976.153 | 250,367 | 25 | 359,185 | 74.02 | 130 | 5806.923 | 883.516 | 25 | 365.867 | 1.118 | 1 | 206.607 | 54,419 | 0 | 30.358 | 60.17 | 3,6/6,3 | 3,6/6,3 | 21,6/37,8 | 21,5/37,8 | 5 | 4
5 | 21 | 491,704/0,019 | 127,727/2,261 | 0 | 269,998 | 101.808 | 0 | 298.766 | 60.523 | 0 | 142,023/33,318 | 31,681/33,597 | 10 | 1730.168 | 333.039 | 120 | 1976.22 | 250,368 | 28 | 359,191 | 74.021 | 130 | 5807.122 | 883.525 | 27 | 365.888 | 1.118 | 1 | 206.617 | 54,421 | 0 | 30.359 | 60.171 | 3,6/6,3 | 3,6/6,3 | 21,6/37,8 | 21,5/37,8 | 5 | 4
9 | 36 | 491,802/0,019 | 127,727/2,286 | 0 | 269,998 | 101.808 | 0 | 298.766 | 60.523 | 0 | 142,024/33,318 | 31,709/33,597 | 10 | 1730.497 | 333.058 | 217 | 1976.599 | 250,376 | 47 | 359,226 | 74.026 | 137 | 5808.221 | 883.58 | 35 | 365.992 | 1.118 | 1 | 206.655 | 54,426 | 0 | 30.361 | 60.178 | 3,5/6,2 | 3,6/6,2 | 21,3/37,3 | 21,2/37,3 | 5 | 4
10 | 37 | 491,834/0,019 | 127,727/2,291 | 0 | 269,998 | 101.808 | 0 | 298.766 | 60.523 | 0 | 142,025/33,318 | 31,716/33,597 | 10 | 1730.607 | 333,065 | 220 | 1976.725 | 250,380 | 42 | 359,236 | 74,028 | 137 | 5808.616 | 883.606 | 37 | 366.022 | 1.118 | 1 | 206.665 | 54,427 | 0 | 30.361 | 60.18 | 3,5/6,2 | 3,6/6,2 | 21,3/37,3 | 21,3/37,3 | 5 | 4
11 | 35 | 491,866/0,019 | 127,727/2,296 | 0 | 269,998 | 101.808 | 0 | 298.766 | 60.523 | 0 | 142,025/33,318 | 31,722/33,597 | 10 | 1730.71 | 333,073 | 219 | 1976.845 | 250,384 | 43 | 359,246 | 74,029 | 138 | 5808.996 | 883.631 | 42 | 366.051 | 1.118 | 1 | 206.673 | 54,429 | 0 | 30,362 | 60.181 | 3,6/6,2 | 3,5/6,2 | 21,3/37,3 | 21,2/37,3 | 5 | 4
18 | 33 | 492,087/0,019 | 127,727/2,332 | 0 | 269,998 | 101.808 | 0 | 298.766 | 60.523 | 0 | 142,025/33,318 | 31,722/33,597 | 10 | 1731.453 | 333,125 | 205 | 1977.702 | 250,416 | 62 | 359,326 | 74,040 | 98 | 5811,450 | 883,786 | 43 | 366.288 | 1.118 | 1 | 206.74 | 54,438 | 0 | 30,366 | 60.192 | 3,5/6,2 | 3,6/6,2 | 21,2/37,2 | 21,6/37,2 | 5 | 4
19 | 34 | 492,118/0,019 | 127,727/2,338 | 0 | 269,998 | 101.808 | 0 | 298.766 | 60.523 | 0 | 142,025/33,318 | 31,722/33,597 | 10 | 1731.554 | 333,131 | 204 | 1977,818 | 250,419 | 62 | 359,340 | 74,041 | 92 | 5811,726 | 883,798 | 49 | 366.323 | 1.118 | 1 | 206.749 | 54,439 | 0 | 30,366 | 60.194 | 3,5/6,2 | 3,6/6,2 | 21,2/37,2 | 21,6/37,2 | 5 | 4
20 | 32 | 492,149/0,019 | 127,727/2,344 | 0 | 269,998 | 101.808 | 0 | 298.766 | 60.523 | 0 | 142,025/33,318 | 31,722/33,597 | 10 | 1731.66 | 333,136 | 196 | 1977,940 | 250,420 | 55 | 359,355 | 74,043 | 85 | 5812,012 | 883,810 | 49 | 366,364 | 1.118 | 1 | 206.759 | 54,441 | 0 | 30,367 | 60.195 | 3,5/6,2 | 3,6/6,2 | 21,2/37,2 | 21,6/37,2 | 5 | 4
Замеры произвел: Лаврентьев В.В.