|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За сентябрь 2018 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | №ТП, РП, КТПН | Дата отключения | Время включения | | ТП-380  ТП-261  ТП-453  ТП-2348  ТП-1256  ТП-1239  ТП-245  ТП-140  ТП-1240 | 10.09.18  10.09.18  10.09.18  12.09.18  14.09.18  17.09.18  18.09.18  20.09.18  26.09.18 | с 10-00 час. до 10-44 час.  с 12-30 час. до 13-20 час.  с 14-00 час. до 16-00 час.  c 14-00 час. до 15-20 час.  c 14-10 час. до 16-20 час.  с 11-00 час. до 17-40 час.  с 14-10 час. до 15-15 час.  с 14-20 час. до 15-40 час.  с 10-05 час. до 16-10 час. |   Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |