|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За июнь 2020 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №ТП, РП, КТПН |  Дата отключения  | Время включения |
|  ТП-278 ТП-413 ТП-55 ТП-365 МТП-9 с. Синегорск ТП-176 ТП-261 ТП-252 ТП-281 ТП-366 ТП-98 ТП-194 ТП-165 |  02.06.2020 05.06.2020 09.06.2020 10.06.2020 11.06.2020 15.06.2020 15.06.2020 16.06.2020 17.06.2020 22.06.2020 23.06.2020 23.06.2020 25.06.2020 | с 13-20 час. до 15-40 час. с 13-35 час. до 14-10 час.с 13-30 час. до 16-00 час.c 13-30 час. до 16-00 час.c 10-00 час. до 15-30 час.с 09-20 час. до 11-00 час.с 13-30 час. до 16-00 час.с 13-30 час. до 16-10 час.с 13-30 час. до 15-50 час.с 13-30 час. до 16-00 час.с 10-00 час. до 11-30 час.с 14-00 час. до 16-15 час.с 13-30 час. до 16-00 час. |

Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |