|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За ноябрь 2019 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №ТП, РП, КТПН |  Дата отключения  | Время включения |
|  ТП-155 ТП-403 ТП-34 ТП-404 ТП-34 ТП-155 ТП-55 ТП-405 ТП-1239 ТП-165 ТП-411  |  01.11.2019 05.11.2019 05.11.2019 06.11.2019 12.11.2019 13.11.2019 21.11.2019 26.11.2019 26.11.2019 27.11.2019 29.11.2019  | с 09-30 час. до 14-00 час. с 09-10 час. до 11-00 час.с 11-20 час. до 16-10 час.c 11-40 час. до 13-18 час.c 09-30 час. до 14-45 час.с 09-30 час. до 15-00 час.с 10-18 час. до 15-50 час.с 09-00 час. до 09-50 час.с 10-40 час. до 11-30 час.с 13-20 час. до 14-20 час.с 09-20 час. до 10-32 час. |

Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |