## ПС "Ласточка"
Показания
приборов учета электроэнергии на ПС "Ласточка" на КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ 18.12.2019г.
Часы |  | ВВ Т1-35 |  |  | ВВ Т1-10 |  |  | ВВ Т1-6 |  |  | ВВ Т2-35 |  |  | ВВ Т2-10 |  |  | ВВ Т2-6 |  |  | 3л-Лт-6 |  |  | 4л-Лт-6 |  |  | 15л-Лт-10 |  | ТН1-6 | ТН2-6 | ТН1-10 | ТН2-10 | ТН1-35 | ТН2-35 | РПН | РПН
| Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | UкВ | UкВ | UкВ | UкВ | UкВ | UкВ | Т1 | Т2
2 | 180 | 00035.714 | 00006.936 | 0 | 000158.41 | 000029.79 | 0 | 000142.77 | 000032.46 | 0 | 0818.206 | 0214.976 | 51 | 000333.51 | 000071.88 | 118 | 000524.47 | 000132.03 | 0 | 000000.69 | 000000.09 | 118 | 004448.85 | 001097.25 | 51 | 003632.20 | 000776.71 | 6,24 6,26 6,25 | 6,26 6,28 6,25 | 10,41 10,46 10,41 | 10,41 10,46 10,41 | 36,5 36,7 36,7 | 36,6 36,8 36,7 | 8 | 11
3 | 170 | 0035.714 | 0006.936 | 0 | 000158.41 | 000029.79 | 0 | 000142.77 | 000032.46 | 0 | 0818.276 | 0214.992 | 50 | 000333.59 | 000071.88 | 120 | 000524.52 | 000132.04 | 0 | 000000.69 | 000000.09 | 117 | 0044449.17 | 001097.31 | 51 | 003632.41 | 000776.76 | 6,27 6,29 6,27 | 6,27 6,30 6,28 | 10,48 10,52 10,48 | 10,47 10,56 10,48 | 36,6 36,8 36,7 | 36,7 36,8 36,8 | 8 | 11
4 | 165 | 0035.714 | 0006.936 | 0 | 000158.41 | 000029.79 | 0 | 000142.77 | 000032.46 | 0 | 0818.319 | 0215.001 | 50 | 000333.63 | 000071.88 | 115 | 000524.58 | 000132.05 | 0 | 000000.69 | 000000.09 | 117 | 004449.59 | 001097.38 | 51 | 003632.69 | 000776.83 | 6,26 6,29 6,26 | 6,26 6,29 6,27 | 10,47 10,52 10,47 | 10,48 10,53 10,48 | 36,5 36,7 36,7 | 36,6 36,8 36,8 | 8 | 11
9 | 193 | 35.714 | 6.936 | 0 | 158.41 | 29.79 | 0 | 142.77 | 32.46 | 0 | 818.791 | 215.092 | 59 | 333.81 | 71.92 | 120 | 524.86 | 132.1 | 0 | 0.69 | 0.09 | 125 | 4451.47 | 1097.67 | 61 | 3634 | 777.08 | 6,17 6,18 6,15 | 6.2 | 10.3 | 10.3 | 36.2 | 36.2 | 8 | 11
10 | 195 | 35.714 | 6.936 | 0 | 158.41 | 29.79 | 0 | 142.77 | 32.46 | 0 | 818.881 | 215.186 | 60 | 333.85 | 71.93 | 120 | 524.91 | 132.1 | 0 | 0.69 | 0.09 | 117 | 4451.78 | 1097.72 | 61 | 3634.24 | 777.13 | 6.2 | 6.2 | 10.3 | 10.3 | 36.2 | 36.2 | 8 | 11
11 | 200 | 35.714 | 6.936 | 0 | 158.41 | 29.79 | 0 | 142.77 | 32.46 | 0 | 818.941 | 215.122 | 60 | 333.89 | 71.94 | 120 | 524.97 | 132.11 | 0 | 0.69 | 0.09 | 120 | 4452.17 | 1097.79 | 63 | 3634.53 | 777.19 | 6.2 | 6.2 | 10.3 | 10.3 | 36.2 | 36.2 | 8 | 11
18 | 240 | 35.714 | 9.936 | 0 | 158.41 | 29.79 | 0 | 142.77 | 32.46 | 0 | 819.552 | 215.247 | 75 | 334.15 | 71.99 | 138 | 525.32 | 132.17 | 0 | 0.69 | 0.09 | 133 | 4454.48 | 1098.18 | 78 | 3636.49 | 777.59 | 6.1 | 6.1 | 10.2 | 10.2 | 35.9 | 35.9 | 8 | 11
19 | 255 | 35.714 | 6.936 | 0 | 158.41 | 29.79 | 0 | 142.77 | 32.46 | 0 | 819.639 | 215.261 | 90 | 334.21 | 72 | 155 | 525.39 | 132.18 | 0 | 0.69 | 0.09 | 155 | 4454.95 | 1098.25 | 91 | 3636.89 | 777.64 | 6.1 | 6.1 | 10.2 | 10.2 | 35.9 | 35.9 | 8 | 11
20 | 265 | 35.714 | 6.936 | 0 | 158.41 | 29.79 | 0 | 142.77 | 32.46 | 0 | 819.703 | 215.277 | 92 | 334.27 | 72.01 | 153 | 525.45 | 132.19 | 0 | 0.69 | 0.09 | 157 | 4455.21 | 1098.27 | 92 | 3637.19 | 777.66 | 6.1 | 6.1 | 10.2 | 10.2 | 35.9 | 35.9 | 8 | 11
Замеры произвел:

## ПС "Новая Деревня"
Показания
приборов учета электроэнергии на ПС "Новая деревня" на КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ 18.12.2019г.
Часы |  | ВВ Т1-35 |  |  | ВВ Т2-35 |  |  | ВВ Т1-10 |  |  | ВВ Т2-10 |  |  | 2л-Нд-10 |  |  | 6л-Нд-10 |  |  | 17л-Нд-10 |  | ТН1-10 | ТН2-10 | ТН1-35 | ТН2-35 | РПН | РПН
| Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | UкВ | UкВ | UкВ | UкВ | Т1 | Т2
2 | 0 | 00007,488 | 00002,166 | 28,7 | 00127,993 | 00032,051 | 0 | 00002,461 | 00000,529 | 96 | 00086,037 | 00020,624 | 0 | Отключена |  | 95 | 00416,699 | 00103,468 | 0 | Отключена |  | 10,5 | 10,4 | 36,6 | 36,4 | 1 | 1
3 | 0 | 00007,488 | 00002,166 | 28,2 | 00128,146 | 00032,075 | 0 | 00002,461 | 00000,529 | 91 | 00086,117 | 00020,638 | 0 |  |  | 90 | 00416,979 | 00103,580 | 0 |  |  | 10,5 | 10,4 | 36,6 | 36,4 | 1 | 1
4 | 0 | 00007,488 | 00002,166 | 27,5 | 00128,197 | 00032,093 | 0 | 00002,461 | 00000,529 | 84 | 00086,198 | 00020,653 | 0 |  |  | 85 | 00417,209 | 00103,665 | 0 |  |  | 10,5 | 10,4 | 36,6 | 36,4 | 1 | 1
9 | 0 | 00007,488 | 00002,166 | 31,6 | 00128,770 | 00032,262 | 0 | 00002,461 | 00000,529 | 112 | 00086,898 | 00020,759 | 0 |  |  | 113 | 00419,827 | 00104,134 | 0 |  |  | 10,4 | 10,3 | 36,4 | 36,1 | 1 | 1
10 | 0 | 00007,488 | 00002,166 | 30,3 | 00128,874 | 00032,283 | 0 | 00002,461 | 00000,529 | 110 | 00086,991 | 00020,775 | 0 |  |  | 109 | 00420,286 | 00104,217 | 0 |  |  | 10,4 | 10,3 | 36,4 | 36,2 | 1 | 1
11 | 0 | 00007,488 | 00002,166 | 31,9 | 00129,003 | 00032,312 | 0 | 00002,461 | 00000,529 | 112 | 00087,070 | 00020,791 | 0 |  |  | 109,6 | 00420,675 | 00104,296 | 0 |  |  | 10,4 | 10,3 | 36,4 | 36,2 | 1 | 1
18 | 0 | 00007,488 | 00002,166 | 32 | 000129,823 | 00032,506 | 0 | 00002,461 | 00000,529 | 112 | 00087,654 | 00020,913 | 0 |  |  | 116 | 00423,612 | 00104,919 | 0 |  |  | 10,3 | 10,2 | 36,2 | 36 | 1 | 1
19 | 0 | 00007,488 | 00002,166 | 39 | 000129,970 | 00032,535 | 0 | 00002,461 | 00000,529 | 122 | 00087,745 | 00020,928 | 0 |  |  | 124 | 00424,014 | 00104,986 | 0 |  |  | 10,3 | 10,2 | 36,3 | 36 | 1 | 1
20 | 0 | 00007,488 | 00002,166 | 38 | 000130,112 | 00032,567 | 0 | 00002,461 | 00000,529 | 122 | 00087,828 | 00020,953 | 0 |  |  | 128 | 00424,342 | 00105,101 | 0 |  |  | 10,4 | 10,2 | 36,3 | 36 | 1 | 1
Замеры произвел:

## ПС "Синегорская"
Показания
приборов учета электроэнергии на ПС "Синегорская" на КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ 18.12.2019г.
Часы |  | ВВ Т1-6 |  |  | ВВ Т2-6 |  |  | 4л-Сг-6 |  |  | 7л-Сг-6 |  |  | 11л (0,4кВ ) |  |  | 12л (0,4кВ) |  | ТН1-6 | ТН2-6 | ТН1-35 | ТН2-35 | ПБВ | ПБВ
| Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | UкВ | UкВ | UкВ | UкВ | Т1 | Т2
2 | нет | 10590.671 | 4773.85 | нет | 133.761 | нет | 10 | 409.42 | - | 30 | 24559.708 | - | 0 | 25107.37 | 11091.46 | 240 | 21488.23 | 11061.24 | 6.2 | 6.2 |  | 35 | 1 | 2
3 |  | 10590.671 | 4773.85 |  | 133.761 |  | 10 | 409.422 |  | 30 | 24559.852 |  | 0 | 25107.37 | 11091.46 | 235 | 21489.3 | 11062.06 | 6.2 | 6.2 |  | 35 | 1 | 2
4 |  | 10590.671 | 4773.85 |  | 133.761 |  | 10 | 409.423 |  | 30 | 24559.971 |  | 0 | 25107.37 | 11091.46 | 235 | 21490.81 | 11063.26 | 6.2 | 6.2 |  | 35 | 1 | 2
9 |  | 10590.671 | 4773.85 |  | 133.771 |  | 10 | 409.426 |  | 40 | 24560.746 |  | 0 | 25107.37 | 11091.46 | 250 | 21497.53 | 11068.52 | 6.2 | 6.2 |  | 35 | 1 | 2
10 |  | 10590.671 | 4773.85 |  | 133.773 |  | 10 | 409.426 |  | 40 | 24560.969 |  | 0 | 25107.37 | 11091.46 | 240 | 21498.57 | 11069.31 | 6.2 | 6.2 |  | 35 | 1 | 2
11 |  | 10590.671 | 4773.85 |  | 133.775 |  | 10 | 409.426 |  | 35 | 24561.138 |  | 0 | 25107.37 | 11091.46 | 240 | 21499.82 | 11070.26 | 6.2 | 6.2 |  | 35 | 1 | 2
18 |  | 10590.671 | 4773.85 |  | 133.789 |  | 10 | 409.432 |  | 50 | 24562.303 |  | 0 | 25107.37 | 11091.46 | 235 | 21509.08 | 11077.33 | 6.2 | 6.2 |  | 35 | 1 | 2
19 |  | 10590.671 | 4773.85 |  | 133.792 |  | 10 | 409.432 |  | 50 | 24562.587 |  | 0 | 25107.37 | 11091.46 | 235 | 21510.22 | 11078.45 | 6.2 | 6.2 |  | 35 | 1 | 2
20 |  | 10590.671 | 4773.85 |  | 133.799 |  | 10 | 409.432 |  | 50 | 24562.895 |  | 0 | 25107.37 | 11091.46 | 235 | 21511.3 | 11079.25 | 6.2 | 6.2 |  | 35 | 1 | 2
Замеры произвел: