|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За июль 2020 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №ТП, РП, КТПН |  Дата отключения  | Время включения |
|  ТП-251 ТП-140 ТП-176 ТП-190 ТП-321 ТП-68 ТП-73 ТП-41 ТП-1239 ТП-402 ТП-197 ТП-405 ТП-142 ТП-335 КТП-2485 |  03.07.2020 07.07.2020 07.07.2020 09.07.2020 13.07.2020 17.07.2020 20.07.2020 21.07.2020 24.07.2020 24.07.2020 27.07.2020 28.07.2020 28.07.2020 29.07.2020 30.07.2020 | с 10-00 час. до 11-20 час. с 08-35 час. до 08-50 час.с 13-30 час. до 15-30 час.с 13-30 час. до 15-10 час.с 10-00 час. до 11-00 час.с 13-30 час. до 16-20 час.с 13-40 час. до 16-10 час.с 13-40 час. до 15-50 час.с 10-10 час. до 11-40 час.с 13-30 час. до 15-20 час.с 09-10 час. до 10-40 час.с 09-50 час. до 11-20 час.с 13-30 час. до 15-10 час.с 13-40 час. до 16-00 час.с 14-00 час. до 15-00 час. |

Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |