|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За апрель 2018 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | №ТП, РП, КТПН | Дата отключения | Время включения | | ТП 202  ГРЩ ул. Горького, д. 76  ТП 119  ТП 214  ТП 10 с. Синегорск  КТПН 1009  ТП 1004 | 04.04.18  06.04.18  09.04.18  11.04.18  19.04.18  19.04.18  24.04.18 | с 13-30 час. до 15-20 час.  с 13-30 час. до 16-10 час.  с 14-00 час. до 16-20 час.  c 14-00 час. до 15-15 час.  c 09-00 час. до 10-10 час.  с 14-15 час. до 15-05 час.  с 14-00 час. до 16-10 час. |   Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |