## ПС "Ласточка"
Показания
приборов учета электроэнергии на ПС "Ласточка" на КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ 21.06.2023 г.
Часы |  | ВВ Т117 |  |  | ВВ Т1-35 |  |  | ВВ Т1-10 |  |  | ВВ Т1-6 |  |  | ВВ Т116 |  |  | ВВ Т2-35 |  |  | ВВ Т2-10 |  |  | ВВ Т2-6 |  |  | 4л-Лт-6 |  |  | 9л-Лт-6 |  |  | 10л-Лт-6 |  |  | 15л-Лт-10 |  |  | 16л-Лт-10 |  |  | 17л-Лт-10 |  | ТН1-6 | ТН2-6 | ТН1-10 | ТН2-10 | ТН1-35 | ТН2-35 | РПН | РПН
| Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | UкВ | UкВ | UкВ | UкВ | UкВ | UкВ | Т1 | Т2
2 | 27 | 791,408/137,288 | 228,742/38,529 | 0 | 274.861 | 67.409 | 0 | 263.88 | 52.27 | 0 | 280.17 | 60.23 | 0 | 1266,692/235,038 | 253,248/37,173 | 38 | 3818.017 | 865.173 | 44 | 1702.06 | 343.48 | 76 | 2317.9 | 451.39 | 70 | 17018.01 | 3378.7 | 0 | 0.52 | 0.12 | 0 | 211.43 | 48.5 | 21 | 11963.16 | 2617.53 | 22 | 001228,48 | 226,61 | 5 | 1401.28 | 234.4 | 3,5/6,1 | 3,6/6,1 | 5,9/10,2 | 5,9/10,3 | 20,8/36,1 | 21,1/36,2 | 8 | 7
3 | 26 | 791,430/137,288 | 228,749/38,529 | 0 | 274.861 | 67.41 | 0 | 263.88 | 52.27 | 0 | 280.17 | 60.23 | 0 | 1266,692/235,038 | 253,249/37,173 | 38 | 3818.076 | 865.19 | 45 | 1702.09 | 343.49 | 70 | 2317.94 | 451.4 | 70 | 17018.23 | 3378.77 | 0 | 0.52 | 0.12 | 0 | 211.43 | 48.5 | 22 | 11963.26 | 2617.56 | 21 | 1228,58 | 226,63 | 3 | 1401.3 | 234.4 | 3,5/6,1 | 3,6/6,1 | 5,9/10,2 | 5,9/10,2 | 20,8/36,1 | 21,1/36,2 | 8 | 7
4 | 24 | 791,458/137,288 | 228,758/38,529 | 0 | 274.862 | 67.41 | 0 | 263.88 | 52.27 | 0 | 280.17 | 60.23 | 0 | 1266,693/235,038 | 253,249/37,173 | 38 | 3818.14 | 865.21 | 43 | 1702.12 | 343.5 | 72 | 2317.97 | 451.41 | 70 | 17018.5 | 3378.83 | 0 | 0.52 | 0.12 | 0 | 211.44 | 48.5 | 21 | 11963.38 | 2617.59 | 21 | 1228,68 | 226,65 | 3 | 1401.32 | 234.4 | 3,5/6,1 | 3,6/6,1 | 5,9/10,2 | 5,9/10,3 | 20,8/36,1 | 21,1/36,2 | 8 | 7
5 | 23 | 791,478/137,288 | 228,765/38,529 | 0 | 274.862 | 67.411 | 0 | 263.88 | 52.27 | 0 | 280.17 | 60.23 | 0 | 1266,693/235,038 | 253,250/37,173 | 39 | 3818.2 | 865.228 | 43 | 1702.14 | 343.51 | 70 | 2317.99 | 451.42 | 70 | 17018.71 | 3378.89 | 0 | 0.52 | 0.12 | 0 | 211.44 | 48.5 | 21 | 11963.48 | 2617.62 | 21 | 1228,77 | 226,67 | 3 | 1401.34 | 234.4 | 3,5/6,1 | 3,6/6,1 | 5,9/10,2 | 5,9/10,3 | 20,8/36,1 | 21,1/36,2 | 8 | 7
9 | 33 | 791,589/137,288 | 228,793/38,529 | 0 | 274.863 | 67.412 | 0 | 263.88 | 52.27 | 0 | 280.17 | 60.23 | 0 | 1266,693/235,038 | 253,251/37,173 | 39 | 3818.471 | 865.291 | 60 | 1702.28 | 343.53 | 92 | 2318.16 | 451.46 | 85 | 17019.67 | 3379.14 | 0 | 0.52 | 0.12 | 0 | 211.46 | 48.51 | 31 | 11963.9 | 2617.74 | 28 | 1229,21 | 226,75 | 5 | 1401.45 | 234.42 | 3,5/6,1 | 3,6/6,1 | 5,9/10,2 | 5,8/10,2 | 20,8/36,1 | 21,1/36,2 | 8 | 7
10 | 32 | 791,618/137,288 | 228,800/38,529 | 0 | 274.864 | 67.412 | 0 | 263.88 | 52.27 | 0 | 280.17 | 60.23 | 0 | 1266,693/235,038 | 253,252/37,173 | 40 | 3818.545 | 865.314 | 58 | 1702.31 | 343.54 | 96 | 2318.2 | 451.47 | 80 | 17019.94 | 3379.2 | 0 | 0.52 | 0.12 | 0 | 211.46 | 48.51 | 31 | 11964.03 | 2617.77 | 27 | 1229,33 | 226,77 | 3 | 1401.47 | 234.42 | 3,5/6,1 | 3,6/6,1 | 5,9/10,2 | 5,8/10,2 | 20,8/36,1 | 21,1/36,2 | 8 | 7
11 | 30 | 791,638/137,288 | 228,805/38,529 | 0 | 274.864 | 67.412 | 0 | 263.88 | 52.27 | 0 | 280.17 | 60.23 | 0 | 1266,693/235,038 | 253,252/37,173 | 40 | 3818.592 | 865.32 | 61 | 1702.34 | 343.55 | 90 | 2318.23 | 451.48 | 80 | 17020.15 | 3379.26 | 0 | 0.52 | 0.12 | 0 | 211.46 | 48.51 | 28 | 11964.14 | 2617.8 | 27 | 1229,44 | 226,79 | 4 | 1401.48 | 234.42 | 3,5/6,1 | 3,6/6,1 | 5,9/10,2 | 5,8/10,2 | 20,8/36,1 | 21,1/36,2 | 8 | 7
20 | 36 | 791,915/137,288 | 228,883/38,529 | 0 | 274.866 | 67.413 | 0 | 263.88 | 52.27 | 0 | 280.17 | 60.23 | 0 | 1266,695/235,038 | 253,257/37,173 | 41 | 3819.284 | 865.504 | 73 | 1702.69 | 343.62 | 104 | 2318.58 | 451.57 | 85 | 17022.47 | 3379.91 | 0 | 0.52 | 0.12 | 0 | 211.49 | 48.52 | 35 | 11965.4 | 2618.11 | 33 | 1230,62 | 227,03 | 4 | 1401.64 | 234.44 | 3,5/6,1 | 3,6/6,1 | 5,9/10,2 | 5,8/10,2 | 20,8/36,1 | 21,1/36,2 | 8 | 7
21 | 37 | 791,944/137,288 | 228,890/38,529 | 0 | 274.866 | 67.413 | 0 | 263.88 | 52.27 | 0 | 280.17 | 60.23 | 0 | 1266,695/235,038 | 253,257/37,173 | 42 | 3819.361 | 865.522 | 76 | 1702.74 | 343.63 | 116 | 2318.63 | 451.59 | 90 | 17022.81 | 3379.98 | 0 | 0.52 | 0.12 | 0 | 211.5 | 48.52 | 35 | 11965.55 | 2618.15 | 35 | 1230,78 | 227,05 | 5 | 1404.67 | 234.45 | 3,5/6,1 | 3,6/6,1 | 5,9/10,2 | 5,8/10,2 | 20,8/36,1 | 21,1/36,2 | 8 | 7
22 | 42 | 791,977/137,288 | 228,897/38,529 | 0 | 274.866 | 67.413 | 0 | 263.88 | 52.27 | 0 | 280.17 | 60.23 | 0 | 1266,695/235,038 | 253,257/37,173 | 43 | 3819.441 | 865.538 | 84 | 1702.77 | 343.64 | 122 | 2318.67 | 451.59 | 95 | 17023.09 | 3380.04 | 0 | 0.52 | 0.12 | 0 | 211.5 | 48.52 | 36 | 11965.68 | 2618.18 | 38 | 1230,91 | 227,07 | 4 | 1401.69 | 234.45 | 3,5/6,1 | 3,6/6,1 | 5,9/10,2 | 5,8/10,2 | 20,8/36,1 | 21,1/36,2 | 8 | 7
23 | 40 | 792,002/137,288 | 228,903/38,529 | 0 | 274.866 | 67.414 | 0 | 263.88 | 52.27 | 0 | 280.17 | 60.23 | 0 | 1266,695/235,038 | 253,257/37,173 | 41 | 3819.519 | 865.552 | 82 | 1702.81 | 343.65 | 120 | 2318.71 | 451.6 | 95 | 17023.37 | 3380.08 | 0 | 0.52 | 0.12 | 0 | 211.51 | 48.52 | 36 | 11965.8 | 2618.21 | 38 | 1231,04 | 227,09 | 4 | 1401.71 | 234.46 | 3,5/6,1 | 3,6/6,1 | 5,9/10,2 | 5,8/10,2 | 20,8/36,1 | 21,1/36,2 | 8 | 7
Замеры произвел: |  | Лаврентьев В.В.

## ПС "Новая Деревня"
Показания
приборов учета электроэнергии на ПС "Новая деревня" на КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ 21.06.2023 г.
Часы |  | ВВ Т137 |  |  | ВВ Т1-35 |  |  | ВВ Т138 |  |  | ВВ Т2-35 |  |  | ВВ Т1-10 |  |  | ВВ Т2-10 |  | 2л-Нд-10 |  |  |  | 4л-Нд-10 |  |  | 6л-Нд-10 |  | 8л-Нд-10 |  |  |  | 11л-Нд-10 |  | 17л-Нд-10 |  |  | 19л-Нд-10 |  |  |  | ТСН 1 |  |  | ТСН 2 |  | ТН1-10 | ТН2-10 | ТН1-35 | ТН2-35 | РПН | РПН
| Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | UкВ | UкВ | UкВ | UкВ | Т1 | Т2
2 | 0 | 42,821/0,019 | 14,013/0,037 | 0 | 212.988 | 70.662 | 10 | 448,382/0,027 | 103,232/0,042 | 10 | 2254.033 | 519.364 | 0 | 144.074 | 46.225 | 35 | 1566.036 | 329.76 | 0 | 6.753 | 1.774 | 0 | 160.407 | 36.824 | 11 | 3952,817 | 660,728 | 15 | 306,149 | 14,251 | 3 | 681.381 | 246,169 | 8 | 3325,933 | 958,008 | 0 | 0.053 | 0.032 | 0 | 102.096 | 22.496 | 0 | 54,810 | 8.287 | 6/10,4 | 6/10,4 | 20/36 | 20/36 | 1 | 1
3 | 0 | 42,821/0,019 | 14,013/0,037 | 0 | 212.988 | 70.662 | 10 | 448,392/0,027 | 103,233/0,042 | 11 | 2254.082 | 519.372 | 0 | 144.074 | 46.225 | 38 | 1566.069 | 329,764 | 0 | 6.753 | 1.774 | 0 | 160.407 | 36.824 | 11 | 3952,864 | 660.741 | 13 | 306.205 | 14,251 | 2 | 681.389 | 246,175 | 11 | 3325,966 | 958,024 | 0 | 0.053 | 0.032 | 0 | 102.099 | 22.497 | 0 | 54,810 | 8.287 | 6/10,4 | 6/10,4 | 20/36 | 20/36,5 | 1 | 1
4 | 0 | 42,821/0,019 | 14,013/0,037 | 0 | 212.988 | 70.662 | 11 | 448,402/0,027 | 103,235/0,042 | 12 | 2254.13 | 519.38 | 0 | 144.074 | 46.225 | 35 | 1566.101 | 329,769 | 0 | 6.753 | 1.774 | 0 | 160.407 | 36.824 | 11 | 3952,911 | 660.755 | 15 | 306.267 | 14,251 | 3 | 681,399 | 246,180 | 6 | 3326,002 | 958,041 | 0 | 0.053 | 0.032 | 0 | 102.103 | 22,498 | 0 | 54,810 | 8.287 | 6/10,4 | 6/10,4 | 20/36 | 20/36,5 | 1 | 1
5 | 0 | 42,821/0,019 | 14,013/0,037 | 0 | 212.988 | 70.662 | 13 | 448,410/0,027 | 103,236/0,042 | 12 | 2254.171 | 519.387 | 0 | 144.074 | 46.225 | 38 | 1566.131 | 329,774 | 0 | 6.753 | 1.774 | 0 | 160.407 | 36.824 | 11 | 3952,954 | 660.767 | 15 | 306.324 | 14,251 | 3 | 681,407 | 246,185 | 9 | 3326,037 | 958,058 | 0 | 0.053 | 0.032 | 0 | 102.107 | 22,499 | 0 | 54,810 | 8.287 | 6/10,4 | 6/10,4 | 20/36 | 20/36,5 | 1 | 1
9 | 0 | 42,821/0,019 | 14,013/0,037 | 0 | 212.988 | 70.662 | 19 | 448,458/0,027 | 103,244/0,042 | 14 | 2254.407 | 519.427 | 0 | 144.074 | 46.225 | 55 | 1566.285 | 329,798 | 0 | 6.753 | 1.774 | 0 | 160.407 | 36.824 | 13 | 3953,179 | 660,818 | 21 | 306,613 | 14,253 | 4 | 681,450 | 246,209 | 16 | 3326,243 | 958,143 | 0 | 0.053 | 0.032 | 0 | 102.124 | 22,503 | 0 | 54,810 | 8.287 | 6/10,3 | 6/10,2 | 21/36,3 | 21/36 | 1 | 1
10 | 0 | 42,821/0,019 | 14,013/0,037 | 0 | 212.988 | 70.662 | 19 | 448,472/0,027 | 103,248/0,042 | 16 | 2254,484 | 519.444 | 0 | 144.074 | 46.225 | 60 | 1566.333 | 329,808 | 0 | 6.753 | 1.774 | 0 | 160.407 | 36.824 | 13 | 3953,235 | 660.83 | 22 | 306.71 | 14.255 | 11 | 681,466 | 246,221 | 17 | 3326,315 | 958,171 | 0 | 0.053 | 0.032 | 0 | 102.129 | 22,504 | 0 | 54,810 | 8.287 | 6/10,3 | 6/10,2 | 21/36,3 | 21/36 | 1 | 1
11 | 0 | 42,821/0,019 | 14,013/0,037 | 0 | 212.988 | 70.662 | 19 | 448,487/0,027 | 103,252/0,042 | 17 | 2254,556 | 519.465 | 0 | 144.074 | 46.225 | 60 | 1566.385 | 329,821 | 0 | 6.753 | 1.774 | 0 | 160.407 | 36.824 | 11 | 3953,289 | 660.842 | 21 | 306.804 | 14.258 | 10 | 681,502 | 246,249 | 19 | 3326,382 | 958,198 | 0 | 0.053 | 0.032 | 0 | 102.133 | 22,505 | 0 | 54,810 | 8.287 | 6/10,3 | 6/10,2 | 21/36,3 | 21/36 | 1 | 1
20 | 0 | 42,821/0,019 | 14,013/0,037 | 0 | 212.988 | 70.662 | 17 | 448,610/0,027 | 103,288/0,042 | 15 | 2255,170 | 519.646 | 0 | 144.074 | 46.225 | 58 | 1566.816 | 329,942 | 0 | 6.753 | 1.774 | 0 | 160.407 | 36.824 | 13 | 3953,786 | 660.962 | 26 | 307.601 | 14.341 | 3 | 681,748 | 246,428 | 11 | 3326,969 | 958,468 | 0 | 0.053 | 0.032 | 0 | 102.143 | 22,509 | 0 | 54,810 | 8.287 | 6/10,4 | 6/10,3 | 21/36 | 21/36 | 1 | 1
21 | 0 | 42,821/0,019 | 14,013/0,037 | 0 | 212.988 | 70.662 | 18 | 448,625/0,027 | 103,292/0,042 | 12 | 2255,244 | 519.667 | 0 | 144.074 | 46.225 | 55 | 1566.864 | 329,955 | 0 | 6.753 | 1.774 | 0 | 160.407 | 36.824 | 15 | 3953,852 | 660.976 | 25 | 307.74 | 14.367 | 3 | 681,761 | 246,434 | 11 | 3327,022 | 958,493 | 0 | 0.053 | 0.032 | 0 | 102.144 | 22,509 | 0 | 54,810 | 8.287 | 6/10,4 | 6/10,3 | 21/36 | 21/36 | 1 | 1
22 | 0 | 42,821/0,019 | 14,013/0,037 | 0 | 212.988 | 70.662 | 19 | 448,640/0,027 | 103,296/0,042 | 12 | 2255.319 | 519.686 | 0 | 144.074 | 46.225 | 65 | 1566.917 | 329.968 | 0 | 6.753 | 1.774 | 0 | 160.407 | 36.824 | 17 | 3953.922 | 660.989 | 30 | 307.855 | 14.392 | 3 | 681.772 | 246.439 | 13 | 3327.078 | 958.517 | 0 | 0.053 | 0.032 | 0 | 102.146 | 22.51 | 0 | 54,810 | 8.287 | 6/10,4 | 6/10,3 | 21/36 | 21/36 | 1 | 1
23 | 0 | 42,821/0,019 | 14,013/0,037 | 0 | 212.988 | 70.662 | 19 | 448,656/0,027 | 103,300/0,042 | 13 | 2255.397 | 519.705 | 0 | 144.074 | 46.225 | 60 | 1566.973 | 329.981 | 0 | 6.753 | 1.774 | 0 | 160.407 | 36.824 | 15 | 3953.995 | 661.002 | 30 | 307.992 | 14.415 | 3 | 681.786 | 246.444 | 10 | 3327.131 | 958.539 | 0 | 0.053 | 0.032 | 0 | 102.148 | 22.51 | 0 | 54,810 | 8.287 | 6/10,4 | 6/10,3 | 21/36 | 21/36 | 1 | 1
Замеры произвел: Лаврентьев В.В.

## ПС "Синегорская"
Показания
приборов учета электроэнергии на ПС "Синегорская" на КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ 21.06.2023г.
Часы |  | ВВ Т1-6 |  |  | ВВ Т2-6 |  |  | 4л-Сг-6 |  |  | 7л-Сг-6 |  |  | 11л (0,4кВ ) |  |  | 12л (0,4кВ) |  | ТН1-6 | ТН2-6 | ТН1-35 | ТН2-35 | ПБВ | ПБВ
| Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | UкВ | UкВ | UкВ | UкВ | Т1 | Т2
2 | 0 | 11725.941 | 5286.747 | 0 | 180.675 | нет | 10 | 430.01 | нет | 30 | 29476.27 | нет | 0 | 25107.37 | 11091.46 | 10 | 46298,50 | 29317,45 | 6.2 | 6.2 | 35 | 35 | 1 | 2
3 | 0 | 11725.941 | 5286.747 | 0 | 180.675 | нет | 10 | 430.011 | нет | 30 | 29476.375 | нет | 0 | 25107.37 | 11091.46 | 10 | 46298,51 | 29317.46 | 6.2 | 6.2 | 35 | 35 | 1 | 2
4 | 0 | 11725.941 | 5286.747 | 0 | 180.675 | нет | 10 | 430.011 | нет | 30 | 29476.46 | нет | 0 | 25107.37 | 11091.46 | 10 | 46298,56 | 29317.46 | 6.2 | 6.2 | 35 | 35 | 1 | 2
5 | 0 | 11725.941 | 5286.747 | 0 | 180.675 | нет | 10 | 430.011 | нет | 30 | 29476.575 | нет | 0 | 25107.37 | 11091.46 | 10 | 46298,58 | 29317.47 | 6.2 | 6.2 | 35 | 35 | 1 | 2
9 | 0 | 11725.941 | 5286.747 | 0 | 180.681 | нет | 10 | 430.014 | нет | 40 | 29477.093 | нет | 0 | 25107.37 | 11091.46 | 9 | 46298,83 | 29317.47 | 6.2 | 6.2 | 35 | 35 | 1 | 2
10 | 0 | 11725.941 | 5286.747 | 0 | 180.681 | нет | 10 | 430.014 | нет | 40 | 29477.273 | нет | 0 | 25107.37 | 11091.46 | 40 | 46298,92 | 29317.47 | 6.2 | 6.2 | 35 | 35 | 1 | 2
11 | 0 | 11725.941 | 5286.747 | 0 | 180.681 | нет | 10 | 430.014 | нет | 35 | 29477.408 | нет | 0 | 25107.37 | 11091.46 | 9 | 46298,96 | 29317.47 | 6.2 | 6.2 | 35 | 35 | 1 | 2
20 | 0 | 11725.941 | 5286.747 | 0 | 180.691 | нет | 10 | 430.015 | нет | 40 | 29478.639 | нет | 0 | 25107.37 | 11091.46 | 8 | 46299,50 | 29317.47 | 6.2 | 6.2 | 35 | 35 | 1 | 2
21 | 0 | 11725.941 | 5286.747 | 0 | 180.696 | нет | 10 | 430.015 | нет | 35 | 29478.898 | нет | 0 | 25107.37 | 11091.46 | 8 | 46299,54 | 29317.47 | 6.2 | 6.2 | 35 | 35 | 1 | 2
22 | 0 | 11725.941 | 5286.747 | 0 | 180.698 | нет | 10 | 430.015 | нет | 35 | 29479.125 | нет | 0 | 25107.37 | 11091.46 | 8 | 46299.55 | 29317.47 | 6.2 | 6.2 | 35 | 35 | 1 | 2
23 | 0 | 11725.941 | 5286.747 | 0 | 180.7 | нет | 10 | 430.016 | нет | 45 | 29479.128 | нет | 0 | 25107.37 | 11091.46 | 8 | 46299.55 | 29317.47 | 6.2 | 6.2 | 35 | 35 | 1 | 2
Замеры произвел: Лаврентьев В.В.

## ПС "Наука"
Показания
приборов учета электроэнергии на ПС "Наука" на КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ 21.06.2023 г.
Часы |  | ВВ Т137 |  |  | ВВ Т1-35 |  |  | ВВ Т138 |  |  | ВВ Т2-35 |  |  | ВВ Т1-10 |  |  | ВВ Т2-10 |  |  | 2л-Нк-10 |  | 6л-Нк-10 |  |  |  | 8л-Нк-10 |  |  | 11л-Нк-10 |  |  | 12л-Нк-10 |  |  | 13л-Нк-10 |  | 15л-Нк-10 |  |  | 17л-Нк-10 |  |  | 19л-Нк-10 |  |  | ТСН 1 |  |  |  | ТСН 2 |  | ТН1-10 | ТН2-10 | ТН1-35 | ТН2-35 | РПН | РПН
| Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | UкВ | UкВ | UкВ | UкВ | Т1 | Т2
2 | 15 | 203,273/0,207 | 40,662/0,152 | 16 | 707.748 | 140.151 | 0 | 235,089/0,403 | 36,499/0,975 | 0 | 761.114 | 120.323 | 50 | 786.507 | 142.6 | 0 | 789.547 | 114.941 | 0 | 615.249 | 91.247 | 8 | 478.735 | 257.862 | 2 | нет ПУ | нет ПУ | 22 | 3737.018 | 932.387 | 7 | 818.574 | 30.72 | 17 | 1492.997 | 298.827 | 0 | 53.519 | 20.71 | 0.3 | 13.06 | 19,998 | 2 | 192.586 | 110.915 | 1 | 136.135 | 22.178 | 0 | 90.552 | 13.89 | 10,3/5,9 | 10,3/5,9 | 36,5/21 | 36,7/21 | 5 | 5
3 | 15 | 203,288/0,207 | 40,665/0,152 | 16 | 707.799 | 140.162 | 0 | 235,089/0,403 | 36,499/0,975 | 0 | 761.114 | 120.323 | 54 | 786.557 | 142.61 | 0 | 789.547 | 114.941 | 0 | 615.249 | 91.247 | 8 | 478.769 | 257.881 | 2 | нет ПУ | нет ПУ | 21 | 3737.115 | 932.418 | 6 | 818.605 | 30.72 | 16 | 1493.071 | 298.844 | 0 | 53.519 | 20.71 | 0.3 | 13.061 | 20,001 | 2 | 192,589 | 110.92 | 1 | 136.142 | 22.178 | 0 | 90.552 | 13.891 | 10,3/5,9 | 10,3/5,9 | 36,5/21 | 36,6/21 | 5 | 5
4 | 15 | 203,301/0,207 | 40,658/0,152 | 16 | 707.84 | 140.172 | 0 | 235,089/0,403 | 36,499/0,975 | 0 | 761.114 | 120.323 | 54 | 786.602 | 142.619 | 0 | 789.547 | 114.941 | 0 | 615.249 | 91.247 | 8 | 478.799 | 257.899 | 2 | нет ПУ | нет ПУ | 22 | 3737.202 | 932.447 | 6 | 818.631 | 30.72 | 16 | 1493.137 | 298.862 | 0 | 53.519 | 20.71 | 0.3 | 13.062 | 20,004 | 2 | 192,592 | 110.924 | 1 | 136.148 | 22.179 | 0 | 90.552 | 13.891 | 10,3/5,9 | 10,3/5,9 | 36,6/21 | 36,6/21 | 5 | 5
5 | 15 | 203,313/0,207 | 40,661/0,152 | 15 | 707.884 | 140.181 | 0 | 235,089/0,403 | 36,499/0,975 | 0 | 761.114 | 120.323 | 53 | 786.646 | 142.628 | 0 | 789.547 | 114.941 | 0 | 615.249 | 91.247 | 8 | 478.831 | 257.917 | 2 | нет ПУ | нет ПУ | 21 | 3737.29 | 932.476 | 6 | 818.657 | 30.72 | 16 | 1493.203 | 298.879 | 0 | 53.519 | 20.71 | 0.3 | 13.064 | 20,006 | 2 | 192,595 | 110.928 | 1 | 136.154 | 22.179 | 0 | 90.552 | 13.892 | 10,3/5,9 | 10,3/5,9 | 36,4/21 | 36,5/21 | 5 | 5
9 | 21 | 203,384/0,207 | 40,673/0,152 | 20 | 708.166 | 140.222 | 0 | 235,089/0,403 | 36,499/0,975 | 0 | 761.114 | 120.323 | 84 | 786.9 | 142.668 | 0 | 789.547 | 114.941 | 0 | 615.249 | 91.247 | 4 | 478.933 | 257.975 | 2 | нет ПУ | нет ПУ | 32 | 3737.759 | 932.606 | 12 | 818,882 | 30.724 | 29 | 1493.613 | 298.968 | 0 | 53.519 | 20.71 | 0.6 | 13.069 | 20,013 | 2 | 192,608 | 110.945 | 1 | 136.172 | 22.181 | 0 | 90.552 | 13.894 | 10,2/5,9 | 10,2/5,9 | 35,4/20,8 | 36,5/21 | 5 | 5
10 | 22 | 203,405/0,207 | 40,677/0,152 | 22 | 708.189 | 140.235 | 0 | 235,089/0,403 | 36,499/0,975 | 0 | 761.114 | 120.323 | 87 | 786.973 | 142.68 | 0 | 789.547 | 114.941 | 0 | 615.249 | 91.247 | 4 | 478.951 | 257.982 | 4 | нет ПУ | нет ПУ | 30 | 3737.896 | 932.643 | 12 | 818,938 | 30.724 | 27 | 1493.739 | 298.999 | 0 | 53.519 | 20.71 | 0.7 | 13.07 | 20,014 | 2 | 192,611 | 110.949 | 1 | 136.176 | 22.182 | 0 | 90.552 | 13.894 | 10,2/5,9 | 10,2/5,9 | 35,5/20,7 | 36,3/20,8 | 5 | 5
11 | 20 | 203,424/0,207 | 40,681/0,152 | 21 | 708.252 | 140.248 | 0 | 235,089/0,403 | 36,499/0,975 | 0 | 761.114 | 120.323 | 76 | 787.041 | 142.692 | 0 | 789.547 | 114.941 | 0 | 615.249 | 91.247 | 11 | 478.985 | 258.007 | 4 | нет ПУ | нет ПУ | 29 | 3738.027 | 932.68 | 12 | 818,989 | 30.725 | 25 | 1493.849 | 299.025 | 0 | 53.519 | 20.71 | 0.7 | 13.071 | 20,015 | 2 | 192,614 | 110.953 | 1 | 136.18 | 22.182 | 0 | 90,553 | 13.894 | 10,2/5,9 | 10,2/5,9 | 35,6/20,8 | 36,3/20,8 | 5 | 5
20 | 24 | 203,594/0,207 | 40,715/0,152 | 25 | 708.822 | 140.36 | 0 | 235,089/0,403 | 36,499/0,975 | 0 | 761.114 | 120.323 | 92 | 787.643 | 142.799 | 0 | 789.547 | 114.941 | 0 | 615.249 | 91.247 | 8 | 479.23 | 258.146 | 5 | нет ПУ | нет ПУ | 30 | 3739,172 | 933.009 | 18 | 819,484 | 30.74 | 29 | 1494.813 | 299.25 | 0 | 53.519 | 20.71 | 0.6 | 13.081 | 20,024 | 2 | 192,641 | 110.99 | 1 | 136.198 | 22.185 | 0 | 90,553 | 13.896 | 10,2/5,8 | 10,2/5,8 | 35,7/20,7 | 36,3/20,7 | 5 | 5
21 | 27 | 203,615/0,207 | 40,718/0,152 | 26 | 708.89 | 140.372 | 0 | 235,089/0,403 | 36,499/0,975 | 0 | 761.114 | 120.323 | 94 | 787.716 | 142.81 | 0 | 789.547 | 114.941 | 0 | 615.249 | 91.247 | 8 | 479.26 | 258.163 | 5 | нет ПУ | нет ПУ | 31 | 3739,297 | 933.039 | 20 | 819,560 | 30.742 | 30 | 1494.927 | 299.272 | 0 | 53.519 | 20.71 | 0.5 | 13.082 | 20,025 | 2 | 192,644 | 110.994 | 1 | 136.2 | 22.186 | 0 | 90,553 | 13.896 | 10,2/5,8 | 10,2/5,8 | 35,7/20,6 | 36,1/20,6 | 5 | 5
22 | 29 | 203,640/0,207 | 40,722/0,152 | 29 | 708.976 | 140.386 | 0 | 235,089/0,403 | 36,499/0,975 | 0 | 761.114 | 120.323 | 100 | 787.806 | 142.823 | 0 | 789.547 | 114.941 | 0 | 615.249 | 91.247 | 8 | 479.294 | 258.183 | 5 | нет ПУ | нет ПУ | 35 | 3739.452 | 933.077 | 18 | 819.651 | 30.744 | 32 | 1495.071 | 299.297 | 0 | 53.519 | 20.71 | 0,5 | 13.083 | 20.026 | 2 | 192.647 | 110,998 | 1 | 136,204 | 22,186 | 0 | 90,553 | 13.896 | 10,2/5,8 | 10,2/5,8 | 35,7/20,6 | 36,1/20,6 | 5 | 5
23 | 25 | 203,665/0,207 | 40,726/0,152 | 26 | 709.056 | 140.398 | 0 | 235,089/0,403 | 36,499/0,975 | 0 | 761.114 | 120.323 | 90 | 787.894 | 142.834 | 0 | 789.547 | 114.941 | 0 | 615.249 | 91.247 | 8 | 479.328 | 258.202 | 5 | нет ПУ | нет ПУ | 31 | 3739.604 | 933.112 | 17 | 819.736 | 30.745 | 28 | 1495.209 | 299.318 | 0 | 53.519 | 20.71 | 0,5 | 13.084 | 20.027 | 2 | 192,650 | 111,002 | 1 | 136,208 | 22,187 | 0 | 90,553 | 13.897 | 10,2/5,9 | 10,2/5,9 | 35,7/20,6 | 36,2/20,7 | 5 | 5
Замеры произвел: Лаврентьев В.В.

## ПС "Петрова"
Показания
приборов учета электроэнергии на ПС "Петрова" на КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ 21.06.2023 г.
Часы |  | ВВ Т143 |  |  | ВВ Т2-35 |  |  | ВВ 1- Т2-6 |  |  | ВВ 2- Т2-6 |  |  | ВВ Т144 |  |  | ВВ Т1-35 |  |  | ВВ 1- Т1-6 |  |  | ВВ 2- Т1-6 |  | ВВ 9л-Пв-6 |  |  | ВВ 11л-Пв-6 |  |  |  | ВВ 15л-Пв-6 |  |  | ВВ 19л-Пв-6 |  |  | ВВ 22л-Пв-6 |  |  | ВВ 26л-Пв-6 |  |  | ВВ 33л-Пв-6 |  |  | 46л-Пт-6 |  |  | 47л-Пт-6 |  |  | ТСН 1 |  |  | ТСН 2 |  | ТН1-6 | ТН2-6 | ТН1-35 | ТН2-35 | РПН | РПН
| Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | UкВ | UкВ | UкВ | UкВ | Т1 | Т2
2 | 67 | 1581,009/0,005 | 376,647/1,175 | 100 | 4978.908 | 1290.214 | 0 | 1550.579 | 354.362 | 207 | 4207.083 | 829.174 | 0 | 28,430/46,789 | 20,508/0,934 | 50 | 250.339 | 63.025 | 170 | 75.361 | 17.267 | 0 | 196.093 | 34.381 | 0 | 453.179 | 152.608 | 38 | 471.711 | 2522,941 | 41 | 4028,386 | 798,285 | 97 | 588.801 | 133.85 | 3 | 201,188 | 174,834 | 3 | 277,581 | 120.871 | 102 | 5235.85 | 1184.942 | 47 | 6965.324 | 1324.169 | 61 | 9817.759 | 1845.35 | 0 | 43.667 | 40.653 | 0 | 182.508 | 53.035 | 6,3/3,6 | 6,3/3,6 | 37/21,3 | 37/21,3 | 5 | 5
3 | 58 | 1581,073/0,005 | 376,667/1,175 | 100 | 4979.022 | 1290.25 | 0 | 1550.579 | 354.362 | 178 | 4207.213 | 829.208 | 0 | 28,430/46,789 | 20,508/0,934 | 50 | 250.435 | 63.058 | 150 | 75.429 | 17.287 | 0 | 196.093 | 34.381 | 0 | 453.179 | 152.608 | 30 | 471.738 | 2523,048 | 36 | 4028,492 | 798,313 | 88 | 589.093 | 133.927 | 3 | 201,190 | 174,844 | 2 | 277,589 | 120.876 | 93 | 5236.163 | 1185.021 | 42 | 6965.464 | 1324.214 | 54 | 9817.955 | 1845.398 | 0 | 43.67 | 40.654 | 0 | 182.51 | 53.036 | 6,3/3,6 | 6,3/3,6 | 37/21,3 | 37/21,3 | 5 | 5
4 | 59 | 1581,124/0,005 | 376,685/1,175 | 100 | 4979.115 | 1290.281 | 0 | 1550.579 | 354.362 | 174 | 4207.32 | 829.238 | 0 | 28,430/46,789 | 20,508/0,934 | 50 | 250.514 | 63.086 | 150 | 75.488 | 17.305 | 0 | 196.093 | 34.381 | 0 | 453.179 | 152.608 | 40 | 471.762 | 2523,141 | 31 | 4028,585 | 798,340 | 81 | 589.341 | 133.998 | 3 | 201,192 | 174,853 | 0 | 277,595 | 120.88 | 81 | 5236.425 | 1185.092 | 40 | 6965.578 | 1324.253 | 55 | 9818.107 | 1845.437 | 0 | 43.672 | 40.656 | 0 | 182.513 | 53.037 | 6,3/3,6 | 6,3/3,6 | 37/21,5 | 37/21,2 | 5 | 5
5 | 58 | 1581,166/0,005 | 376,700/1,175 | 100 | 4979.193 | 1290.307 | 0 | 1550.579 | 354.362 | 192 | 4207.409 | 829.263 | 0 | 28,430/46,789 | 20,508/0,934 | 50 | 250.58 | 63.111 | 153 | 75.536 | 17.32 | 0 | 196.093 | 34.381 | 0 | 453.179 | 152.608 | 29 | 471.783 | 2523,219 | 34 | 4028,663 | 798,361 | 87 | 589.54 | 134.058 | 3 | 201,193 | 174,861 | 0 | 277,600 | 120.884 | 90 | 5236.642 | 1185.15 | 40 | 6965.674 | 1324.286 | 58 | 9818.242 | 1845.469 | 0 | 43.674 | 40.657 | 0 | 182.517 | 53.038 | 6,3/3,6 | 6,3/3,6 | 37/21,4 | 37/21,3 | 5 | 5
9 | 125 | 1581,505/0,005 | 376,778/1,175 | 120 | 4979.73 | 1290.445 | 0 | 1550.579 | 354.362 | 382 | 4208.099 | 829.389 | 0 | 28,430/46,789 | 20,508/0,934 | 50 | 251.147 | 63.244 | 336 | 75.986 | 17.403 | 0 | 196.093 | 34.381 | 0 | 453.179 | 152.608 | 70 | 471.892 | 2523,900 | 72 | 4029,365 | 798,490 | 186 | 591.464 | 134.371 | 3 | 201,200 | 174,898 | 4 | 277,633 | 120.903 | 190 | 5238.38 | 1185.462 | 80 | 6966.528 | 1324.45 | 105 | 9819.182 | 1845.639 | 0 | 43.681 | 40.665 | 0 | 182.536 | 53.047 | 6,2/3,5 | 6,2/3,5 | 36,2/20,9 | 36,6/21,1 | 5 | 5
10 | 120 | 1581,629/0,005 | 376,803/1,175 | 120 | 4979.996 | 1290.491 | 0 | 1550.579 | 354.362 | 390 | 4208.344 | 829.429 | 0 | 28,430/46,789 | 20,508/0,934 | 50 | 251.317 | 63.279 | 336 | 76.123 | 17.425 | 0 | 196.093 | 34.381 | 0 | 453.179 | 152.608 | 66 | 471.921 | 2524,122 | 79 | 4029,605 | 798,530 | 179 | 592.02 | 134.452 | 3 | 201,202 | 174,907 | 3 | 277,647 | 120.909 | 189 | 5238.959 | 1185.554 | 80 | 6966.785 | 1324.493 | 100 | 9819.481 | 1845.688 | 0 | 43.683 | 40.666 | 0 | 182.543 | 53.05 | 6,2/3,5 | 6,2/3,5 | 36,2/20,9 | 36,6/21,1 | 5 | 5
11 | 116 | 1581,718/0,005 | 376,823/1,175 | 116 | 4980.15 | 1290.526 | 0 | 1550.579 | 354.362 | 348 | 4208.535 | 829.464 | 0 | 28,430/46,789 | 20,508/0,934 | 50 | 251.471 | 63.314 | 318 | 76.232 | 17.446 | 0 | 196.093 | 34.381 | 0 | 453.179 | 152.608 | 66 | 471.949 | 2524,293 | 76 | 4029,800 | 798,566 | 160 | 592.461 | 134.526 | 3 | 201,203 | 174,915 | 4 | 277,659 | 120.915 | 180 | 5239.442 | 1185.635 | 75 | 6966.997 | 1324.533 | 108 | 9819.74 | 1845.741 | 0 | 43.685 | 40.668 | 0 | 182.546 | 53.051 | 6,3/3,6 | 6,3/3,6 | 36,9/21,3 | 37,1/21,4 | 5 | 5
20 | 120 | 1582,670/0,005 | 377,057/1,175 | 120 | 4981.897 | 1290.962 | 0 | 1550.579 | 354.362 | 366 | 4210.547 | 829.862 | 0 | 28,430/46,789 | 20,508/0,934 | 80 | 252.916 | 63.678 | 322 | 77.317 | 17.669 | 0 | 196.093 | 34.381 | 0 | 453.179 | 152.608 | 80 | 472.257 | 2525,982 | 56 | 4031,634 | 798,926 | 187 | 596.907 | 135.347 | 3 | 201,218 | 175,002 | 5 | 277,791 | 120.976 | 186 | 5244.501 | 1186.615 | 94 | 6969.266 | 1324.996 | 93 | 9822.48 | 1846.297 | 0 | 43.7 | 40.684 | 0 | 182.576 | 53.078 | 6,3/3,6 | 6,3/3,6 | 37/21,4 | 37,1/21,4 | 5 | 5
21 | 122 | 1582,754/0,005 | 377,076/1,175 | 122 | 4982.038 | 1290.996 | 0 | 1550.579 | 354.362 | 371 | 4210.687 | 829.888 | 0 | 28,430/46,789 | 20,508/0,934 | 80 | 253.045 | 63.706 | 337 | 77.432 | 17.688 | 0 | 196.093 | 34.381 | 0 | 453.179 | 152.608 | 72 | 472.29 | 2526,190 | 60 | 4031,799 | 798,952 | 211 | 597.433 | 135.427 | 3 | 201,220 | 175,010 | 4 | 277,802 | 120.981 | 180 | 5244.83 | 1186.675 | 100 | 6969.454 | 1325.031 | 90 | 9822.672 | 1846.334 | 0 | 43.702 | 40.685 | 0 | 182.579 | 53.081 | 6,3/3,6 | 6,3/3,6 | 37,1/21,3 | 37,1/21,3 | 5 | 5
22 | 132 | 1582,869/0,005 | 377,100/1,175 | 132 | 4982.238 | 1291.041 | 0 | 1550.579 | 354.362 | 412 | 4210.916 | 829.928 | 0 | 28,430/46,789 | 20,508/0,934 | 95 | 253.229 | 63.744 | 356 | 77.573 | 17.711 | 0 | 196.093 | 34.381 | 0 | 453.179 | 152.608 | 76 | 472.321 | 2526,409 | 66 | 4031,988 | 798,983 | 213 | 598.068 | 135.514 | 3 | 201,221 | 175,019 | 3 | 277,813 | 120.987 | 196 | 5245.384 | 1186.773 | 107 | 6969.754 | 1325.081 | 106 | 9822.96 | 1846.385 | 0 | 43.704 | 40.687 | 0 | 182.582 | 53.084 | 6,3/3,6 | 6,3/3,6 | 37,1/21,3 | 37,1/21,3 | 5 | 5
23 | 118 | 1582,973/0,005 | 377,122/1,175 | 118 | 4982.423 | 1291.08 | 0 | 1550.579 | 354.362 | 371 | 4211.132 | 829.962 | 0 | 28,430/46,789 | 20,508/0,934 | 70 | 253.394 | 63.779 | 325 | 77.7 | 17.732 | 0 | 196.093 | 34.381 | 0 | 453.179 | 152.608 | 70 | 472.348 | 2526,597 | 57 | 4032,164 | 799,012 | 192 | 598.645 | 135.596 | 3 | 201,223 | 175,028 | 3 | 277,820 | 120.991 | 180 | 5245.906 | 1186.856 | 96 | 6970.029 | 1325.126 | 86 | 9823.243 | 1846.433 | 0 | 43.706 | 40.689 | 0 | 182.585 | 53.087 | 6,3/3,6 | 6,3/3,6 | 37,1/21,3 | 37,1/21,3 | 5 | 5
Замеры произвел: Лаврентьев В.В.

## ПС "11 мкр"
Показания
приборов учета электроэнергии на ПС "11 мкр" на КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ 21.06.2023 г.
Часы |  | ВВ Т145 |  |  | ВВ Т1-35 |  |  | ВВ- Т1-6 |  |  | ВВ Т146 |  |  | ВВ Т2-35 |  |  | ВВ Т2-6 |  |  | ВВ 4л-11мк-6 |  |  | ВВ 11л-11мк-6 |  |  | ВВ 15л-11мк-6 |  |  | ТСН 1 |  |  | ТСН 2 |  | ТН1-6 | ТН2-6 | ТН1-35 | ТН2-35 | РПН | РПН
| Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | UкВ | UкВ | UкВ | UкВ | Т1 | Т2
2 | 31 | 627,373/0,019 | 130,587/21,890 | 0 | 269,998 | 101.808 | 0 | 298.766 | 60.523 | 0 | 143,081/52,310 | 60,075/35,550 | 30 | 2121.208 | 372.162 | 111 | 2425.543 | 276,861 | 21 | 396,676 | 80.753 | 75 | 7164.446 | 1028.787 | 23 | 486.696 | 1.173 | 0 | 235.823 | 61.021 | 0 | 32.831 | 67.494 | 3,6/6,3 | 3,6/6,2 | 21,6/37,2 | 21,7/37,3 | 5 | 4
3 | 33 | 627,394/0,019 | 130,587/21,894 | 0 | 269,998 | 101.808 | 0 | 298.766 | 60.523 | 0 | 143,081/52,310 | 60,082/35,550 | 29 | 2121.273 | 372.172 | 111 | 2425.62 | 276,869 | 22 | 396,682 | 80.755 | 74 | 7164.684 | 1028.827 | 21 | 486.716 | 1.173 | 0 | 235.825 | 61,023 | 0 | 32.832 | 67.495 | 3,6/6,3 | 3,6/6,3 | 21,6/37,3 | 21,3/37,3 | 5 | 4
4 | 32 | 627,413/0,019 | 130,587/21,899 | 0 | 269,998 | 101.808 | 0 | 298.766 | 60.523 | 0 | 143,082/52,310 | 60,089/35,550 | 30 | 2121.338 | 372.183 | 111 | 2425.691 | 276,877 | 21 | 396,687 | 80.757 | 76 | 7164.912 | 1028.865 | 23 | 486.735 | 1.173 | 0 | 235.827 | 61,024 | 0 | 32.832 | 67.497 | 3,6/6,3 | 3,6/6,3 | 21,5/37,3 | 21,3/37,3 | 5 | 4
5 | 32 | 627,431/0,019 | 130,587/21,903 | 0 | 269,998 | 101.808 | 0 | 298.766 | 60.523 | 0 | 143,082/52,310 | 60,096/35,550 | 30 | 2121.396 | 372.193 | 109 | 2425.757 | 276,884 | 23 | 396,692 | 80.758 | 69 | 7165.121 | 1028.899 | 23 | 486.752 | 1.173 | 0 | 235.829 | 61,026 | 0 | 32.833 | 67.499 | 3,7/6,3 | 3,6/6,2 | 21,6/37,3 | 21,4/37,3 | 5 | 4
9 | 33 | 627,544/0,019 | 130,587/21,923 | 0 | 269,998 | 101.808 | 0 | 298.766 | 60.523 | 0 | 143,083/52,310 | 60,130/35,550 | 33 | 2121.782 | 372,250 | 190 | 2426.203 | 276,927 | 30 | 396,725 | 80,767 | 140 | 7165.594 | 1029.127 | 30 | 486.859 | 1.173 | 0 | 235.838 | 61,034 | 0 | 32.836 | 67.508 | 3,6/6,2 | 3,6/6,2 | 21,6/37,2 | 21,3/37,2 | 5 | 4
10 | 34 | 627,579/0,019 | 130,587/21,926 | 0 | 269,998 | 101.808 | 0 | 298.766 | 60.523 | 0 | 143,083/52,310 | 60,138/35,550 | 32 | 2121.899 | 372,265 | 200 | 2426.32 | 276,938 | 32 | 396,733 | 80,768 | 141 | 7166.995 | 1029.184 | 31 | 486.883 | 1.173 | 0 | 235.84 | 61,035 | 0 | 32,836 | 67.51 | 3,6/6,2 | 3,6/6,2 | 21,3/36,8 | 21,4/36 | 5 | 4
11 | 33 | 627,609/0,019 | 130,587/21,928 | 0 | 269,998 | 101.808 | 0 | 298.766 | 60.523 | 0 | 143,084/52,310 | 60,144/35,550 | 32 | 2121.998 | 372,279 | 204 | 2426.456 | 276,951 | 34 | 396,743 | 80,770 | 140 | 7167,454 | 1029,252 | 32 | 486.912 | 1.173 | 0 | 235.843 | 61,037 | 0 | 32,837 | 67.51 | 3,6/6,2 | 3,6/6,2 | 21,4/36,7 | 21,3/36,1 | 5 | 4
20 | 30 | 627,861/0,019 | 130,587/21,952 | 0 | 269,998 | 101.808 | 0 | 298.766 | 60.523 | 0 | 143,086/52,310 | 60,200/35,550 | 31 | 2122.844 | 372,403 | 170 | 2427,420 | 277,048 | 34 | 396,820 | 80,786 | 100 | 7170,517 | 1029,736 | 37 | 487.148 | 1.173 | 0 | 235.853 | 61,050 | 0 | 32,842 | 67.526 | 3,7/6,3 | 3,7/6,3 | 21,4/36,7 | 21,4/36,6 | 5 | 4
21 | 29 | 627,885/0,019 | 130,587/21,955 | 0 | 269,998 | 101.808 | 0 | 298.766 | 60.523 | 0 | 143,086/52,310 | 60,206/35,550 | 31 | 2122.922 | 372,414 | 162 | 2427,510 | 277,056 | 39 | 396,829 | 80,787 | 94 | 7170,775 | 1029,776 | 38 | 487,175 | 1.173 | 0 | 235.855 | 61,051 | 0 | 32,842 | 67.528 | 3,7/6,3 | 3,7/6,3 | 21,2/36,8 | 21,4/36,8 | 5 | 4
22 | 29 | 627,911/0,019 | 130,587/21,959 | 0 | 269,998 | 101.808 | 0 | 298.766 | 60.523 | 0 | 143,086/52,310 | 60,212/35,550 | 30 | 2123.01 | 372.425 | 172 | 2427,611 | 277.065 | 47 | 396.838 | 80.789 | 90 | 7171.054 | 1029.818 | 38 | 487.206 | 1.173 | 0 | 235.857 | 61.052 | 0 | 32.843 | 67.53 | 3,7/6,3 | 3,7/6,3 | 21,2/36,8 | 21,4/36,8 | 5 | 4
23 | 27 | 627,936/0,019 | 130,587/21,963 | 0 | 269,998 | 101.808 | 0 | 298.766 | 60.523 | 0 | 143,086/52,310 | 60,219/35,550 | 30 | 2123.092 | 372.434 | 159 | 2427.704 | 277.071 | 40 | 396.848 | 80.79 | 83 | 7171.311 | 1029.851 | 34 | 487.233 | 1.173 | 0 | 235.859 | 61.054 | 0 | 32.843 | 67.531 | 3,7/6,3 | 3,7/6,3 | 21,2/36,8 | 21,4/36,8 | 5 | 4
Замеры произвел: Лаврентьев В.В.