|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | Август 2021 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №ТП, РП, КТПН |  Дата отключения  | Время включения |
|  ТП-1234 ТП-1256 ТП-294 ТП-374 ТП-428 ТП-712 ТП-401 ТП-2348 ТП-466 ТП-1106 ТП-130 ТП-98 ТП-236 |  02.08.2021 03.08.2021 05.08.2021 06.08.2021 09.08.2021 16.08.2021 17.08.2021 17.08.2021 18.08.2021 18.08.2021 20.08.2021 23.08.2021 30.08.2021  | с 14-30 час. до 15-15 час. с 14-10 час. до 15-30 час.с 14-00 час. до 15-30 час.с 14-00 час. до 15-30 час.с 14-00 час. до 15-30 час.с 13-30 час. до 16-00 час.с 09-00 час. до 11-00 час.с 14-00 час. до 16-10 час.с 09-30 час. до 10-30 час.с 14-00 час. до 15-30 час.с 14-00 час. до 15-30 час.с 09-00 час. до 10-30 час.с 15-07 час. до 16-00 час. |

Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |