|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | Август 2021 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | №ТП, РП, КТПН | Дата отключения | Время включения | | ТП-1234  ТП-1256  ТП-294  ТП-374  ТП-428  ТП-712  ТП-401  ТП-2348  ТП-466  ТП-1106  ТП-130  ТП-98  ТП-236 | 02.08.2021  03.08.2021  05.08.2021  06.08.2021  09.08.2021  16.08.2021  17.08.2021  17.08.2021  18.08.2021  18.08.2021  20.08.2021  23.08.2021  30.08.2021 | с 14-30 час. до 15-15 час.  с 14-10 час. до 15-30 час.  с 14-00 час. до 15-30 час.  с 14-00 час. до 15-30 час.  с 14-00 час. до 15-30 час.  с 13-30 час. до 16-00 час.  с 09-00 час. до 11-00 час.  с 14-00 час. до 16-10 час.  с 09-30 час. до 10-30 час.  с 14-00 час. до 15-30 час.  с 14-00 час. до 15-30 час.  с 09-00 час. до 10-30 час.  с 15-07 час. до 16-00 час. |   Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |