|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За январь 2021 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование ТП, РП, КТП, ПС | Дата отключений | Время отключений |
|  |  |  |
| КТП-854 | 14.01.2021 | с 13-50 ч до 14-04 ч. |
| ТП-532 | 15.01.2021 | с 14-00 ч. до 17-00 ч. |
| ТП-551 | 18.01.2021 | с 14-10 ч. до 17-20 ч. |
| ТП-411 | 21.01.2021 | с 15-00 ч. до 16-40 ч. |
| ТП-261 | 22.01.2021 | с 13-40 ч. до 14-11 ч. |
| ТП-321 | 27.01.2021 | с 10-40 ч. до 11-20 ч. |
| ТП-239 | 28.01.2021 | с 13-50 ч. до 16-00 ч. |

Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |