## Лист2
п.19 г) абз. 5. о техническом состоянии сетей, в том числе о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению;
№ п/п | Дата и время отключения электроснабжения |  | Дата и время полного восстановления электроснабжения |  | Время перерыва электроснабжения | ПС | ЛЭП
| дд.мм.гг | час:мин | дд.мм.гг | час:мин | час:мин
396:20
ЯНВАРЬ
1 | 2022-01-04 | 14:40 | 2022-01-04 | 19:40 | 5:00 | 15 | Крюкова 64
2 | 2022-01-04 | 14:40 | 2022-01-04 | 19:35 | 4:55 | 15 | Сахалинская 61
3 | 2022-01-13 | 9:52 | 2022-01-13 | 12:21 | 2:29 | 251-195б | 278, 195б, 196
4 | 2022-01-18 | 8:05 | 2022-01-18 | 12:41 | 4:36 | 234 | Емельянова 21
5 | 2022-01-20 | 8:55 | 2022-01-20 | 16:00 | 7:05 | 413 | 14 мкр.
6 | 2022-01-21 | 4:56 | 2022-01-21 | 8:50 | 3:54 | 413-414 | ТП414,415(14мк)
7 | 2022-01-28 | 13:30 | 2022-01-28 | 18:50 | 5:20 | 135 | Спортивный проезд 13а,17б
ФЕВРАЛЬ
8 | 2022-02-01 | 18:53 | 2022-02-01 | 22:48 | 3:55 | 35 | Милицейская 7
9 | 2022-02-20 | 3:50 | 2022-02-20 | 14:00 | 10:10 | 873 | Ангарский 4
10 | 2022-02-21 | 5:49 | 2022-02-21 | 9:44 | 3:55 | 21л-ХМ-10 | 2408
МАРТ
11 | 2022-03-10 | 7:00 | 2022-03-10 | 12:35 | 5:35 | ТП-413 | Комсомольская 245А,245Б
12 | 2022-03-12 | 1:03 | 2022-03-12 | 4:10 | 3:07 | 365 | Ленина 329,329В, д/с Лебёдушка
13 | 2022-03-27 | 9:40 | 2022-03-27 | 14:30 | 4:50 | ТП 279 | Поповича 108,110
14 | 2022-03-28 | 13:30 | 2022-03-28 | 17:02 | 3:32 | 140 | Ленина 489А
15 | 2022-03-28 | 23:35 | 2022-03-29 | 16:10 | 16:35 | 261 | Мира 286Б, Мира 286В
16 | 2022-03-31 | 15:45 | 2022-03-31 | 19:30 | 3:45 | 184 | Поповича 25
АПРЕЛЬ
17 | 2022-04-03 | 21:45 | 2022-04-04 | 15:20 | 17:35 | 176 | Южно-Сахалинская 11
18 | 2022-04-13 | 9:30 | 2022-04-13 | 15:52 | 6:22 | 476 | Корсаковская 43,45,47
19 | 2022-04-15 | 16:32 | 2022-04-15 | 23:50 | 7:18 | 261 | Мира 282б
20 | 2022-04-16 | 9:35 | 2022-04-16 | 11:47 | 2:12 | 133-200 | 41 км
21 | 2022-04-17 | 18:50 | 2022-04-17 | 22:01 | 3:11 | 165-366 | 11 км
22 | 2022-04-27 | 18:40 | 2022-04-27 | 22:30 | 3:50 | 166 | Победы 15
МАЙ
23 | 2022-05-05 | 9:43 | 2022-05-05 | 11:47 | 2:04 | 252-281 | ТП-165,252,261,271,362,366,843
24 | 2022-05-14 | 19:45 | 2022-05-15 | 2:24 | 6:39 | 18л-НА-10 | 1486, 1481
25 | 2022-05-25 | 1:00 | 2022-05-25 | 23:38 | 22:38 | 2122-2123 | 2122, КТП2491,2124
26 | 2022-05-26 | 9:00 | 2022-05-26 | 15:00 | 6:00 | 217 | Сахалинская 100
ИЮНЬ
27 | 2022-06-17 | 19:25 | 2022-06-18 | 2:30 | 7:05 | 216-363 | Крайняя,36 Долинская 43, 43а, 45, 45а
28 | 2022-06-23 | 20:05 | 2022-06-24 | 13:10 | 17:05 | 334 | Мира 375
ИЮЛЬ
29 | 2022-07-01 | 21:35 | 2022-07-02 | 13:12 | 15:37 | РП-13 | Пуркаева 108б
30 | 2022-07-05 | 13:01 | 2022-07-05 | 19:25 | 6:24 | 211 | Горького 14
31 | 2022-07-16 | 3:32 | 2022-07-16 | 13:00 | 9:28 | 166 | Победы 7а
32 | 2022-07-28 | 23:22 | 2022-07-29 | 1:29 | 2:07 | ТП-551-532 Ввод№2 | 551,532,551(С2)
АВГУСТ
33 | 2022-08-04 | 10:30 | 2022-08-04 | 13:20 | 2:50 | 15л-РП26-6-374 | 374, 119, 81
34 | 2022-08-08 | 9:10 | 2022-08-08 | 15:40 | 6:30 | 55 | Мира 161
СЕНТЯБРЬ
35 | 2022-09-11 | 8:00 | 2022-09-11 | 10:49 | 2:49 | 414 | Комсомольская 257а
36 | 2022-09-15 | 0:30 | 2022-09-15 | 16:35 | 40:05 | 2122-2123 | Лиственичное Трактовая, Ракетная, ДНТ Весна, Ручеек
ОКТЯБРЬ
37 | 2022-10-08 | 9:30 | 2022-10-08 | 18:42 | 9:12 | 2122-2123 | Лиственичное Трактовая, Ракетная, ДНТ Весна, Ручеек
38 | 2022-10-10 | 15:20 | 2022-10-10 | 18:00 | 2:40 | 365 | Ленина 329А
39 | 2022-10-12 | 17:00 | 2022-10-13 | 1:57 | 8:57 | 195б-195 | Пограничная 70
40 | 2022-10-14 | 16:20 | 2022-10-14 | 21:51 | 5:31 | 192 | Победы 6а
41 | 2022-10-22 | 8:00 | 2022-10-22 | 12:41 | 4:41 | 13 | Вокзальная 9
42 | 2022-10-23 | 8:25 | 2022-10-23 | 17:00 | 8:35 | 2122-2123 | Лиственичное Трактовая, Ракетная, ДНТ Весна, Ручеек
НОЯБРЬ
43 | 2022-11-01 | 18:58 | 2022-11-02 | 0:05 | 5:07 | 365 | Ленина 327б
44 | 2022-11-17 | 11:40 | 2022-11-17 | 13:06 | 1:26 | 335-404 | 9 мкр., частично, 12 мкр.
45 | 2022-11-21 | 0:40 | 2022-11-21 | 17:45 | 41:05 | 2122-2123 | Лиственичное Трактовая, Ракетная, ДНТ Весна, Ручеек
46 | 2022-11-26 | 17:00 | 2022-11-26 | 20:49 | 3:49 | 416-466 | 14 мкр.
47 | 2022-11-28 | 13:18 | 2022-11-28 | 20:20 | 7:02 | 2122-2123 | Лиственичное Трактовая, Ракетная, ДНТ Весна, Ручеек
ДЕКАБРЬ
48 | 2022-12-14 | 14:27 | 2022-12-14 | 18:08 | 3:41 | 4л-Лт-6 (ЛР-158) | Дачный массив "Ласточка"
49 | 2022-12-27 | 13:40 | 2022-12-27 | 15:00 | 1:20 | 1080 | 30лет Победы-5
50 | 2022-12-27 | 15:00 | 2022-12-27 | 16:30 | 1:30 | 551 | ТП-551
51 | 2022-12-28 | 2:15 | 2022-12-28 | 3:23 | 1:08 | 4л-Лт-6 | Дачный массив "Ласточка"
52 | 2022-12-28 | 8:30 | 2022-12-28 | 10:15 | 1:45 | КТП 1005 | СНТ Темирязевское
53 | 2022-12-28 | 9:18 | 2022-12-28 | 15:33 | 6:15 | КТП-2424 | Оленья горка ПСК РУНК
54 | 2022-12-29 | 10:40 | 2022-12-29 | 16:44 | 6:04 | 2122-2123 | Лиственичное Трактовая, Ракетная.