|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За июнь 2017 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | №ТП, РП, КТПН | Дата отключения | Время включения | | ТП 301  ТП 237  с. Синегорск МТП 9  ТП 68  ТП 321  ТП 374  ТП 476  с. Синегорск МТП 9  ТП 238  ТП 239  с. Синегорск КТП 14  с. Синегорск МТП 7 | 01.06.17  05.06.17  07.06.17  07.06.17  08.06.17  13.06.17  14.06.17  16.06.17  26.06.17  27.06.17  28.06.17  28.06.17 | с 14-00 час. до 15-40 час.  с 13-30 час. до 16-00 час.  с 10-50 час. до 11-20 час.  c 13-30 час. до 15-30 час.  c 13-38 час. до 18-00 час.  с 13-40 час. до 15-40 час.  с 13-30 час. до 16-00 час.  с 10-00 час. до 14-05 час.  с 13-30 час. до 16-00 час.  с 13-30 час. до 15-50 час.  с 10-25 час. до 11-15 час.  с 11-30 час. до 12-15 час. |   Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |