|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | Сентябрь  2021 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | №ТП, РП, КТПН | Дата отключения | Время включения | | ТП-196  ТП-809  ТП-1219  ТП-812  ТП-812  ТП-321  ТП-809 | 06.09.2021  07.09.2021  08.09.2021  09.09.2021  14.09.2021  22.09.2021  23.09.2021 | с 09-40 час. до 11-00 час.  с 14-00 час. до 15-10 час.  с 14-10 час. до 15-40 час.  с 13-40 час. до 15-10 час.  с 13-45 час. до 15-20 час.  с 10-00 час. до 10-40 час.  с 13-40 час. до 15-20 час. |   Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |