|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За Апрель 2013 г. | **Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6 кВ,**  **РУ-0,4 кВ, трансформаторов :**  № ТП,РП,КТПН Дата отключения Время отключения  ТП-375 01.04.2013г. с 13-30час. до 16-30час.  ТП-466 02.04.2013г. с 13-30час. до 16-30час.  ТП-31 03.04.2013г. с 13-3-час. до 16-30час.  ТП-34 04.04.2013г. с 13-30час. до 16-30час.  ТП-278 05.04.2013г. с 13-30час. до 16-30час.  ТП-176 08.04.2013г. с13-30час. до 16-30час.  ТП-333 09.04.2013г. с 13-30час. до 16-30час.  ТП-365 10.04.2013г. с 13-3-час. до 16-30час.  ТП-238 11.04.2013г. с 13-30час. до 16-30час.  ТП-236 12.04.2013г. с 13-30час. до 16-30час.  ТП-261 15.04.2013г. с13-30час. до 16-30час.  ТП-155 16.04.2013г. с 13-30час. до 16-30час.  ТП-428 17.04.2013г. с 13-3-час. до 16-30час.  ТП-388 18.04.2013г. с 13-30час. до 16-30час.  ТП-499 19.04.2013г. с 13-30час. до 16-30час.  ТП-194 22.04.2013г. с13-30час. до 16-30час.  ТП-197 23.04.2013г. с 13-30час. до 16-30час.  ТП-252 24.04.2013г. с 13-3-час. до 16-30час.  ТП-203 25.04.2013 г. с 13-3-час. до 16-30час.  ТП-2424 26.04.2013 г. с 13-3-час. до 16-30час.  ТП-404 29.04.2013 г. с 13-3-час. до 16-30час.  ТП-413 30.04.2013 г. с 13-3-час. до 16-30час.  **Вид ремонта : осмотр выключателей нагрузки , трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников ,ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП.** |