|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| п. 19 г) абзац 9.  о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За декабрь 2023 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6/10 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | №ТП, РП, КТПН | Дата отключения | Время включения | | ТП-118  ТП-374  КТП-2265  ТП-195Б  КТП-768  КТП-610  КТП-463  КТП-2133  ТП-140  ТП-27 | 07.12.2023  08.12.2023  08.12.2023  13.12.2023  18.12.2023  19.12.2023  19.12.2023  22.12.2023  25.12.2023  28.12.2023 | с 14-00 до 15-00  с 10-00 до 11-20  с 16-01 до 16-45  с 09-49 до 15-10  с 14-00 до 16-20  с 13-40 до 14-10  с 15-10 до 16-10  с 10-30 до 11-20  с 14-00 до 14-45  с 14-00 до 15-00 |   Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |