|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Характер раскрываемой информации** | **Период** | **Информация** |
| 19 г (абз. 8) | О наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения; | IV кв. 2020 г. | Объем свободной для технологического присоединения:6(10) кВ –84766 мВт0,4кВ – 15.898 мВт потребленной трансформаторной мощности за IV кв. 2020 года составляет 6(10)кВ –6.992 мВт0,4кВ – 8.363 мВт |