|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| п. 19 г) абзац 9.  о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За апрель 2021 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6/10 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | №ТП, РП, КТПН | Дата отключения | Время включения | | ТП-321  ТП-119  ТП-301  ТП-32  ТП-321 | 01.04.2021  06.04.2021  12.04.2021  15.04.2021  22.04.2021 | с 10-00 час. до 16-00 час.  с 11-30 час. до 14-20 час.  с 13-30 час. до 14-50 час.  с 10-30 час. до 11-30 час.  c 10-00 час. до 14-30 час. |   Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |