|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Характер раскрываемой информации** | **Период** | **Информация** |
| 19 г (абз. 8) | О наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения; | IV кв. 2022 г. | Объем свободной для технологического присоединения (по Актам ТП):6(10) кВ –80,64 МВт0,4кВ – 5,42 МВт потребленной трансформаторной мощности за IV кв. 2022 года составляет (по Актам ТП) 6(10)кВ –0,46 МВт0,4кВ – 5,41 МВт |