## ПС "Ласточка"
Показания
приборов учета электроэнергии на ПС "Ласточка" на КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ 15.12.2021г.
Часы |  | ВВ Т117 |  |  | ВВ Т1-35 |  |  | ВВ Т1-10 |  |  | ВВ Т1-6 |  |  | ВВ Т116 |  |  | ВВ Т2-35 |  |  | ВВ Т2-10 |  |  | ВВ Т2-6 |  |  | 4л-Лт-6 |  |  | 9л-Лт-6 |  |  | 10л-Лт-6 |  |  | 15л-Лт-10 |  |  | 16л-Лт-10 |  |  | 17л-Лт-10 |  | ТН1-6 | ТН2-6 | ТН1-10 | ТН2-10 | ТН1-35 | ТН2-35 | РПН | РПН
| Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | UкВ | UкВ | UкВ | UкВ | UкВ | UкВ | Т1 | Т2
2 | 36 | 271,08/114,789 | 110,919/33,217 | 0 | 39.1 | 9.766 | 0 | 158.41 | 29.79 | 0 | 142.77 | 32.46 | 64 | 895,719/5,562 | 182,923/1,66 | 40 | 2456.147 | 583.693 | 93 | 1108.45 | 230.78 | 166 | 1480.18 | 314.4 | 173 | 10662.98 | 2301.13 | 0 | 0.52 | 0.12 | 0 | 133.35 | 24.97 | 84 | 8761.7 | 1893.76 | 0 | 90,39 | 15,30 | 10 | 536.43 | 115.56 | 6,1/3,5 | 6,1/3,5 | 10,2/5,9 | 10,2/5,9 | 35,6/20,4 | 35,6/20,4 | 8 | 12
3 | 34 | 271,08/114,847 | 110,919/33,231 | 0 | 39.1 | 9.766 | 0 | 158.41 | 29.79 | 0 | 142.77 | 32.46 | 62,5 | 895,834/5,562 | 182,949/1,66 | 40 | 2456.266 | 583.715 | 94 | 1108.49 | 230.79 | 172 | 1480.24 | 314.41 | 163 | 10663.34 | 2301.19 | 0 | 0.52 | 0.12 | 0 | 133.35 | 24.97 | 82 | 8761.97 | 1893.82 | 0 | 90,39 | 15,30 | 10 | 536.47 | 115.56 | 6,1/3,5 | 6,1/3,5 | 10,2/5,9 | 10,2/5,9 | 35,6/20,4 | 35,6/20,4 | 8 | 12
4 | 34,5 | 271,08/114,893 | 110,919/33,243 | 0 | 39.1 | 9.766 | 0 | 158.41 | 29.79 | 0 | 142.77 | 32.46 | 62,5 | 895,910/5,562 | 182,967/1,66 | 40 | 2456.366 | 583.738 | 91 | 1108.53 | 230.79 | 172 | 1480.3 | 314.42 | 171 | 10663.73 | 2301.24 | 0 | 0.52 | 0.12 | 0 | 133.35 | 24.97 | 81 | 8762.25 | 1893.87 | 0 | 90,39 | 15,30 | 9 | 536.5 | 115.56 | 6,1/3,5 | 6,1/3,5 | 10,2/5,9 | 10,2/5,9 | 35,6/20,4 | 35,6/20,4 | 8 | 12
9 | 41,5 | 271,08/115,287 | 110,919/33,335 | 0 | 39.1 | 9.766 | 0 | 158.41 | 29.79 | 0 | 142.77 | 32.46 | 72 | 896,656/5,562 | 183,124/1,66 | 40 | 2457.188 | 583.872 | 113 | 1108.91 | 230.85 | 174 | 1480.77 | 314.48 | 171 | 10666.67 | 2301.63 | 0 | 0.52 | 0.12 | 1 | 133.4 | 24.98 | 109 | 8764.74 | 1894.27 | 0 | 90,39 | 15,30 | 8 | 536.76 | 115.58 | 6,1/3,5 | 6,1/3,5 | 10,1/5,8 | 10,1/5,8 | 34,9/20,4 | 34,9/20,4 | 8 | 12
10 | 40,5 | 271,08/115,387 | 110,919/33,358 | 0 | 39.1 | 9.766 | 0 | 158.41 | 29.79 | 0 | 142.77 | 32.46 | 73 | 896,813/5,562 | 183,158/1,66 | 40 | 2457.411 | 583.91 | 113 | 1109 | 230.86 | 176 | 1480.87 | 314.5 | 173 | 10667.32 | 2301.72 | 0 | 0.52 | 0.12 | 1 | 133.41 | 24.98 | 110 | 8765.35 | 1894.36 | 0 | 90,39 | 15,30 | 8 | 536.81 | 115.59 | 6,1/3,5 | 6,1/3,5 | 10,1/5,8 | 10,1/5,8 | 34,9/20,4 | 34,9/20,4 | 8 | 12
11 | 39 | 271,08/115,429 | 110,919/33,368 | 0 | 39.1 | 9.766 | 0 | 158.41 | 29.79 | 0 | 142.77 | 32.46 | 69,5 | 896,906/5,562 | 183,178/1,66 | 40 | 2457.503 | 583.926 | 113 | 1109.08 | 230.87 | 173 | 1480.96 | 314.51 | 169 | 10667.84 | 2301.79 | 0 | 0.52 | 0.12 | 0,7 | 133.41 | 24.98 | 104 | 8765.83 | 1894.43 | 0 | 90,39 | 15,30 | 8 | 536.84 | 115.59 | 6,1/3,5 | 6,1/3,5 | 10,1/5,8 | 10,1/5,8 | 34,9/20,4 | 34,9/20,4 | 8 | 12
18 | 41 | 271,08/115,830 | 110,919/33,463 | 0 | 39.1 | 9.766 | 0 | 158.41 | 29.79 | 0 | 142.77 | 32.46 | 77 | 897,630/5,562 | 183,335/1,66 | 50 | 2458.297 | 584.067 | 130 | 1109.49 | 230.93 | 200 | 1481.4 | 314.57 | 200 | 10670.89 | 2302.22 | 0 | 0.52 | 0.12 | 0,7 | 133.45 | 24.99 | 130 | 8768.8 | 1894.92 | 0 | 90,39 | 15,30 | 10 | 537.08 | 115.61 | 6,1/3,5 | 6,1/3,5 | 10/5,7 | 10/5,7 | 34,6/20 | 34,6/20 | 8 | 12
19 | 45 | 271,08/115,909 | 110,919/33,480 | 0 | 39.1 | 9.766 | 0 | 158.41 | 29.79 | 0 | 142.77 | 32.46 | 85 | 897,770/5,562 | 183,361/1,66 | 60 | 2458.489 | 584.096 | 150 | 1109.57 | 230.94 | 210 | 1481.49 | 314.58 | 200 | 10671.5 | 2302.3 | 0 | 0.52 | 0.12 | 0,7 | 133.46 | 24.99 | 140 | 8769.41 | 1894.99 | 0 | 90,39 | 15,30 | 11 | 537.12 | 115.61 | 6,1/3,5 | 6,1/3,5 | 10/5,7 | 10/5,7 | 34,6/20 | 34,6/20 | 8 | 12
20 | 45 | 271,08/115,979 | 110,919/33,494 | 0 | 39.1 | 9.766 | 0 | 158.41 | 29.79 | 0 | 142.77 | 32.46 | 86 | 897,913/5,562 | 183,387/1,66 | 60 | 2458.638 | 584.118 | 150 | 1109.66 | 230.95 | 210 | 1481.58 | 314.59 | 210 | 10672.09 | 2302.37 | 0 | 0.52 | 0.12 | 0,5 | 133.47 | 24.99 | 147 | 8769.98 | 1895.05 | 0 | 90,39 | 15,30 | 10 | 537.16 | 115.62 | 6/3,4 | 6/3,4 | 10/5,7 | 10/5,7 | 34,6/20 | 34,6/20 | 8 | 12
Замеры произвел: |  | Лаврентьев В.В.

## ПС "Новая Деревня"
Показания
приборов учета электроэнергии на ПС "Новая деревня" на КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ 15.12.2021 г.
Часы |  | ВВ Т137 |  |  | ВВ Т1-35 |  |  | ВВ Т138 |  |  | ВВ Т2-35 |  |  | ВВ Т1-10 |  |  | ВВ Т2-10 |  |  | 2л-Нд-10 |  |  | 6л-Нд-10 |  |  | 11л-Нд-10 |  |  | 17л-Нд-10 |  |  | ТСН 1 |  |  | ТСН 2 |  | ТН1-10 | ТН2-10 | ТН1-35 | ТН2-35 | РПН | РПН
| Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | UкВ | UкВ | UкВ | UкВ | Т1 | Т2
2 | 0 | 42,490/0,019 | 13,961/0,037 | 0 | 212.988 | 70.662 | 17 | 180,895/0,023 | 0042,899/0000,040 | 17 | 914.519 | 216.227 | 0 | 144.074 | 46.225 | 56 | 631.401 | 141.251 | 0 | 6.753 | 1.774 | 29 | 2309,760 | 447,910 | 8 | 272.412 | 120,950 | 18 | 1059.606 | 338.586 | 1 | 36.716 | 7.752 | 0 | 54,810 | 8.287 | 5,9/10,3 | 5,9/10,3 | 21/36.2 | 20,8/36,1 | 1 | 1
3 | 0 | 42,490/0,019 | 13,961/0,037 | 0 | 212.988 | 70.662 | 16 | 0180,910/0000,023 | 0042,903/0000,040 | 16 | 914.535 | 216.244 | 0 | 144.074 | 46.225 | 52 | 631.446 | 141,260 | 0 | 6.753 | 1.774 | 27 | 2309,871 | 447.921 | 7 | 272.439 | 120,958 | 17 | 1059.669 | 338.608 | 1 | 36.723 | 7.759 | 0 | 54,810 | 8.287 | 5,9/10,3 | 5,9/10,3 | 21/36.2 | 20,8/36,1 | 1 | 1
4 | 0 | 42,490/0,019 | 13,961/0,037 | 0 | 212.988 | 70.662 | 16 | 0180,921/0000,023 | 0042,906/0000,040 | 16 | 914.648 | 216.256 | 0 | 144.074 | 46.225 | 54 | 631.491 | 141,269 | 0 | 6.753 | 1.774 | 28 | 2309,996 | 447.932 | 6 | 272,470 | 120,967 | 17 | 1059.747 | 338.637 | 1 | 36.731 | 7,760 | 0 | 54,810 | 8.287 | 5,9/10,3 | 5,9/10,3 | 21/36.2 | 20,8/36,1 | 1 | 1
9 | 0 | 42,490/0,019 | 13,961/0,037 | 0 | 212.988 | 70.662 | 23 | 0181,022/0000,023 | 0042,927/0000,040 | 20 | 915.151 | 216.366 | 0 | 144.074 | 46.225 | 74 | 631.829 | 141,337 | 0 | 6.753 | 1.774 | 28 | 2310,784 | 448.002 | 10 | 272,686 | 121,039 | 35 | 1060.417 | 338.839 | 1 | 36.774 | 7,763 | 0 | 54,810 | 8.287 | 5,9/10,1 | 5,9/10,3 | 20,7/35.7 | 20,5/35,5 | 1 | 1
10 | 0 | 42,490/0,019 | 13,961/0,037 | 0 | 212.988 | 70.662 | 23 | 0181,034/0000,023 | 0042,930/0000,040 | 20 | 915.217 | 216.382 | 0 | 144.074 | 46.225 | 74 | 631.874 | 141,374 | 0 | 6.753 | 1.774 | 29 | 2310,868 | 448,010 | 10 | 272,715 | 121,051 | 35 | 1060.495 | 338.862 | 1 | 36.778 | 7,763 | 0 | 54,810 | 8.287 | 5,9/10,2 | 5,9/10,2 | 20,7/35.7 | 20,5/35,7 | 1 | 1
11 | 0 | 42,490/0,019 | 13,961/0,037 | 0 | 212.988 | 70.662 | 23 | 0181,048/0000,023 | 0042,933/0000,040 | 20 | 915,280 | 216.397 | 0 | 144.074 | 46.225 | 78 | 631.921 | 141,413 | 0 | 6.753 | 1.774 | 30 | 2310,961 | 448.018 | 11 | 272,746 | 121,065 | 35 | 1060.619 | 338.896 | 1 | 36.785 | 7,764 | 0 | 54,810 | 8.287 | 5,9/10,3 | 5,9/10,3 | 20,7/35.7 | 20,5/35,6 | 1 | 1
18 | 0 | 42,490/0,019 | 13,961/0,037 | 0 | 212.988 | 70.662 | 23 | 0181,177/0000,023 | 0042,966/0000,040 | 20 | 915,939 | 216.564 | 0 | 144.074 | 46.225 | 74 | 632.357 | 141,459 | 0 | 6.753 | 1.774 | 31 | 2311,811 | 448.093 | 11 | 273,065 | 121,203 | 31 | 1061.603 | 339,200 | 1 | 36.834 | 7,768 | 0 | 54,810 | 8.287 | 5,8/10,1 | 5,8/10,1 | 20,1/35,5 | 20,4/35,3 | 1 | 1
19 | 0 | 42,490/0,019 | 13,961/0,037 | 0 | 212.988 | 70.662 | 24 | 0181,191/0000,023 | 0042,969/0000,040 | 19 | 915,996 | 216.576 | 0 | 144.074 | 46.225 | 83 | 632.441 | 141,475 | 0 | 6.753 | 1.774 | 96 | 2312,009 | 448.108 | 11 | 273,131 | 121,229 | 32 | 1061.788 | 339,246 | 1 | 36.844 | 7,768 | 0 | 54,810 | 8.287 | 5,8/10,1 | 5,8/10,1 | 20,2/35,6 | 20,5/35,4 | 1 | 1
20 | 0 | 42,490/0,019 | 13,961/0,037 | 0 | 212.988 | 70.662 | 25 | 0181,215/0000,023 | 0042,974/0000,040 | 20 | 916,122 | 216.602 | 0 | 144.074 | 46.225 | 82 | 632.496 | 141,485 | 0 | 6.753 | 1.774 | 37 | 2312,118 | 448.116 | 12 | 273,163 | 121,242 | 32 | 1061.876 | 339,269 | 1 | 36.849 | 7,769 | 0 | 54,810 | 8.287 | 5,8/10,1 | 5,8/10,1 | 20,3/35,7 | 20,4/35,4 | 1 | 1
Замеры произвел: Лаврентьев В.В.

## ПС "Синегорская"
Показания
приборов учета электроэнергии на ПС "Синегорская" на КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ 15.12.2021г.
Часы |  | ВВ Т1-6 |  |  | ВВ Т2-6 |  |  | 4л-Сг-6 |  |  | 7л-Сг-6 |  |  | 11л (0,4кВ ) |  |  | 12л (0,4кВ) |  | ТН1-6 | ТН2-6 | ТН1-35 | ТН2-35 | ПБВ | ПБВ
| Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | UкВ | UкВ | UкВ | UкВ | Т1 | Т2
2 | 0 | 11703.902 | 5269.394 | нет | 171.499 | 171.499 | 10 | 417.674 |  | 30 | 27378.406 |  | 0 | 25107.37 | 11091.46 | 215 | 34765,20 | 20836,10 | 6.2 | 6.2 |  | 35 | 1 | 2
3 | 0 | 11703.902 | 5269.394 |  | 171.499 | 171.499 | 10 | 417.674 |  | 30 | 27378.522 |  | 0 | 25107.37 | 11091.46 | 210 | 34766,38 | 20837.45 | 6.2 | 6.2 |  | 35 | 1 | 2
4 | 0 | 11703.902 | 5269.394 |  | 171.499 | 171.499 | 10 | 417.674 |  | 30 | 27378.658 |  | 0 | 25107.37 | 11091.46 | 210 | 34767,50 | 20838.35 | 6.2 | 6.2 |  | 35 | 1 | 2
9 | 0 | 11703.902 | 5269.394 |  | 171.499 | 171.499 | 10 | 417.674 |  | 45 | 27379.398 |  | 0 | 25107.37 | 11091.46 | 225 | 34773,30 | 20842.43 | 6.2 | 6.2 |  | 35 | 1 | 2
10 | 0 | 11703.902 | 5269.394 |  | 171.499 | 171.499 | 10 | 417.674 |  | 45 | 27379.639 |  | 0 | 25107.37 | 11091.46 | 225 | 34774,53 | 20843.26 | 6.2 | 6.2 |  | 35 | 1 | 2
11 | 0 | 11703.902 | 5269.394 |  | 171.499 | 171.499 | 10 | 417.674 |  | 45 | 27380.842 |  | 0 | 25107.37 | 11091.46 | 225 | 34775,15 | 20844.52 | 6.2 | 6.2 |  | 35 | 1 | 2
18 | 0 | 11703.902 | 5269.394 |  | 171.499 | 171.499 | 10 | 417.674 |  | 50 | 27381.002 |  | 0 | 25107.37 | 11091.46 | 235 | 34784,43 | 20850.31 | 6.2 | 6.2 |  | 35 | 1 | 2
19 | 0 | 11703.902 | 5269.394 |  | 171.499 | 171.499 | 10 | 417.674 |  | 50 | 27381.243 |  | 0 | 25107.37 | 11091.46 | 215 | 34785,21 | 20851,40 | 6.2 | 6.2 |  | 35 | 1 | 2
20 | 0 | 11703.902 | 5269.394 |  | 171.499 | 171.499 | 10 | 417.674 |  | 50 | 27381.389 |  | 0 | 25107.37 | 11091.46 | 215 | 34786,15 | 20852,20 | 6.2 | 6.2 |  | 35 | 1 | 2
Замеры произвел: Лаврентьев В.В.

## ПС "Наука"
Показания
приборов учета электроэнергии на ПС "Наука" на КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ 15.12.2021г.
Часы |  | ВВ Т137 |  |  | ВВ Т1-35 |  |  | ВВ Т138 |  |  | ВВ Т2-35 |  |  | ВВ Т1-10 |  |  | ВВ Т2-10 |  |  | 2л-Нк-10 |  | 8л-Нк-10 |  |  |  | 6л-Нк-10 |  |  | 11л-Нк-10 |  |  | 12л-Нк-10 |  |  | 13л-Нк-10 |  | 15л-Нк-10 |  |  | 17л-Нк-10 |  |  | 19л-Нк-10 |  |  | ТСН 1 |  |  |  | ТСН 2 |  | ТН1-10 | ТН2-10 | ТН1-35 | ТН2-35 | РПН | РПН
| Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | UкВ | UкВ | UкВ | UкВ | Т1 | Т2
2 | 0 | 1100,650/0,203 | 23,431/0,084 | 0 | 375.701 | 79.384 | 10 | 0060,416/0000,043 | 0007,748/0000,877 | 10 | 204.213 | 26.224 | 0 | 428.775 | 88.421 | 40 | 209.531 | 24.481 | 23 | 176.725 | 16.606 | 0 | 0 | 0 | 8 | 145.987 | 81.785 | 17 | 2307.142 | 555.901 | 5 | 268.254 | 18.348 | 0 | 0.033 | 0.03 | 0 | 0.364 | 0.025 | 0 | 0.033 | 0,030 | 2 | 89.377 | 50.581 | 0 | 108.603 | 19.562 | 1 | 32.918 | 6.233 | 10,3/6,1 | 10,3/6,1 | 36,4/21,5 | 36,3/21,5 | 5 | 5
3 | 0 | 1100,650/0,203 | 23,431/0,084 | 0 | 375.701 | 79.384 | 10 | 0060,426/0000,043 | 0007,749/0000,877 | 10 | 204.245 | 26.227 | 0 | 428.775 | 88.421 | 35 | 209.559 | 24.483 | 24 | 176,760 | 16,610 | 0 | 0 | 0 | 8 | 146.005 | 81.793 | 16 | 2307.197 | 555.915 | 4 | 268.269 | 18.348 | 0 | 0.033 | 0.03 | 0 | 0.364 | 0.025 | 0 | 0.033 | 0,030 | 2 | 89,380 | 50.584 | 0 | 108.603 | 19.562 | 1 | 32.925 | 6.233 | 10,3/6,1 | 10,3/6,1 | 36,4/21,5 | 36,3/21,5 | 5 | 5
4 | 0 | 1100,650/0,203 | 23,431/0,084 | 0 | 375.701 | 79.384 | 10 | 0060,484/0000,043 | 0007,749/0000,877 | 9,5 | 204.271 | 26.229 | 0 | 428.775 | 88.421 | 33 | 209.589 | 24.485 | 22 | 176,798 | 16,615 | 0 | 0 | 0 | 4 | 146.023 | 81.801 | 16 | 2307.292 | 555.932 | 4 | 268.285 | 18.348 | 0 | 0.033 | 0.03 | 0 | 0.364 | 0.025 | 0 | 0.033 | 0,030 | 2 | 89,384 | 50.587 | 0 | 108.603 | 19.562 | 1 | 32.934 | 6.234 | 10,3/6,1 | 10,3/6,1 | 36,4/21,5 | 36,3/21,5 | 5 | 5
9 | 0 | 1100,650/0,203 | 23,431/0,084 | 0 | 375.701 | 79.384 | 17 | 0060,497/0000,043 | 0007,754/0000,877 | 18 | 204.485 | 26.244 | 0 | 428.775 | 88.421 | 57 | 209.809 | 24.499 | 41 | 177,133 | 16,640 | 0 | 0 | 0 | 8 | 146.161 | 81.867 | 23 | 2307.667 | 556.015 | 6 | 268.429 | 18.348 | 0 | 0.033 | 0.03 | 0 | 0.364 | 0.025 | 0 | 0.033 | 0,030 | 3 | 89,419 | 50.604 | 0 | 108.603 | 19.562 | 1 | 32.976 | 6.236 | 10,2/6 | 10,2/6 | 35,7/21,2 | 35,5/20,7 | 5 | 5
10 | 0 | 1100,650/0,203 | 23,431/0,084 | 0 | 375.701 | 79.384 | 14 | 0060,511/0000,043 | 0007,755/0000,877 | 15 | 204.528 | 26.247 | 0 | 428.775 | 88.421 | 45 | 209.854 | 24.502 | 37 | 177,207 | 16,648 | 0 | 0 | 0 | 8 | 146.196 | 81.885 | 10 | 2307.731 | 556.026 | 7 | 268,460 | 18.348 | 0 | 0.033 | 0.03 | 0 | 0.364 | 0.025 | 0 | 0.033 | 0,030 | 4 | 89,426 | 50.608 | 0 | 108.603 | 19.562 | 1 | 32.986 | 6.237 | 10,2/6 | 10,2/6 | 35,7/21,2 | 35,5/20,7 | 5 | 5
11 | 0 | 1100,650/0,203 | 23,431/0,084 | 0 | 375.701 | 79.384 | 14 | 0060,522/0000,043 | 0007,755/0000,877 | 15 | 204.567 | 26.249 | 0 | 428.775 | 88.421 | 42 | 209.894 | 24.504 | 38 | 177,279 | 16,656 | 0 | 0 | 0 | 8 | 146.231 | 81.902 | 8 | 2307.772 | 556.033 | 7 | 268,492 | 18.348 | 0 | 0.033 | 0.03 | 0 | 0.364 | 0.025 | 0 | 0.033 | 0,030 | 4 | 89,433 | 50.612 | 0 | 108.603 | 19.562 | 1 | 32.995 | 6.238 | 10,2/6 | 10,2/6 | 35,7/21,2 | 35,5/20,7 | 5 | 5
18 | 0 | 1100,650/0,203 | 23,431/0,084 | 0 | 375.701 | 79.384 | 20 | 0060,603/0000,043 | 0007,761/0000,877 | 20,4 | 204.836 | 26,270 | 0 | 428.775 | 88.421 | 70 | 210.178 | 24.524 | 55 | 177,774 | 16,716 | 0 | 0 | 0 | 8 | 146.441 | 82.008 | 27 | 2308.154 | 556.113 | 9 | 268,704 | 18.348 | 0 | 0.033 | 0.03 | 0 | 0.364 | 0.025 | 0 | 0.033 | 0,030 | 3 | 89,484 | 50.638 | 0 | 108.603 | 19.562 | 1 | 33,050 | 6.241 | 10,2/6 | 10,2/6,1 | 35,7/21,2 | 35,5/20,7 | 5 | 5
19 | 0 | 1100,650/0,203 | 23,431/0,084 | 0 | 375.701 | 79.384 | 22 | 0060,623/0000,043 | 0007,763/0000,877 | 22 | 204.903 | 26,276 | 0 | 428.775 | 88.421 | 78 | 210.243 | 24.528 | 59 | 177,876 | 16,723 | 0 | 0 | 0 | 8 | 146.476 | 82.024 | 27 | 2308,270 | 556.132 | 11 | 268,754 | 18.349 | 0 | 0.033 | 0.03 | 0 | 0.364 | 0.025 | 0 | 0.033 | 0,030 | 4 | 89,493 | 50.642 | 0 | 108.603 | 19.562 | 1 | 33,054 | 6.241 | 10,2/6 | 10,2/6,1 | 35,7/21,2 | 35,5/20,7 | 5 | 5
20 | 0 | 1100,650/0,203 | 23,431/0,084 | 0 | 375.701 | 79.384 | 21 | 0060,642/0000,043 | 0007,764/0000,877 | 22 | 204.964 | 26,280 | 0 | 428.775 | 88.421 | 77 | 210,310 | 24.532 | 60 | 177,979 | 16,728 | 0 | 0 | 0 | 8 | 146.511 | 82.041 | 27 | 2308,386 | 556.151 | 11 | 268,806 | 18.349 | 0 | 0.033 | 0.03 | 0 | 0.364 | 0.025 | 0 | 0.033 | 0,030 | 5 | 89,505 | 50.646 | 0 | 108.603 | 19.562 | 1 | 33,069 | 6.242 | 10,2/6 | 10,2/6 | 35,7/21,2 | 35,5/20,7 | 5 | 5
Замеры произвел: Лаврентьев В.В.

## ПС "Петрова"
Показания
приборов учета электроэнергии на ПС "Петрова" на КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ 15.12.2021г.
Часы |  | ВВ Т143 |  |  | ВВ Т2-35 |  |  | ВВ 1- Т2-6 |  |  | ВВ 2- Т2-6 |  |  | ВВ Т144 |  |  | ВВ Т1-35 |  |  | ВВ 1- Т1-6 |  |  | ВВ 2- Т1-6 |  |  | ВВ 9л-Пв-6 |  |  | ВВ 15л-Пв-6 |  |  | ВВ 22л-Пв-6 |  |  | ВВ 26л-Пв-6 |  |  | ВВ 33л-Пв-6 |  |  | 46л-Пт-6 |  |  | 47л-Пт-6 |  |  | ТСН 1 |  |  | ТСН 2 |  | ТН1-6 | ТН2-6 | ТН1-35 | ТН2-35 | РПН | РПН
| Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | UкВ | UкВ | UкВ | UкВ | Т1 | Т2
2 | 50 | 722,245/0,005 | 160,617/1,170 | 50 | 2174.562 | 563.804 | 53 | 329.59 | 76.48 | 235 | 2182.207 | 442.151 | 0 | 2,732/39,368 | 13,348/0,349 | 0 | 119.878 | 27.486 | 0 | 0.19 | 0.085 | 0 | 136.797 | 21.85 | 0 | 4.254 | 1,518 | 54 | 1471.376 | 309.921 | 0 | 0,065 | 0,035 | 1 | 130,068 | 56.972 | 90 | 2396.365 | 578.202 | 50 | 3953.266 | 734.892 | 100 | 5245.958 | 1019.423 | 0 | 24.706 | 21.28 | 1 | 82.241 | 27.183 | 6,3/3,6 | 6,3/3,6 | 37/21,4 | 36,7/21,1 | 5 | 5
3 | 47 | 722,303/0,005 | 160,636/1,17 | 47 | 2174.749 | 563.864 | 53 | 329.617 | 76.488 | 223 | 2182.353 | 442.192 | 0 | 2,732/39,368 | 13,348/0,349 | 0 | 119.878 | 27.486 | 0 | 0.19 | 0.085 | 0 | 136.797 | 21.85 | 0 | 4.254 | 1,518 | 50 | 1471.502 | 309.957 | 0 | 0,065 | 0,035 | 0,7 | 130,073 | 56.975 | 90 | 2396.616 | 578.286 | 48 | 3953.437 | 734.94 | 91 | 5246.288 | 1019.501 | 0 | 24.709 | 21.281 | 1 | 82.248 | 27.184 | 6,3/3,6 | 6,3/3,6 | 36,7/21,1 | 36,7/21,1 | 5 | 5
4 | 47 | 722,347/0,005 | 160,65/1,17 | 47 | 2174.9 | 563.915 | 54 | 329.647 | 76.497 | 220 | 2182.482 | 442.229 | 0 | 2,732/39,368 | 13,348/0,349 | 0 | 119.878 | 27.486 | 0 | 0.19 | 0.085 | 0 | 136.797 | 21.85 | 0 | 4.254 | 1,518 | 47 | 1471.643 | 309.998 | 0 | 0,065 | 0,035 | 0,7 | 130,079 | 56.98 | 85 | 2396.859 | 578.37 | 46 | 3953.572 | 734.979 | 97 | 5246.559 | 1019.568 | 0 | 24.711 | 21.282 | 1 | 82.257 | 27.186 | 6,3/3,6 | 6,3/3,7 | 36,7/21,1 | 36,7/21,1 | 5 | 5
9 | 87 | 722,640/0,005 | 160,721/1,17 | 87 | 2175.804 | 564.163 | 120 | 329.894 | 76.497 | 400 | 2183.345 | 442.424 | 0 | 2,732/39,368 | 13,348/0,349 | 0 | 119.878 | 27.486 | 0 | 0.19 | 0.085 | 0 | 136.797 | 21.85 | 0 | 4.254 | 1,518 | 107 | 1472.873 | 310.246 | 0 | 0,065 | 0,035 | 4 | 130,132 | 57.008 | 130 | 2398.708 | 578.869 | 84 | 3954.731 | 735.219 | 163 | 5248.734 | 1019.976 | 0 | 24.723 | 21.288 | 1 | 82.314 | 27.197 | 6,3/3,6 | 6,3/3,6 | 36/21,1 | 37/21,4 | 5 | 5
10 | 85 | 722,729/0,005 | 160,747/1,17 | 80 | 2176.193 | 564.25 | 100 | 329.996 | 76.566 | 385 | 2183.68 | 442.483 | 0 | 2,732/39,368 | 13,348/0,349 | 0 | 119.878 | 27.486 | 0 | 0.19 | 0.085 | 0 | 136.797 | 21.85 | 0 | 4.254 | 1,518 | 105 | 1473.363 | 310.321 | 0 | 0,065 | 0,035 | 4 | 130,146 | 57.008 | 150 | 2399.249 | 578.982 | 87 | 3955.054 | 735.266 | 160 | 5249.179 | 1020.028 | 0 | 24.723 | 21.288 | 1 | 82.326 | 27.199 | 6,3/3,6 | 6,3/3,6 | 36/21,1 | 37/21,4 | 5 | 5
11 | 86 | 722,824/0,005 | 160,767/1,17 | 80 | 2176.486 | 564.316 | 117 | 330.075 | 76.578 | 387 | 2183.965 | 442.532 | 0 | 2,732/39,368 | 13,348/0,349 | 0 | 119.878 | 27.486 | 0 | 0.19 | 0.085 | 0 | 136.797 | 21.85 | 0 | 4.254 | 1,518 | 109 | 1473.677 | 310.366 | 0 | 0,065 | 0,035 | 5 | 130,160 | 57.02 | 150 | 2399.585 | 579.051 | 81 | 3955.234 | 735.295 | 152 | 5249.652 | 1020.119 | 0 | 24.727 | 21.29 | 1 | 82.329 | 27.199 | 6,3/3,6 | 6,3/3,6 | 36/21,1 | 37/21,4 | 5 | 5
18 | 80 | 723,246/0,005 | 160,862/1,17 | 79 | 2177.935 | 564.65 | 100 | 330.431 | 76.637 | 370 | 2185.164 | 442.751 | 0 | 2,732/39,368 | 13,348/0,349 | 0 | 119.878 | 27.486 | 0 | 0.19 | 0.085 | 0 | 136.797 | 21.85 | 0 | 4.254 | 1,518 | 100 | 1475.366 | 310.632 | 0 | 0,065 | 0,035 | 5 | 130,253 | 57.048 | 140 | 2402.064 | 579.579 | 85 | 3956.627 | 735.538 | 160 | 5252.244 | 1020.546 | 0 | 24.737 | 21.296 | 1 | 82.379 | 27.209 | 6,3/3,6 | 6,3/3,6 | 36/21,1 | 37/21,4 | 5 | 5
19 | 92 | 723,359/0,005 | 160,887/1,17 | 80 | 2178.276 | 564.68 | 120 | 330.532 | 76.653 | 424 | 2185.442 | 442.806 | 0 | 2,732/39,368 | 13,348/0,349 | 0 | 119.878 | 27.486 | 0 | 0.19 | 0.085 | 0 | 136.797 | 21.85 | 0 | 4.254 | 1,518 | 113 | 1475.657 | 310.677 | 0 | 0,065 | 0,035 | 5 | 130,264 | 57.061 | 157 | 2402.373 | 579.644 | 94 | 3956.823 | 735.569 | 180 | 5252.603 | 1020.601 | 0 | 24.74 | 21.297 | 1 | 82.391 | 27.211 | 6,3/3,7 | 6,3/3,7 | 36/21,1 | 37/21,4 | 5 | 5
20 | 90 | 723,415/0,005 | 161,012/1,17 | 90 | 2178.491 | 564.68 | 115 | 330.594 | 76.663 | 420 | 2185.741 | 442.846 | 0 | 2,732/39,368 | 13,348/0,349 | 0 | 119.878 | 27.486 | 0 | 0.19 | 0.085 | 0 | 136.797 | 21.85 | 0 | 4.254 | 1,518 | 110 | 1475.957 | 310.72 | 0 | 0,065 | 0,035 | 5 | 130,279 | 57.067 | 151 | 2402.773 | 579.726 | 102 | 3957.071 | 735.58 | 180 | 5253.075 | 1020.667 | 0 | 24.741 | 21.297 | 1 | 82.395 | 27.211 | 6,3/3,7 | 6,3/3,7 | 36/21,1 | 37/21,4 | 5 | 5
Замеры произвел: Лаврентьев В.В.

## ПС "11 мкр"
Показания
приборов учета электроэнергии на ПС "11 мкр" на КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ 15.12.2021 г.
Часы |  | ВВ Т145 |  |  | ВВ Т1-35 |  |  | ВВ- Т1-6 |  |  | ВВ Т146 |  |  | ВВ Т2-35 |  |  | ВВ Т2-6 |  |  | ВВ 4л-11мк-6 |  |  | ВВ 11л-11мк-6 |  |  | ВВ 15л-11мк-6 |  |  | ТСН 1 |  |  | ТСН 2 |  | ТН1-6 | ТН2-6 | ТН1-35 | ТН2-35 | РПН | РПН
| Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | UкВ | UкВ | UкВ | UкВ | Т1 | Т2
2 | 30 | 270,168/0,019 | 00089,538/00000,115 | 0 | 269.746 | 101.775 | 0 | 298.477 | 60.487 | 0 | 99,880/1,592 | 28,421/17,453 | 0 | 955.269 | 246.757 | 144 | 1086.412 | 188,700 | 50 | 280,070 | 58.434 | 88 | 3161.346 | 605.488 | 30 | 130.231 | 0.236 | 1 | 159.299 | 40.458 | 0 | 24.464 | 45.321 | 3,6/6,3 | 3,6/6,3 | 21,2/36,8 | 21,2/36,8 | 5 | 5
3 | 30 | 00270,189/00000,019 | 00089,541/00000,115 | 0 | 269.746 | 101.775 | 0 | 298.477 | 60.487 | 0 | 99,880/1,592 | 28,421/17,453 | 0 | 955.345 | 246.765 | 136 | 1086.491 | 188,706 | 24 | 280,077 | 58.436 | 86 | 3161.589 | 605.513 | 24 | 130.249 | 0.236 | 1 | 159.307 | 40,460 | 0 | 24.464 | 45.323 | 3,6/6,3 | 3,6/6,3 | 21,2/36,8 | 21,2/36,8 | 5 | 5
4 | 22 | 00270,210/00000,019 | 00089,543/00000,115 | 0 | 269.746 | 101.775 | 0 | 298.477 | 60.487 | 0 | 99,880/1,592 | 28,421/17,453 | 0 | 955.416 | 246.773 | 135 | 1086.572 | 188,712 | 23 | 280,084 | 58.438 | 87 | 3161.846 | 605.541 | 24 | 130.267 | 0.236 | 1 | 159.315 | 40,461 | 0 | 24.465 | 45.324 | 3,6/6,3 | 3,6/6,3 | 21,2/36,8 | 21,2/36,8 | 5 | 5
9 | 40 | 00270,342/00000,019 | 00089,555/00000,115 | 0 | 269.746 | 101.775 | 0 | 298.477 | 60.487 | 0 | 99,880/1,592 | 28,421/17,453 | 0 | 955.875 | 246.819 | 229 | 1087.115 | 188,747 | 46 | 280,134 | 58.448 | 150 | 3163.522 | 605.715 | 32 | 130.374 | 0.236 | 1 | 159.357 | 40,469 | 0 | 24.469 | 45.333 | 3,5/6,2 | 3,5/6,2 | 21,01/36,4 | 21,01/36,4 | 5 | 5
10 | 39 | 00270,376/00000,019 | 00089,558/00000,115 | 0 | 269.746 | 101.775 | 0 | 298.477 | 60.487 | 0 | 99,880/1,592 | 28,421/17,453 | 0 | 955.982 | 246,830 | 220 | 1087.227 | 188,755 | 42 | 280,144 | 58,450 | 146 | 3163.919 | 605.759 | 34 | 130.399 | 0.236 | 1 | 159.364 | 40,470 | 0 | 24.469 | 45.334 | 3,5/6,2 | 3,5/6,2 | 21/36,35 | 21/36,4 | 5 | 5
11 | 40 | 00270,412/00000,019 | 00089,562/00000,115 | 0 | 269.746 | 101.775 | 0 | 298.477 | 60.487 | 0 | 99,880/1,592 | 28,421/17,453 | 0 | 956.097 | 246,844 | 234 | 1087.366 | 188,765 | 49 | 280,155 | 58,452 | 157 | 3164.384 | 605.813 | 36 | 130.424 | 0.236 | 1 | 159.372 | 40,471 | 0 | 24,470 | 45.335 | 3,6/6,2 | 3,6/6,2 | 21/36,3 | 20,9/36,4 | 5 | 5
18 | 37 | 00270,651/00000,019 | 00089,588/00000,115 | 0 | 269.746 | 101.775 | 0 | 298.477 | 60.487 | 0 | 99,880/1,592 | 28,421/17,453 | 0 | 956.904 | 246,937 | 222 | 1088.297 | 188,835 | 63 | 280,241 | 58,467 | 122 | 3167,240 | 606,140 | 39 | 130.621 | 0.236 | 1 | 159.427 | 40,481 | 0 | 24,475 | 45.346 | 3,6/6,2 | 3,6/6,2 | 20,9/36,3 | 20,9/36,4 | 5 | 5
19 | 39 | 00270,688/00000,019 | 00089,591/00000,115 | 0 | 269.746 | 101.775 | 0 | 298.477 | 60.487 | 0 | 99,880/1,592 | 28,421/17,453 | 0 | 957.017 | 246,947 | 237 | 1088,420 | 188,842 | 68 | 280,258 | 58,469 | 122 | 3167,597 | 606,178 | 39 | 130.653 | 0.236 | 1 | 159.435 | 40,482 | 0 | 24,475 | 45.348 | 3,6/6,2 | 3,6/6,2 | 20,9/36,3 | 20,9/36,4 | 5 | 5
20 | 38 | 00270,719/00000,019 | 00089,594/00000,115 | 0 | 269.746 | 101.775 | 0 | 298.477 | 60.487 | 0 | 99,880/1,592 | 28,421/17,453 | 0 | 957.116 | 246,957 | 216 | 1088,531 | 188,848 | 66 | 280,271 | 58,470 | 120 | 3167,885 | 606,208 | 41 | 130,680 | 0.236 | 1 | 159.442 | 40,483 | 0 | 24,476 | 45.349 | 3,6/6,2 | 3,6/6,2 | 21,1/36,4 | 21,0/36,5 | 5 | 5
Замеры произвел: Лаврентьев В.В.