|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За июль 2013 г. | **Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6 кВ,**  **РУ-0,4 кВ, трансформаторов :**  № ТП,РП,КТПН Дата отключения Время отключения  ТП-160 8.07.2013г. с13-30час. до 16-30час.  ТП-165 9.07.2013г. с 13-30час. до 16-30час.  ТП-196 10.07.2013г. с 13-3-час. до 16-30час.  ТП-413 11.07.2013г. с 13-30час. до 16-30час.  ТП-98а 12.07.2013г. с 13-30час. до 16-30час.  ТП-200 15.07.2013г. с 13-30час. до 16-30час.  ТП-78 19.07.2013г. с 13-30час. до 16-30час.  ТП-23 22.07.2013г. с 13-30час. до 16-30час.  ТП-202 23.07.2013г. с 13-30час до 16-30час.  ТП-499 24.07.2013г . с 13-30час до 16-30час.  ТП-243 25.07.2013г. . с 13-30час до 16-30час.  ТП-245 26.07.2013г. . с 13-30час до 16-30час.  КТПН-2485 30.07.2013г. с 13-30час до 16-30час.  ТП-240 31.07.2013г. с 13-30час до 16-30час.  **Вид ремонта : осмотр выключателей нагрузки , трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников ,ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП.** |