|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За сентябрь 2019 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | №ТП, РП, КТПН | Дата отключения | Время включения | | ТП-55  ТП-155  ТП-238  ТП-196  ТП-119  ТП-34  ТП-176  ТП-261  ТП-402  ТП-31 | 03.09.2019  03.09.2019  10.09.2019  10.09.2019  11.09.2019  17.09.2019  20.09.2019  23.09.2019  25.09.2019  26.09.2019 | с 09-40 час. до 11-10 час.  с 13-50 час. до 15-20 час.  с 10-10 час. до 11-30 час.  c 13-35 час. до 18-30 час.  c 13-30 час. до 16-00 час.  с 09-30 час. до 11-00 час.  с 13-40 час. до 15-20 час.  с 13-35 час. до 16-00 час.  с 13-30 час. до 16-10 час.  с 13-54 час. до 15-20 час. |   Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |