|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За октябрь 2020 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №ТП, РП, КТПН |  Дата отключения  | Время включения |
|  ТП-68 КТПН-499 ТП-278 ТП-238 ТП-335 КТПН-342 |  02.10.2020 21.10.2020 23.10.2020 23.10.2020 27.10.2020 28.10.2020 | с 10-00 час. до 14-00 час.с 09-00 час. до 13-00 час.с 09-00 час. до 12-00 час.c 14-00 час. до 16-00 час.c 09-00 час. до 10-00 час.с 14-00 час. до 16-00 час. |

Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |