|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За август 2020 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №ТП, РП, КТПН |  Дата отключения  | Время включения |
|  ТП-2122 ТП-752 ТП-2 ТП-768 ТП-23 ТП-786 ТП-194 ТП-789 КТП-2348 ТП-1106 ТП-236 ТП-71А ТП-31 ТП-238 ТП-98 ТП-239 |  04.08.2020 08.08.2020 10.08.2020 11.08.2020 12.08.2020 13.08.2020 14.08.2020 17.08.2020 18.08.2020 19.08.2020 20.08.2020 24.08.2020 25.08.2020 27.08.2020 28.08.2020 28.08.2020 | с 13-30 час. до 16-00 час. с 13-30 час. до 16-00 час.с 13-30 час. до 16-00 час.c 13-30 час. до 16-00 час.c 13-30 час. до 16-00 час.с 13-30 час. до 16-00 час.с 13-30 час. до 16-00 час.с 13-30 час. до 16-00 час.с 13-30 час. до 16-00 час.с 13-30 час. до 16-00 час.с 13-30 час. до 16-00 час.с 13-30 час. до 16-00 час.с 13-30 час. до 16-00 час.с 13-30 час. до 16-00 час.с 09-30 час. до 12-00 час.с 13-30 час. до 16-00 час. |

Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |