|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За сентябрь 2018 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №ТП, РП, КТПН | Дата отключения  | Время включения |
| ТП-380ТП-261ТП-453ТП-2348ТП-1256ТП-1239ТП-245ТП-140ТП-1240 | 10.09.1810.09.1810.09.1812.09.1814.09.1817.09.1818.09.1820.09.1826.09.18 | с 10-00 час. до 10-44 час. с 12-30 час. до 13-20 час.с 14-00 час. до 16-00 час.c 14-00 час. до 15-20 час.c 14-10 час. до 16-20 час.с 11-00 час. до 17-40 час.с 14-10 час. до 15-15 час.с 14-20 час. до 15-40 час.с 10-05 час. до 16-10 час. |

Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |