|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За август 2018 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | №ТП, РП, КТПН | Дата отключения | Время включения | | ТП 200  ТП 1239  ТП 1240  ТП 236  ТП 31  ТП 140  РП 37 | 09.08.18  17.08.18  17.08.18  20.08.18  21.08.18  28.08.18  29.08.17 | с 13-30 час. до 17-00 час.  c 11-00 час. до 13-00 час.  c 11-00 час. до 13-00 час.  с 13-30 час. до 16-00 час.  с 13-30 час. до 16-00 час.  с 13-30 час. до 16-00 час.  с 09-00 час. до 11-00 час. |   Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |