|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За август 2018 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №ТП, РП, КТПН | Дата отключения  | Время включения |
| ТП 200ТП 1239ТП 1240ТП 236ТП 31ТП 140РП 37 | 09.08.1817.08.1817.08.1820.08.1821.08.1828.08.1829.08.17 | с 13-30 час. до 17-00 час.c 11-00 час. до 13-00 час.c 11-00 час. до 13-00 час.с 13-30 час. до 16-00 час.с 13-30 час. до 16-00 час.с 13-30 час. до 16-00 час.с 09-00 час. до 11-00 час. |

Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |