## ПС "Ласточка"
Показания
приборов учета электроэнергии на ПС "Ласточка" на КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ 20.12.2023 г.
Часы |  | ВВ Т117 |  |  | ВВ Т1-35 |  |  | ВВ Т1-10 |  |  | ВВ Т1-6 |  |  | ВВ Т116 |  |  | ВВ Т2-35 |  |  | ВВ Т2-10 |  |  | ВВ Т2-6 |  | 3л-Лт-6 |  |  |  | 4л-Лт-6 |  |  | 9л-Лт-6 |  |  | 10л-Лт-6 |  |  | 15л-Лт-10 |  |  | 16л-Лт-10 |  |  | 17л-Лт-10 |  | ТН1-6 | ТН2-6 | ТН1-10 | ТН2-10 | ТН1-35 | ТН2-35 | РПН | РПН
| Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | UкВ | UкВ | UкВ | UкВ | UкВ | UкВ | Т1 | Т2
2 | 0 | 826,420/163,720 | 243,757/44,080 | 80 | 341.003 | 79.71 | 75 | 284.1 | 55.62 | 264 | 329.73 | 66.33 | 64 | 1421,715/236,338 | 283,437/37,434 | 0 | 4157.017 | 941.787 | 0 | 1851.78 | 373.87 | 0 | 2524.03 | 492.94 | 130 | 132.23 | 17.9 | 125 | 18613.62 | 3682.62 | 0 | 0.52 | 0.12 | 3 | 229.75 | 54.08 | 29 | 12593.85 | 2750.75 | 45 | 1830,02 | 348,23 | 0 | 1431.63 | 238.34 | 3,6/6,3 | 3,7/6,3 | 6,1/10,5 | 6,1/10,5 | 36,7/21,2 | 36,7/21,2 | 12 | 9
3 | 0 | 826,420/163,720 | 243,759/44,080 | 80 | 341.133 | 79.735 | 75 | 284.15 | 55.64 | 256 | 329.86 | 66.35 | 65 | 1421,763/236,338 | 283,445/37,434 | 0 | 4157.018 | 941.787 | 0 | 1851.78 | 373.87 | 0 | 2524.03 | 492.94 | 128 | 132.68 | 17.97 | 120 | 18614.06 | 3682.68 | 0 | 0.52 | 0.12 | 3 | 229.76 | 54.08 | 28 | 12593.99 | 2750.79 | 45 | 1830,24 | 348,29 | 0 | 1431.63 | 238.34 | 3,6/6,3 | 3,7/6,3 | 6,1/10,5 | 6,1/10,5 | 36,7/21,2 | 36,7/21,2 | 12 | 9
4 | 0 | 826,420/163,720 | 243,759/44,080 | 80 | 341.289 | 79.765 | 75 | 284.19 | 55.64 | 255 | 329.96 | 66.37 | 65 | 1421,820/236,338 | 283,454/37,434 | 0 | 4157.018 | 941.788 | 0 | 1851.78 | 373.87 | 0 | 2524.03 | 492.94 | 128 | 133.12 | 18.02 | 125 | 18614.45 | 3682.75 | 0 | 0.52 | 0.12 | 3 | 229.77 | 54.08 | 28 | 12594.09 | 2750.83 | 45 | 1830,42 | 348,34 | 0 | 1431.63 | 238.34 | 3,6/6,3 | 3,7/6,3 | 6,1/10,5 | 6,1/10,5 | 36,7/21,2 | 36,7/21,2 | 12 | 9
5 | 0 | 826,420/163,720 | 243,765/44,080 | 80 | 341.445 | 79.797 | 75 | 284.23 | 55.66 | 254 | 330.09 | 66.38 | 66 | 1421,890/236,338 | 283,467/37,434 | 0 | 4157.019 | 941.789 | 0 | 1851.78 | 373.87 | 0 | 2524.03 | 492.94 | 132 | 133.49 | 18.07 | 125 | 18614.79 | 3682.78 | 0 | 0.52 | 0.12 | 3 | 229.78 | 54.08 | 29 | 12594.24 | 2750.85 | 43 | 1830,62 | 348,38 | 0 | 1431.63 | 238.34 | 3,6/6,3 | 3,7/6,3 | 6,1/10,5 | 6,1/10,5 | 36,7/21,2 | 36,7/21,2 | 12 | 9
9 | 0 | 826,420/163,720 | 243,775/44,080 | 98 | 342.093 | 79.911 | 100 | 284.45 | 55.69 | 260 | 330.6 | 66.45 | 80 | 1422,149/236,338 | 283,507/37,434 | 0 | 4157.021 | 941.791 | 0 | 1851.78 | 373.87 | 0 | 2524.03 | 492.94 | 135 | 135.14 | 18.29 | 135 | 18616.46 | 3682.99 | 0 | 0.52 | 0.12 | 3 | 229.83 | 54.09 | 42 | 12594.93 | 2750.97 | 53 | 1831,55 | 348,55 | 0 | 1431.63 | 238.34 | 3,7/6,2 | 3,7/6,2 | 6,1/10,5 | 6,1/10,5 | 36,7/21,2 | 36,7/21,2 | 12 | 9
10 | 0 | 826,420/163,720 | 243,775/44,080 | 98 | 342.272 | 79.946 | 94 | 284.56 | 55.71 | 262 | 330.72 | 66.46 | 79 | 1422,221/236,338 | 283,516/37,434 | 0 | 4157.021 | 941.791 | 0 | 1851.78 | 373.87 | 0 | 2524.03 | 492.94 | 135 | 135.6 | 18.34 | 135 | 18616.89 | 3683.04 | 0 | 0.52 | 0.12 | 3 | 229.83 | 54.09 | 41 | 12595.11 | 2750.99 | 53 | 1831,82 | 348,59 | 0 | 1431.63 | 238.34 | 3,7/6,2 | 3,7/6,2 | 6,0/10,3 | 6,0/10,4 | 36,7/21,2 | 36,7/21,2 | 12 | 9
11 | 0 | 826,420/163,720 | 243,775/44,080 | 85 | 342.452 | 79.973 | 94 | 284.56 | 55.71 | 262 | 330.83 | 66.48 | 72 | 1422,290/236,338 | 283,528/37,434 | 0 | 4157.021 | 941.792 | 0 | 1851.78 | 373.87 | 0 | 2524.03 | 492.94 | 132 | 135.91 | 18.39 | 123 | 18617.21 | 3683.08 | 0 | 0.52 | 0.12 | 3 | 229.84 | 54.1 | 40 | 12595.29 | 2751.02 | 53 | 1832,01 | 348,64 | 0 | 1431.63 | 238.34 | 3,7/6,2 | 3,7/6,2 | 6,0/10,3 | 6,0/10,4 | 36,7/21,2 | 36,7/21,2 | 12 | 9
18 | 0 | 826,421/163,720 | 243,798/44,080 | 100 | 343.588 | 80.177 | 112 | 284.98 | 55.79 | 294 | 331.67 | 66.58 | 84 | 1422,744/236,338 | 283,599/37,434 | 0 | 4157.024 | 941.795 | 0 | 1851.78 | 373.87 | 0 | 2524.03 | 492.94 | 156 | 138.7 | 18.77 | 148 | 18619.94 | 3683.43 | 0 | 0.52 | 0.12 | 3 | 229.91 | 54.11 | 48 | 12596.63 | 2751.24 | 60 | 1833,74 | 348,99 | 0 | 1431.63 | 238.34 | 3,7/6,2 | 3,7/6,2 | 6,0/10,3 | 6,0/10,4 | 36,7/21,2 | 36,7/21,2 | 12 | 9
19 | 0 | 826,421/163,720 | 243,798/44,080 | 100 | 343.818 | 80.217 | 120 | 285.05 | 55.8 | 316 | 331.8 | 66.6 | 89 | 1422,844/236,338 | 283,613/37,434 | 0 | 4157.024 | 941.795 | 0 | 1851.78 | 373.87 | 0 | 2524.03 | 492.94 | 156 | 139.14 | 18.82 | 151 | 18620.37 | 3683.48 | 0 | 0.52 | 0.12 | 3 | 229.92 | 54.11 | 50 | 12596.85 | 2751.27 | 69 | 1834,03 | 349,04 | 0 | 1431.63 | 238.34 | 3,7/6,2 | 3,7/6,2 | 6,0/10,3 | 6,0/10,4 | 36,7/21,2 | 36,7/21,2 | 12 | 9
20 | 0 | 826,421/163,720 | 243,798/44,080 | 100 | 344.009 | 80.255 | 120 | 285.12 | 55.81 | 320 | 331.93 | 66.61 | 89 | 1422,926/236,338 | 283,623/37,434 | 0 | 4157.025 | 941.796 | 0 | 1851.78 | 373.87 | 0 | 2524.03 | 492.94 | 160 | 139.66 | 18.89 | 151 | 18620.76 | 3683.54 | 0 | 0.52 | 0.12 | 3 | 229.93 | 54.11 | 50 | 12597.06 | 2751.3 | 69 | 1834,36 | 349,09 | 0 | 1431.63 | 238.34 | 3,7/6,2 | 3,7/6,2 | 6,0/10,3 | 6,0/10,4 | 36,7/21,2 | 36,7/21,2 | 12 | 9
21 | 0 | 826,421/163,720 | 243,798/44,080 | 100 | 344.203 | 81.278 | 125 | 285.19 | 55.82 | 320 | 332.07 | 66.63 | 89 | 1422,992/236,338 | 283,635/37,434 | 0 | 4157.025 | 941.796 | 0 | 1851.78 | 373.87 | 0 | 2524.03 | 492.94 | 162 | 140.05 | 18.93 | 157 | 18621.26 | 3683.59 | 0 | 0.52 | 0.12 | 3 | 229.94 | 54.11 | 50 | 12597.28 | 2751.33 | 68 | 1834,64 | 349,13 | 0 | 1431.63 | 238.34 | 3,7/6,2 | 3,7/6,2 | 6,0/10,3 | 6,0/10,4 | 36,7/21,2 | 36,7/21,2 | 12 | 9
Замеры произвел: |  | Лаврентьев В.В.

## ПС "Новая Деревня"
Показания
приборов учета электроэнергии на ПС "Новая деревня" на КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ 20.12.2023 г.
Часы |  | ВВ Т137 |  |  | ВВ Т1-35 |  |  | ВВ Т138 |  |  | ВВ Т2-35 |  |  | ВВ Т1-10 |  |  | ВВ Т2-10 |  | 2л-Нд-10 |  |  |  | 4л-Нд-10 |  |  | 6л-Нд-10 |  | 8л-Нд-10 |  |  |  | 11л-Нд-10 |  | 17л-Нд-10 |  |  | 19л-Нд-10 |  |  |  | ТСН 1 |  |  | ТСН 2 |  | ТН1-10 | ТН2-10 | ТН1-35 | ТН2-35 | РПН | РПН
| Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | UкВ | UкВ | UкВ | UкВ | Т1 | Т2
2 | 36 | 49,929/0,019 | 15,368/0,038 | 36 | 245.541 | 77.513 | 0 | 532,354/0,027 | 129,571/0,044 | 0 | 2674.034 | 651.54 | 125 | 166.752 | 50.112 | 0 | 1858.185 | 414.448 | 0 | 6.753 | 1.774 | 0 | 183.126 | 43.392 | 45 | 4366,485 | 731,974 | 0 | 569,035 | 105,591 | 9 | 797.674 | 318,419 | 60 | 4047,299 | 1162,387 | 40 | 25.377 | 3.118 | 0 | 118.482 | 26.373 | 0 | 54,810 | 8.287 | 6/10 | 6/10 | 21/37 | 21/37 | 1 | 1
3 | 35 | 49,365/0,019 | 15,377/0,038 | 36 | 245.699 | 77.548 | 0 | 532,354/0,027 | 129,571/0,044 | 0 | 2674.034 | 651.54 | 124 | 166.881 | 50.137 | 0 | 1858.185 | 414,448 | 0 | 6.753 | 1.774 | 0 | 183.126 | 43.332 | 44 | 4366,708 | 731.998 | 0 | 569,035 | 105,591 | 10 | 797.718 | 318,440 | 59 | 4047,551 | 1162,448 | 40 | 25.461 | 5.19 | 0 | 118.489 | 26.374 | 0 | 54,810 | 8.287 | 6/10 | 6/10 | 21/37 | 21/37 | 1 | 1
4 | 32 | 49,395/0,019 | 15,383/0,038 | 36 | 245.849 | 77.582 | 0 | 532,354/0,027 | 129,571/0,044 | 0 | 2674.034 | 651.54 | 124 | 166.975 | 50.155 | 0 | 1858.185 | 414,448 | 0 | 6.753 | 1.774 | 0 | 183.126 | 43.332 | 45 | 4366,879 | 732.018 | 0 | 569,035 | 105,591 | 10 | 797,753 | 318,457 | 60 | 4047,741 | 1162,493 | 40 | 25.524 | 5.197 | 0 | 118.494 | 26,375 | 0 | 54,810 | 8.287 | 6/10 | 6/10 | 21/37 | 21/37 | 1 | 1
5 | 30 | 49,429/0,019 | 15,391/0,038 | 36 | 246.015 | 77.619 | 0 | 532,354/0,027 | 129,571/0,044 | 0 | 2674.034 | 651.54 | 130 | 167.046 | 50.168 | 0 | 1858.185 | 414,448 | 0 | 6.753 | 1.774 | 0 | 183.126 | 43.332 | 45 | 4367,007 | 732.032 | 0 | 569,035 | 105,591 | 10 | 797,815 | 318,469 | 60 | 4047,893 | 1162,530 | 40 | 25.572 | 5.202 | 1 | 118.498 | 26,376 | 0 | 54,810 | 8.287 | 6/10 | 6/10 | 21/37 | 21/37 | 1 | 1
9 | 45 | 49,577/0,019 | 15,420/0,038 | 50 | 246.772 | 77.772 | 0 | 532,354/0,027 | 129,571/0,044 | 0 | 2674.034 | 651.54 | 160 | 167.569 | 50.234 | 0 | 1858.185 | 414,448 | 0 | 6.753 | 1.774 | 0 | 183.126 | 43.332 | 46 | 4367,860 | 732,118 | 0 | 569,035 | 105,591 | 7 | 797,935 | 318,521 | 85 | 4049,178 | 1162,794 | 40 | 25.871 | 5.231 | 1 | 118.526 | 26,382 | 0 | 54,810 | 8.287 | 6/10 | 6/10 | 21/37 | 21/37 | 1 | 1
10 | 25 | 49,620/0,019 | 15,428/0,038 | 50 | 246.983 | 77.813 | 0 | 532,354/0,027 | 129,571/0,044 | 0 | 2674,034 | 651.54 | 155 | 167.72 | 50.276 | 0 | 1858.185 | 414,448 | 0 | 6.753 | 1.774 | 0 | 183.126 | 43.332 | 46 | 4368,080 | 732.141 | 0 | 569,035 | 105,591 | 6 | 797,969 | 318,526 | 90 | 4049,595 | 1162,871 | 40 | 25.947 | 5.238 | 1 | 118.533 | 26,383 | 0 | 54,810 | 8.287 | 6/10 | 6/10 | 21/37 | 21/37 | 1 | 1
11 | 24 | 49,655/0,019 | 15,435/0,038 | 50 | 247.159 | 77.847 | 0 | 532,354/0,027 | 129,571/0,044 | 0 | 2674,034 | 651.54 | 160 | 167.873 | 50.299 | 0 | 1858.185 | 414,448 | 0 | 6.753 | 1.774 | 0 | 183.126 | 43.332 | 45 | 4368,305 | 732.163 | 0 | 569,035 | 105,591 | 7 | 798,002 | 318,533 | 83 | 4050,016 | 1162,930 | 40 | 26.024 | 5.245 | 1 | 118.54 | 26,385 | 0 | 54,810 | 8.287 | 6/10 | 6/10 | 21/37 | 21/37 | 1 | 1
18 | 0 | 49,956/0,019 | 15,495/0,038 | 49 | 248.663 | 78.15 | 0 | 532,354/0,027 | 129,572/0,044 | 0 | 2674,034 | 651.54 | 159 | 168.852 | 50.455 | 0 | 1858.185 | 414,448 | 0 | 6.753 | 1.774 | 0 | 183.126 | 43.332 | 51 | 4369,788 | 732.311 | 0 | 569,035 | 105,591 | 11 | 798,268 | 318,615 | 80 | 4052,620 | 1163,462 | 40 | 26.564 | 5.299 | 1 | 118.587 | 26,393 | 0 | 54,810 | 8.287 | 5,9/10 | 5,9/10 | 20/36 | 20/36 | 1 | 1
19 | 20 | 49,979/0,019 | 15,500/0,038 | 49 | 248.78 | 78.173 | 0 | 532,354/0,027 | 129,572/0,044 | 0 | 2674,034 | 651.54 | 165 | 169.01 | 50.479 | 0 | 1858.185 | 414,448 | 0 | 6.753 | 1.774 | 0 | 183.126 | 43.332 | 52 | 4370,046 | 732.334 | 0 | 569,035 | 105,591 | 11 | 798,324 | 318,640 | 80 | 4053,011 | 1163,531 | 40 | 26.64 | 5.306 | 1 | 118.594 | 26,395 | 0 | 54,810 | 8.287 | 5,9/10 | 5,9/10 | 20/36 | 20/36 | 1 | 1
20 | 20 | 50,022/0,019 | 15,508/0,038 | 49 | 248.996 | 78.216 | 0 | 532,354/0,027 | 129,572/0,044 | 0 | 2674.034 | 651.54 | 163 | 169.104 | 50.495 | 0 | 1858.185 | 414,448 | 0 | 6.753 | 1.774 | 0 | 183.126 | 43.332 | 51 | 4370.195 | 732.348 | 0 | 569,035 | 105,591 | 11 | 798.324 | 318.65 | 79 | 4053.226 | 1163.57 | 40 | 26.686 | 3.212 | 1 | 118.599 | 26.396 | 0 | 54,810 | 8.287 | 5,9/10 | 5,9/10 | 20/36 | 20/36 | 1 | 1
21 | 20 | 50,048/0,019 | 15,513/0,038 | 49 | 249.124 | 78.241 | 0 | 532,354/0,027 | 129,572/0,044 | 0 | 2674.034 | 651.54 | 154 | 169.243 | 50.515 | 0 | 1858.185 | 414,448 | 0 | 6.753 | 1.774 | 0 | 183.126 | 43.332 | 52 | 4370.431 | 732.371 | 0 | 569,035 | 105,591 | 11 | 798.401 | 318.667 | 76 | 4053.56 | 1163.634 | 40 | 26.758 | 5.317 | 1 | 118.606 | 26.397 | 0 | 54,810 | 8.287 | 5,9/10 | 5,9/10 | 20/36 | 20/36 | 1 | 1
Замеры произвел: Лаврентьев В.В.

## ПС "Синегорская"
Показания
приборов учета электроэнергии на ПС "Синегорская" на КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ 20.12.2023г.
Часы |  | ВВ Т1-6 |  |  | ВВ Т2-6 |  |  | 4л-Сг-6 |  |  | 7л-Сг-6 |  |  | 11л (0,4кВ ) |  |  | 12л (0,4кВ) |  | ТН1-6 | ТН2-6 | ТН1-35 | ТН2-35 | ПБВ | ПБВ
| Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | UкВ | UкВ | UкВ | UкВ | Т1 | Т2
2 | 0 | 11725.941 | 5286.747 | 0 | 186.053 | нет | 10 | 434.014 | нет | 30 | 30115.203 | нет | 0 | 25107.37 | 11091.46 | 230 | 48325,51 | 30742,30 | 6,2/3,6 | 6,2/3,6 | 35/20 | 35/20 | 1 | 2
3 | 0 | 11725.941 | 5286.747 | 0 | 186.053 |  | 10 | 434.015 |  | 30 | 30115.326 |  | 0 | 25107.37 | 11091.46 | 230 | 48326,40 | 30743.5 | 6,2/3,6 | 6,2/3,6 | 35/20 | 35/20 | 1 | 2
4 | 0 | 11725.941 | 5286.747 | 0 | 186.053 |  | 10 | 434.017 |  | 30 | 30115.443 |  | 0 | 25107.37 | 11091.46 | 235 | 48327,88 | 30744.29 | 6,2/3,6 | 6,2/3,6 | 35/20 | 35/20 | 1 | 2
5 | 0 | 11725.941 | 5286.747 | 0 | 186.053 |  | 10 | 434.019 |  | 30 | 30115.553 |  | 0 | 25107.37 | 11091.46 | 239 | 48329,90 | 30745.38 | 6,2/3,6 | 6,2/3,6 | 35/20 | 35/20 | 1 | 2
9 | 0 | 11725.941 | 5286.747 | 0 | 186.053 |  | 10 | 434.023 |  | 50 | 30116.191 |  | 0 | 25107.37 | 11091.46 | 237 | 48334,54 | 30749.2 | 6,2/3,6 | 6,2/3,6 | 35/20 | 35/20 | 1 | 2
10 | 0 | 11725.941 | 5286.747 | 0 | 186.053 |  | 10 | 434.024 |  | 40 | 30116.421 |  | 0 | 25107.37 | 11091.46 | 235 | 48335,59 | 30750.55 | 6,2/3,6 | 6,2/3,6 | 35/20 | 35/20 | 1 | 2
11 | 0 | 11725.941 | 5286.747 | 0 | 186.053 |  | 10 | 434.027 |  | 40 | 30116.599 |  | 0 | 25107.37 | 11091.46 | 235 | 48336,81 | 30751.51 | 6,2/3,6 | 6,2/3,6 | 35/20 | 35/20 | 1 | 2
18 | 0 | 11725.941 | 5286.747 | 0 | 186.053 |  | 10 | 434.047 |  | 50 | 30117.746 |  | 0 | 25107.37 | 11091.46 | 230 | 48345,88 | 30758.7 | 6,2/3,6 | 6,2/3,6 | 35/20 | 35/20 | 1 | 2
19 | 0 | 11725.941 | 5286.747 | 0 | 186.053 |  | 10 | 434.047 |  | 50 | 30118.016 |  | 0 | 25107.37 | 11091.46 | 235 | 48346,90 | 30759.88 | 6,2/3,6 | 6,2/3,6 | 35/20 | 35/20 | 1 | 2
20 | 0 | 11725.941 | 5286.747 | 0 | 186.054 |  | 10 | 434.047 |  | 45 | 30118.261 |  | 0 | 25107.37 | 11091.46 | 235 | 48348.82 | 30760.22 | 6,2/3,6 | 6,2/3,6 | 35/20 | 35/20 | 1 | 2
21 | 0 | 11725.941 | 5286.747 | 0 | 186.054 |  | 10 | 434.047 |  | 45 | 30118.458 |  | 0 | 25107.37 | 11091.46 | 235 | 48349.9 | 30761.4 | 6,2/3,6 | 6,2/3,6 | 35/20 | 35/20 | 1 | 2
Замеры произвел: Лаврентьев В.В.

## ПС "Наука"
Показания
приборов учета электроэнергии на ПС "Наука" на КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ 20.12.2023 г.
Часы |  | ВВ Т137 |  |  | ВВ Т1-35 |  |  | ВВ Т138 |  |  | ВВ Т2-35 |  |  | ВВ Т1-10 |  |  | ВВ Т2-10 |  |  | 2л-Нк-10 |  | 4л-Нк-10 |  |  | 6л-Нк-10 |  |  |  | 8л-Нк-10 |  |  | 11л-Нк-10 |  |  | 12л-Нк-10 |  |  | 13л-Нк-10 |  | 15л-Нк-10 |  |  | 17л-Нк-10 |  |  | 19л-Нк-10 |  |  | ТСН 1 |  |  |  | ТСН 2 |  | ТН1-10 | ТН2-10 | ТН1-35 | ТН2-35 | РПН | РПН
| Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | UкВ | UкВ | UкВ | UкВ | Т1 | Т2
2 | 0 | 246,164/0,208 | 49,749/0,377 | 0 | 925.091 | 189.533 | 20 | 276,308/0,405 | 44,900/0,976 | 20 | 817.466 | 130.092 | 0 | 1030.464 | 190.082 | 70 | 848.235 | 124.316 | 30 | 711.134 | 109.822 | 20 | 53.216 | 10.115 | 9 | 584.072 | 316.487 | 0 | нет ПУ | нет ПУ | 0 | 4133.739 | 1047.146 | 6 | 1046.86 | 35.597 | 0 | 2031.713 | 421.523 | 1 | 57.572 | 22.804 | 1 | 21.598 | 28,371 | 0 | 195.85 | 115.35 | 0 | 153.839 | 24.048 | 1 | 95.383 | 16.223 | 10/6 | 10/6 | 0 | 36,5/21,2 | 5 | 5
3 | 0 | 246,164/0,208 | 49,749/0,377 | 0 | 925.091 | 189.533 | 20 | 276,326/0,405 | 44,904/0,976 | 20 | 817.522 | 130.105 | 0 | 1030.464 | 190.082 | 66 | 848.299 | 124.33 | 30 | 711.272 | 109.855 | 20 | 53.307 | 10.14 | 9 | 584.109 | 316.506 | 0 | нет ПУ | нет ПУ | 0 | 4133.739 | 1047.146 | 5 | 1046.885 | 35.597 | 0 | 2031.713 | 421.523 | 0 | 57.572 | 22.804 | 1 | 21.605 | 28,375 | 0 | 195.85 | 115.35 | 0 | 153.839 | 24.048 | 1 | 95.393 | 16.224 | 10/6 | 10/6 | 0 | 36,5/21,2 | 5 | 5
4 | 0 | 246,164/0,208 | 49,749/0,377 | 0 | 925.091 | 189.533 | 20 | 276,344/0,405 | 44,908/0,976 | 20 | 817.585 | 130.119 | 0 | 1030.464 | 190.082 | 66 | 848.358 | 124.343 | 30 | 711.402 | 109.887 | 20 | 53.393 | 10.164 | 8 | 584.144 | 316.524 | 0 | нет ПУ | нет ПУ | 0 | 4133.739 | 1047.146 | 4 | 1046.908 | 35.597 | 0 | 2031.713 | 421.523 | 0 | 57.572 | 22.804 | 0 | 21.612 | 28,379 | 0 | 195.85 | 115.35 | 0 | 153.839 | 24.048 | 1 | 95.402 | 16.225 | 10/6 | 10/6 | 0 | 36,5/21,2 | 5 | 5
5 | 0 | 246,164/0,208 | 49,749/0,377 | 0 | 925.091 | 189.533 | 20 | 276,360/0,405 | 44,912/0,976 | 20 | 817.637 | 130.132 | 0 | 1030.464 | 190.082 | 67 | 848.419 | 124.357 | 30 | 711.537 | 109.92 | 20 | 53.481 | 10.188 | 8 | 584.181 | 316.543 | 0 | нет ПУ | нет ПУ | 0 | 4133.739 | 1047.146 | 4 | 1046.931 | 35.597 | 0 | 2031.713 | 421.523 | 0 | 57.572 | 22.804 | 1 | 21.618 | 28,382 | 0 | 195.85 | 115.35 | 0 | 153.839 | 24.048 | 1 | 95.412 | 16.226 | 10/6 | 10/6 | 0 | 36,5/21,2 | 5 | 5
9 | 0 | 246,164/0,208 | 49,749/0,377 | 0 | 925.091 | 189.533 | 28 | 276,460/0,405 | 44,929/0,976 | 28 | 817.966 | 130.19 | 0 | 1030.464 | 190.082 | 94 | 848.745 | 124.411 | 47 | 712.301 | 110.053 | 25 | 53.9 | 10.284 | 8 | 584.332 | 316.621 | 3 | нет ПУ | нет ПУ | 0 | 4133.739 | 1047.146 | 8 | 1047,115 | 35.599 | 0 | 2031.713 | 421.523 | 0 | 57.573 | 22.804 | 2 | 21.647 | 28,391 | 0 | 195.85 | 115.35 | 0 | 153.839 | 24.048 | 1 | 95.446 | 16.229 | 10/6 | 10/6 | 0 | 36,5/21,2 | 5 | 5
10 | 0 | 246,164/0,208 | 49,749/0,377 | 0 | 925.091 | 189.533 | 26 | 276,479/0,405 | 44,933/0,976 | 26 | 818.034 | 130.202 | 0 | 1030.464 | 190.082 | 93 | 848.818 | 124.423 | 44 | 712.481 | 110.087 | 25 | 53.997 | 10.303 | 8 | 584.362 | 316.636 | 3 | нет ПУ | нет ПУ | 0 | 4133.739 | 1047.146 | 10 | 1047,148 | 35.599 | 0 | 2031.713 | 421.523 | 0 | 57.573 | 22.804 | 1 | 21.653 | 28,392 | 0 | 195.85 | 115.35 | 0 | 153.839 | 24.048 | 1 | 95.454 | 16.229 | 10/6 | 10,2/5,9 | 0 | 36,5/21,2 | 5 | 5
11 | 0 | 246,164/0,208 | 49,749/0,377 | 0 | 925.091 | 189.533 | 26 | 276,501/0,405 | 44,937/0,976 | 26 | 818.105 | 130.214 | 0 | 1030.464 | 190.082 | 90 | 848.901 | 124.436 | 41 | 712.672 | 110.126 | 23 | 54.106 | 10.324 | 8 | 584.398 | 316.655 | 3 | нет ПУ | нет ПУ | 0 | 4133.739 | 1047.146 | 11 | 1047,196 | 35.599 | 0 | 2031.713 | 421.523 | 0 | 57.573 | 22.804 | 1 | 21.659 | 28,396 | 0 | 195.85 | 115.35 | 0 | 153.839 | 24.048 | 1 | 95,463 | 16.23 | 10/6 | 10,3/5,9 | 0 | 36,6/21,2 | 5 | 5
18 | 0 | 246,164/0,208 | 49,749/0,377 | 0 | 925.091 | 189.533 | 32 | 276,675/0,405 | 44,967/0,976 | 32 | 818.687 | 130.318 | 0 | 1030.464 | 190.082 | 109 | 849.5 | 124.534 | 52 | 714.047 | 110.412 | 26 | 54.906 | 10.468 | 8 | 584.653 | 316.786 | 6 | нет ПУ | нет ПУ | 0 | 4133.739 | 1047.146 | 15 | 1047,558 | 35.604 | 0 | 2031.713 | 421.523 | 0 | 57.573 | 22.804 | 1 | 21.707 | 28,399 | 0 | 195.85 | 115.35 | 0 | 153.839 | 24.048 | 1 | 95,527 | 16.235 | 10/6 | 10,2/5,9 | 0 | 36,5/21,2 | 5 | 5
19 | 0 | 246,164/0,208 | 49,749/0,377 | 0 | 925.091 | 189.533 | 33 | 276,697/0,405 | 44,970/0,976 | 33 | 818.76 | 130.328 | 0 | 1030.464 | 190.082 | 110 | 849.583 | 124.545 | 54 | 714.252 | 110.443 | 25 | 55.004 | 10.482 | 8 | 584.683 | 316.801 | 6 | нет ПУ | нет ПУ | 0 | 4133.739 | 1047.146 | 17 | 1047,612 | 35.606 | 0 | 2031.713 | 421.523 | 0 | 57.573 | 22.804 | 1 | 21.712 | 28,400 | 0 | 195.85 | 115.35 | 0 | 153.839 | 24.048 | 1 | 95,534 | 16.235 | 10/6 | 10,3/5,9 | 0 | 36,5/21,2 | 5 | 5
20 | 0 | 246,164/0,208 | 49,749/0,377 | 0 | 925.091 | 189.533 | 31 | 276,726/0,405 | 44,974/0,976 | 31 | 818.859 | 130.34 | 0 | 1030.464 | 190.082 | 111 | 849.684 | 124.556 | 51 | 714.489 | 110.473 | 25 | 55.121 | 10.498 | 8 | 584.719 | 316.819 | 6 | нет ПУ | нет ПУ | 0 | 4133.739 | 1047.146 | 16 | 1047.684 | 35.607 | 0 | 2031.713 | 421.523 | 0 | 57.573 | 22.804 | 1 | 21.719 | 28.401 | 0 | 195.85 | 115.35 | 0 | 153.839 | 24.048 | 1 | 95,543 | 16.236 | 10/6 | 10,2/5,9 | 0 | 36,5/21,2 | 5 | 5
21 | 0 | 246,164/0,208 | 49,749/0,377 | 0 | 925.091 | 189.533 | 30 | 276,755/0,405 | 44,977/0,976 | 30 | 818.951 | 130.352 | 0 | 1030.464 | 190.082 | 110 | 849.781 | 124.566 | 51 | 714.716 | 110.502 | 24 | 55.235 | 10.515 | 8 | 584.754 | 316.837 | 6 | нет ПУ | нет ПУ | 0 | 4133.739 | 1047.146 | 16 | 1047.756 | 35.607 | 0 | 2031.713 | 421.523 | 0 | 57.573 | 22.804 | 1 | 21.725 | 28.402 | 0 | 195.85 | 115.35 | 0 | 153.839 | 24.048 | 1 | 95,551 | 16.237 | 10/6 | 10,3/5,9 | 0 | 36,6/21,2 | 5 | 5
Замеры произвел: Лаврентьев В.В.

## ПС "Петрова"
Показания
приборов учета электроэнергии на ПС "Петрова" на КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ 20.12.2023 г.
Часы |  | ВВ Т143 |  |  | ВВ Т2-35 |  |  | ВВ 1- Т2-6 |  |  | ВВ 2- Т2-6 |  |  | ВВ Т144 |  |  | ВВ Т1-35 |  |  | ВВ 1- Т1-6 |  |  | ВВ 2- Т1-6 |  | ВВ 7л-Пв-6 |  |  | ВВ 9л-Пв-6 |  |  | ВВ 11л-Пв-6 |  |  |  | ВВ 15л-Пв-6 |  |  | ВВ 19л-Пв-6 |  |  | ВВ 22л-Пв-6 |  |  | ВВ 26л-Пв-6 |  | ВВ 27л-Пв-6 |  |  | ВВ 31л-Пв-6 |  |  |  | ВВ 33л-Пв-6 |  |  | 46л-Пт-6 |  |  | 47л-Пт-6 |  |  | ТСН 1 |  |  | ТСН 2 |  | ТН1-6 | ТН2-6 | ТН1-35 | ТН2-35 | РПН | РПН
| Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | UкВ | UкВ | UкВ | UкВ | Т1 | Т2
2 | 55 | 1901,869/0,005 | 438,024/1,180 | 55 | 5694.689 | 1457.775 | 0 | 1550.976 | 354.437 | 319 | 5033.958 | 981.306 | 60 | 174,917/70,975 | 64,590/0,935 | 60 | 1016.591 | 257.467 | 350 | 939.126 | 192.137 | 0 | 196.419 | 34.438 | 120 | 681.948 | 128.746 | 0 | 668.363 | 201.523 | 55 | 3620.149 | 662,457 | 51 | 4861,836 | 976,002 | 90 | 2132.875 | 423.305 | 3 | 210,748 | 212,209 | 2 | 325,299 | 141.693 | 30 | 36.081 | 4.88 | 17 | 138.961 | 25.333 | 151 | 6583.849 | 1440.285 | 34 | 8009.052 | 1517.234 | 115 | 1369.383 | 2128.638 | 0 | 50.718 | 47.172 | 1 | 198.57 | 63.759 | 6,2/3,5 | 6,2/3,5 | 37,3/21,3 | 34,9/20,1 | 5 | 6
3 | 53 | 1901,921/0,005 | 438,032/1,180 | 53 | 5694.855 | 1457.804 | 0 | 1550.976 | 354.437 | 305 | 5034.146 | 981.331 | 59 | 174,968/70,975 | 64,604/0,935 | 59 | 1016.752 | 257.518 | 340 | 939.337 | 192.188 | 0 | 196.419 | 34.438 | 111 | 682.298 | 128.812 | 0 | 668.363 | 201.523 | 50 | 3620.315 | 662,498 | 50 | 4861,994 | 976,036 | 87 | 2133.141 | 423.373 | 3 | 210,757 | 212,219 | 3 | 325,307 | 141.696 | 28 | 36.169 | 4.898 | 17 | 139.013 | 25.339 | 145 | 6584.294 | 1440.349 | 33 | 8009.16 | 1517.255 | 108 | 1369.73 | 2128.671 | 0 | 50.721 | 47.173 | 1 | 198.579 | 63.761 | 6,2/3,5 | 6,2/3,5 | 37,3/21,3 | 34,9/20,1 | 5 | 6
4 | 54 | 1901,960/0,005 | 438,039/1,180 | 54 | 5694.991 | 1457.826 | 0 | 1550.976 | 354.437 | 304 | 5034.325 | 981.352 | 60 | 175,017/70,975 | 64,617/0,935 | 60 | 1016.922 | 257.566 | 227 | 939.499 | 192.224 | 0 | 196.419 | 34.438 | 115 | 682.577 | 128.866 | 0 | 668.363 | 201.523 | 51 | 3620.443 | 662,532 | 50 | 4862,113 | 976,069 | 85 | 2133.347 | 423.427 | 3 | 210,765 | 212,226 | 3 | 325,313 | 141.699 | 27 | 36.235 | 4.912 | 16 | 139.051 | 25.342 | 145 | 6584.636 | 1440.396 | 34 | 8009.241 | 1517.269 | 112 | 1369.994 | 2128.694 | 0 | 50.723 | 47.174 | 1 | 198.586 | 63.762 | 6,2/3,5 | 6,2/3,5 | 37,3/21,3 | 34,8/20,1 | 5 | 6
5 | 55 | 1902,007/0,005 | 438,046/1,180 | 55 | 5695.15 | 1457.851 | 0 | 1550.976 | 354.437 | 310 | 5034.479 | 981.369 | 60 | 175,068/70,975 | 64,631/0,935 | 60 | 1017.092 | 257.615 | 351 | 939.709 | 192.274 | 0 | 196.419 | 34.438 | 114 | 682.921 | 128.933 | 0 | 668.363 | 201.523 | 55 | 3620.602 | 662,573 | 53 | 4862,264 | 976,107 | 89 | 2133.608 | 423.494 | 3 | 210,774 | 212,235 | 2 | 325,321 | 141.703 | 30 | 36.325 | 4.93 | 15 | 139.099 | 25.346 | 147 | 6585.072 | 1440.452 | 34 | 8009.345 | 1517.287 | 114 | 1370.33 | 2128.721 | 0 | 50.726 | 47.175 | 1 | 198.595 | 63.764 | 6,2/3,5 | 6,2/3,5 | 37,3/21,3 | 34,8/20,1 | 5 | 6
9 | 90 | 1902,258/0,005 | 438,088/1,180 | 90 | 5695.994 | 1457.975 | 0 | 1550.976 | 354.437 | 500 | 5035.472 | 981.468 | 100 | 175,367/70,975 | 64,696/0,935 | 100 | 1018.095 | 257.839 | 620 | 940.957 | 192.482 | 0 | 196.419 | 34.438 | 198 | 684.848 | 129.212 | 0 | 668.363 | 201.523 | 96 | 3621.536 | 662,735 | 120 | 4863,318 | 976,283 | 148 | 2135.148 | 423.771 | 3 | 210,812 | 212,269 | 6 | 325,364 | 141.718 | 60 | 36.883 | 5.011 | 30 | 139.383 | 25.376 | 253 | 6587.379 | 1440.711 | 60 | 8009.97 | 1517.365 | 174 | 1372.051 | 2128.851 | 0 | 50.536 | 47.179 | 1 | 198.632 | 63.773 | 6,1/3,5 | 6,1/3,5 | 35,8/20,6 | 34,9/20,1 | 5 | 6
10 | 96 | 1902,361/0,005 | 438,096/1,180 | 96 | 5696.335 | 1458.023 | 0 | 1550.976 | 354.437 | 546 | 5035.816 | 981.479 | 104 | 175,478/70,975 | 64,717/0,935 | 104 | 1018.458 | 257.911 | 591 | 941.243 | 192.521 | 0 | 196.419 | 34.438 | 188 | 685.272 | 129.264 | 0 | 668.363 | 201.523 | 97 | 3621.743 | 662,764 | 112 | 4863,572 | 976,315 | 148 | 2135.477 | 423.821 | 4 | 210,819 | 212,274 | 8 | 325,380 | 141.722 | 58 | 37.01 | 5.027 | 35 | 139.476 | 25.384 | 274 | 6588.148 | 1440.784 | 61 | 8010.165 | 1517.389 | 185 | 1372.632 | 2128.89 | 0 | 50.739 | 47.18 | 1 | 198.639 | 63.775 | 6,1/3,5 | 6,1/3,5 | 35,8/20,6 | 34,9/20,1 | 5 | 6
11 | 100 | 1902,422/0,005 | 438,104/1,180 | 100 | 5696.534 | 1458.052 | 0 | 1550.976 | 354.437 | 550 | 5036.102 | 981.522 | 104 | 175,547/70,975 | 64,731/0,935 | 104 | 1018.693 | 257.957 | 580 | 941.606 | 192.572 | 0 | 196.419 | 34.438 | 188 | 685.863 | 129.339 | 0 | 668.363 | 201.523 | 94 | 3622.034 | 662,805 | 110 | 4863,930 | 976,361 | 150 | 2135.921 | 423.889 | 4 | 210,829 | 212,281 | 7 | 325,402 | 141.727 | 51 | 37.174 | 5.046 | 33 | 139.572 | 25.391 | 266 | 6588.879 | 1440.855 | 67 | 8010.319 | 1517.407 | 190 | 1373.081 | 2128.919 | 0 | 50.742 | 47.181 | 1 | 198.65 | 63.778 | 6,1/3,5 | 6,1/3,5 | 35,9/20,7 | 34,9/20,1 | 5 | 6
18 | 98 | 1902,972/0,005 | 438,181/1,180 | 98 | 5698.379 | 1458.315 | 0 | 1550.976 | 354.437 | 547 | 5038.238 | 981.711 | 108 | 176,137/70,975 | 64,847/0,935 | 108 | 1020.663 | 258.359 | 640 | 943.896 | 192.907 | 0 | 196.419 | 34.438 | 180 | 689.287 | 129.806 | 0 | 668.363 | 201.523 | 104 | 3623.869 | 663,071 | 102 | 4865,960 | 976,643 | 169 | 2138.778 | 424.347 | 4 | 210,890 | 212,329 | 6 | 325,543 | 141.762 | 59 | 38.252 | 5.178 | 37 | 140.251 | 25.45 | 258 | 6594.026 | 1441.353 | 68 | 8011.552 | 1517.555 | 196 | 1376.695 | 2129.177 | 0 | 50.758 | 47.187 | 1 | 198.713 | 63.795 | 6,0/3,5 | 6,1/3,5 | 35,7/20,6 | 34,9/20,1 | 5 | 6
19 | 99 | 1903,055/0,005 | 438,192/1,180 | 99 | 5698.654 | 1458.354 | 0 | 1550.976 | 354.437 | 568 | 5038.547 | 981.737 | 111 | 176,226/70,975 | 64,864/0,935 | 111 | 1020.961 | 258.417 | 657 | 944.238 | 192.952 | 0 | 196.419 | 34.438 | 195 | 689.802 | 129.868 | 0 | 668.363 | 201.523 | 114 | 3624.155 | 663,107 | 105 | 4866,230 | 976,680 | 176 | 2139.237 | 424.408 | 3 | 210,899 | 212,336 | 5 | 325,557 | 141.766 | 66 | 38.413 | 5.198 | 36 | 140.356 | 25.459 | 257 | 6594.736 | 1441.42 | 75 | 8011.744 | 1517.575 | 200 | 1377.235 | 2129.213 | 0 | 50.76 | 47.188 | 1 | 198.723 | 63.797 | 6,0/3,5 | 6,1/3,5 | 35,7/20,6 | 34,9/20,1 | 5 | 6
20 | 91 | 1903,148/0,005 | 438,205/1,180 | 91 | 5698.969 | 1458.397 | 0 | 1550.976 | 354.437 | 517 | 5038.937 | 981.769 | 105 | 176,341/70,975 | 64,885/0,935 | 105 | 1021.344 | 258.49 | 616 | 944.685 | 193.01 | 0 | 196.419 | 34.438 | 180 | 690.479 | 129.946 | 0 | 668.363 | 201.523 | 99 | 3624.546 | 663,155 | 88 | 4866,560 | 976,727 | 170 | 2139.855 | 424.488 | 4 | 210,910 | 212,345 | 5 | 325,577 | 141.772 | 52 | 38.624 | 5.223 | 31 | 140.484 | 25.469 | 230 | 6595.57 | 1441.498 | 74 | 8012.016 | 1517.603 | 185 | 1377.909 | 2129.257 | 0 | 50.764 | 47.189 | 1 | 198.735 | 63.801 | 6,0/3,5 | 6,1/3,5 | 35,7/20,6 | 34,9/20,1 | 5 | 6
21 | 88 | 1903,227/0,005 | 438,215/1,180 | 88 | 5699.234 | 1458.432 | 0 | 1550.976 | 354.437 | 500 | 5039.21 | 981.79 | 104 | 176,430/70,975 | 64,902/0,935 | 104 | 1021.644 | 258.548 | 580 | 945.033 | 193.056 | 0 | 196.419 | 34.438 | 182 | 691.019 | 130.009 | 0 | 668.363 | 201.523 | 96 | 3624.838 | 663,193 | 88 | 4866,811 | 976,765 | 165 | 2140.324 | 424.551 | 4 | 210,919 | 212,351 | 4 | 325,592 | 141.776 | 50 | 38.782 | 5.244 | 31 | 140.583 | 25.477 | 210 | 6596.215 | 1441.56 | 70 | 8012.208 | 1517.623 | 174 | 1378.444 | 2129.292 | 0 | 50.766 | 47.19 | 1 | 198.744 | 63.803 | 6,0/3,5 | 6,1/3,5 | 35,7/20,6 | 34,9/20,1 | 5 | 6
Замеры произвел: Лаврентьев В.В.

## ПС "11 мкр"
Показания
приборов учета электроэнергии на ПС "11 мкр" на КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ 20.12.2023 г.
Часы |  | ВВ Т145 |  |  | ВВ Т1-35 |  |  | ВВ- Т1-6 |  |  | ВВ Т146 |  |  | ВВ Т2-35 |  |  | ВВ Т2-6 |  |  | ВВ 4л-11мк-6 |  |  | ВВ 11л-11мк-6 |  |  | ВВ 15л-11мк-6 |  |  | ТСН 1 |  |  | ТСН 2 |  | ТН1-6 | ТН2-6 | ТН1-35 | ТН2-35 | РПН | РПН
| Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | UкВ | UкВ | UкВ | UкВ | Т1 | Т2
2 | 0 | 858,697/0,019 | 150,842/24,030 | 0 | 277,548 | 102.931 | 0 | 307.304 | 61.007 | 22 | 149,753/128,134 | 73,227/42,495 | 22 | 2653.455 | 456.333 | 127 | 3038.673 | 346,661 | 27 | 456,657 | 91.373 | 73 | 9135.972 | 1322.731 | 27 | 609.172 | 1.763 | 1 | 251.102 | 67.682 | 0 | 35.341 | 74.725 | 6,3/3,6 | 6,3/3,6 | 37/21,3 | 37/21,3 | 5 | 5
3 | 0 | 858,698/0,019 | 150,844/24,030 | 0 | 277,549 | 102.936 | 0 | 307.304 | 61.007 | 22 | 149,776/128,134 | 73,229/42,495 | 22 | 2653.528 | 456.339 | 130 | 3038.769 | 346,665 | 25 | 456,665 | 91.375 | 76 | 9136.217 | 1322.75 | 27 | 609.196 | 1.763 | 1 | 251.115 | 67,684 | 0 | 35.342 | 74.728 | 6,3/3,6 | 6,3/3,6 | 37/21,3 | 37/21,3 | 5 | 5
4 | 0 | 858,698/0,019 | 150,845/24,030 | 0 | 277,550 | 102.94 | 0 | 307.304 | 61.007 | 21 | 149,799/128,134 | 73,230/42,495 | 21 | 2653.611 | 456.346 | 127 | 3038.837 | 346,668 | 25 | 456,670 | 91.376 | 74 | 9136.402 | 1322.765 | 28 | 609.215 | 1.763 | 1 | 251.124 | 67,685 | 0 | 35.343 | 74.729 | 6,3/3,6 | 6,3/3,6 | 37/21,3 | 37/21,3 | 5 | 5
5 | 0 | 858,698/0,019 | 150,846/24,030 | 0 | 277,551 | 102.943 | 0 | 307.304 | 61.007 | 22 | 149,816/128,134 | 73,232/42,495 | 22 | 2653.666 | 456.35 | 127 | 3038.924 | 346,672 | 27 | 456,677 | 91.378 | 74 | 9136.679 | 1322.788 | 28 | 609.242 | 1.763 | 1 | 251.136 | 67,687 | 0 | 35.343 | 74.731 | 6,3/3,6 | 6,3/3,6 | 37/21,3 | 37/21,3 | 5 | 5
9 | 0 | 858,700/0,019 | 150,850/24,030 | 0 | 277,555 | 102.956 | 0 | 307.304 | 61.007 | 36 | 149,921/128,134 | 73,237/42,495 | 36 | 2654.024 | 456,377 | 220 | 3039.341 | 346,687 | 40 | 456,713 | 91,383 | 135 | 9137.877 | 1322.882 | 37 | 609.352 | 1.763 | 1 | 251.177 | 67,693 | 0 | 35.346 | 74.738 | 6,1/3,5 | 6,1/3,5 | 36,2/20,8 | 36,3/20,9 | 5 | 5
10 | 0 | 858,700/0,019 | 150,851/24,030 | 0 | 277,557 | 102.96 | 0 | 307.304 | 61.007 | 40 | 149,957/128,134 | 73,240/42,495 | 40 | 2654.138 | 456,386 | 226 | 3039.474 | 346,693 | 40 | 456,725 | 91,384 | 143 | 9138.327 | 1322.917 | 40 | 609.387 | 1.763 | 1 | 251.188 | 67,694 | 0 | 35,346 | 74.739 | 6,1/3,5 | 6,1/3,5 | 36/20,7 | 36,2/20,8 | 5 | 5
11 | 0 | 858,701/0,019 | 150,852/24,030 | 0 | 277,558 | 102.962 | 0 | 307.304 | 61.007 | 40 | 149,990/128,134 | 73,241/42,495 | 40 | 2654.257 | 456,395 | 230 | 3039.599 | 346,698 | 45 | 456,734 | 91,385 | 144 | 9138,723 | 1322,948 | 42 | 609.418 | 1.763 | 1 | 251.198 | 67,695 | 0 | 35,347 | 74.741 | 6,1/3,5 | 6,1/3,5 | 36,1/20,8 | 36,2/20,8 | 5 | 5
18 | 0 | 858,703/0,019 | 150,858/24,030 | 0 | 277,565 | 102.983 | 0 | 307.304 | 61.007 | 39 | 150,227/128,134 | 73,256/42,495 | 39 | 2655.047 | 456,457 | 230 | 3040,630 | 346,738 | 60 | 456,815 | 91,395 | 107 | 9141,364 | 1323,146 | 54 | 609.695 | 1.764 | 1 | 251.268 | 67,706 | 0 | 35,351 | 74.752 | 6,1/3,5 | 6,1/3,5 | 36,2/20,8 | 36,2/20,8 | 5 | 5
19 | 0 | 858,704/0,019 | 150,859/24,030 | 0 | 277,566 | 102.986 | 0 | 307.304 | 61.007 | 37 | 150,264/128,134 | 73,258/42,495 | 37 | 2655.181 | 456,466 | 220 | 3040,665 | 346,743 | 62 | 456,833 | 91,397 | 107 | 9141,728 | 1323,169 | 53 | 609,747 | 1.764 | 1 | 251.28 | 67,707 | 0 | 35,351 | 74.753 | 6,1/3,5 | 6,1/3,5 | 36,1/20,8 | 36,1/20,7 | 5 | 5
20 | 0 | 858,704/0,019 | 150,859/24,030 | 0 | 277,567 | 102.989 | 0 | 307.304 | 61.007 | 37 | 150,296/128,134 | 73,259/42,495 | 37 | 2655.287 | 456.472 | 200 | 3040,690 | 346.746 | 59 | 456.847 | 91.398 | 105 | 9142.003 | 1323.186 | 53 | 609.788 | 1.764 | 1 | 251.29 | 67.708 | 0 | 35.352 | 74.755 | 6,1/3,5 | 6,1/3,5 | 36,1/20,8 | 36,2/20,8 | 5 | 5
21 | 0 | 858,705/0,019 | 150,860/24,030 | 0 | 277,568 | 102.992 | 0 | 307.304 | 61.007 | 34 | 150,331/128,134 | 73,260/42,495 | 34 | 2655.416 | 456.479 | 200 | 3040.921 | 346.748 | 56 | 456.863 | 91.399 | 97 | 9142.35 | 1323.208 | 50 | 609.838 | 1.764 | 1 | 251.302 | 67.71 | 0 | 35.352 | 74.756 | 6,1/3,5 | 6,1/3,5 | 36,2/20,8 | 36,3/20,8 | 5 | 5
Замеры произвел: Лаврентьев В.В.