|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За октябрь 2017 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №ТП, РП, КТПН | Дата отключения  | Время включения |
| ТП 203КТП 1009ТП 10 с. СинегорскКТП 2408КТП 1009ТП 150ТП 1136КТПН 462ТП 1136ТП 251ТП 55ТП 49ТП 55 | 02.10.1706.10.1711.10.1720.10.1720.10.1724.10.1725.10.1725.10.1726.10.1727.10.1730.10.1730.10.1731.10.17 | с 10-20 час. до 11-00 час. с 14-00 час. до 16-00 час.с 12-00 час. до 17-00 час.c 09-31 час. до 11-10 час.c 14-00 час. до 15-15 час.с 13-30 час. до 16-10 час.с 10-00 час. до 11-00 час.с 13-30 час. до 16-00 час.с 10-00 час. до 16-00 час.с 10-10 час. до 10-50 час.с 13-37 час. до 14-45 час.с 15-05 час. до 16-00 час.с 09-25 час. до 10-20 час. |

Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |