|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За ДЕКАБРЬ 2013 г. | **Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6 кВ,****РУ-0,4 кВ, трансформаторов :**№ ТП,РП,КТПН Дата отключения Время отключенияТП-401 13.12.2013г. с13-15 час. до 17-00час.КТП- 2424 17.12.2013г. с 9-00час. до 13-00час.КТПН-2414 20.12.2013г. с 9-00час. до 13-00час**Вид ремонта : осмотр выключателей нагрузки , трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников ,ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП.** |