|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| п. 19 г) абзац 9. о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За ноябрь 2023 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6/10 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №ТП, РП, КТПН | Дата отключения | Время включения |
| ТП-73ТП-428 ТП-365ТП-251ТП-428ТП-195Б | 13.11.202315.11.202315.11.202320.11.202328.11.202329.11.2023 | с 14-11 до 14-40с 10-00 до 14-00с 13-30 до 16-10с 10-00 до 11-10с 10-00 до 11-43с 09-20 до 13-10 |

Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |