|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| п. 19 г) абзац 9.  о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За ноябрь 2023 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6/10 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | №ТП, РП, КТПН | Дата отключения | Время включения | | ТП-73  ТП-428  ТП-365  ТП-251  ТП-428  ТП-195Б | 13.11.2023  15.11.2023  15.11.2023  20.11.2023  28.11.2023  29.11.2023 | с 14-11 до 14-40  с 10-00 до 14-00  с 13-30 до 16-10  с 10-00 до 11-10  с 10-00 до 11-43  с 09-20 до 13-10 |   Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |