|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За февраль 2019 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6/10 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №ТП, РП, КТПН | Дата отключения | Время включения |
| КТПН-2424Горького 82б ЩР№3ТП-140ТП-140КТПН-2424ТП-380 | 08.02.1908.02.1911.02.1913.02.1918.02.1922.02.19 | с 09-00 час. до 10-10 час.с 13-35 час. до 14-40 час.с 00-10 час. до 21-10 час.с 12-00 час. до 15-00 час.c 13-30 час. до 15-10 час.c 10-00 час. до 15-00 час. |

Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |