|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За декабрь 2022 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | №ТП, РП, КТПН | Дата отключения | Время включения | | ТП-383  ТП-812  ТП-196  ТП-383  ТП-1239  ТП-8 | 02.12.2022  06.12.2022  07.12.2022  07.12.2022  14.12.2022  14.12.2022 | с 14-00 час. до 15-45 час.  с 13-50 час. до 14-20 час.  с 10-00 час. до 11-00 час.  с 17-05 час. до 18-10 час.  с 10-00 час. до 10-45 час.  с 13-45 час. до 18-08 час. |   Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |