|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | Октябрь2022 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №ТП, РП, КТПН | Дата отключения | Время включения |
| КТП-748ТП-466КТП-2241ТП-194ТП-2240ТП-2242ТП-2265ТП-2239ТП-158ТП-789КТП-2264КТП-2265 | 05.10.202207.10.202207.10.202210.10.202213.10.202217.10.202218.10.202219.10.202225.10.202225.10.202227.10.202227.10.2022 | с 13-40 час. до 16-10 час.с 09-40 час. до 11-10 час.с 15-00 час. до 15-50 час.с 14-41 час. до 15-20 час.с 14-00 час. до 15-15 час.с 14-00 час. до 15-10 часс 14-20 час. до 15-51 часс 14-31 час. до 16-22 часс 09-30 час. до 11-00 часс 13-30 час. до 18-10 часс 09-10 час. до 10-10 часс 14-00 час. до 16-00 час |

Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |