|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За июль 2017 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №ТП, РП, КТПН | Дата отключения  | Время включения |
| ТП 225ТП 789ТП 23ТП 49ТП 71АТП 165ТП 166ТП 332ТП 365ТП 532ТП 365ТП 55 | 07.07.1711.07.1712.07.1713.07.1714.07.1717.07.1718.07.1720.07.1721.07.1724.07.1726.07.1727.07.17 | с 09-00 час. до 16-00 час. с 13-30 час. до 16-00 час.с 13-30 час. до 16-00 час.c 13-30 час. до 16-00 час.c 13-30 час. до 16-00 час.с 13-30 час. до 16-00 час.с 13-30 час. до 16-00 час.с 13-30 час. до 16-00 час.с 09-00 час. до 16-00 час.с 13-30 час. до 16-00 час.с 09-00 час. до 16-00 час.с 09-00 час. до 16-00 час. |

Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |