|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За июль 2017 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | №ТП, РП, КТПН | Дата отключения | Время включения | | ТП 225  ТП 789  ТП 23  ТП 49  ТП 71А  ТП 165  ТП 166  ТП 332  ТП 365  ТП 532  ТП 365  ТП 55 | 07.07.17  11.07.17  12.07.17  13.07.17  14.07.17  17.07.17  18.07.17  20.07.17  21.07.17  24.07.17  26.07.17  27.07.17 | с 09-00 час. до 16-00 час.  с 13-30 час. до 16-00 час.  с 13-30 час. до 16-00 час.  c 13-30 час. до 16-00 час.  c 13-30 час. до 16-00 час.  с 13-30 час. до 16-00 час.  с 13-30 час. до 16-00 час.  с 13-30 час. до 16-00 час.  с 09-00 час. до 16-00 час.  с 13-30 час. до 16-00 час.  с 09-00 час. до 16-00 час.  с 09-00 час. до 16-00 час. |   Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |