## Лист2
п.19 г) абз. 5. о техническом состоянии сетей, в том числе о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению;
№ п/п | Дата и время отключения электроснабжения |  | Дата и время полного восстановления электроснабжения |  | Время перерыва электроснабжения | ПС | ЛЭП
| дд.мм.гг | час:мин | дд.мм.гг | час:мин | час:мин
471:11
ЯНВАРЬ
1 | 2023-01-09 | 7:30 | 2023-01-09 | 15:51 | 8:21 | 192 | Победы 8
ФЕВРАЛЬ
2 | 2023-02-13 | 11:30 | 2023-02-13 | 13:22 | 1:52 | 335-404 | 9 мкр., частично, 12 мкр.
3 | 2023-02-21 | 21:30 | 2023-02-22 | 0:00 | 2:30 | 1219 | ТП-1219
МАРТ
4 | 2023-03-01 | 10:53 | 2023-03-01 | 13:50 | 2:57 | 401-13л-РП11-6 | 401
5 | 2023-03-01 | 17:53 | 2023-03-01 | 23:00 | 5:07 | 225 | Комсомольская 215а
6 | 2023-03-05 | 22:37 | 2023-03-06 | 12:00 | 13:23 | РП-9 | Есенина 1
7 | 2023-03-13 | 9:00 | 2023-03-13 | 16:25 | 7:25 | 282 | Мира 241б
8 | 2023-03-13 | 20:10 | 2023-03-13 | 23:57 | 3:47 | 428 | 428
9 | 2023-03-23 | 13:23 | 2023-03-23 | 17:50 | 4:27 | 192 | Победы 6а
10 | 2023-03-23 | 13:50 | 2023-03-23 | 16:32 | 2:42 | 254 | Невельского 4
11 | 2023-03-23 | 18:55 | 2023-03-23 | 22:25 | 3:30 | 51 | Физкультурная 117
АПРЕЛЬ
12 | 2023-04-05 | 13:10 | 2023-04-05 | 19:56 | 6:46 | 121 | Победы 60,62
13 | 2023-04-09 | 4:45 | 2023-04-09 | 7:20 | 2:35 | ТП532-613 ввод№2 | Эдем
14 | 2023-04-17 | 0:16 | 2023-04-17 | 1:50 | 1:34 | 1232-1003 | Ново-Александровка
15 | 2023-04-21 | 20:50 | 2023-04-21 | 22:52 | 2:02 | 401-405 Ввод №1 | 12 мк
16 | 2023-04-22 | 2:20 | 2023-04-22 | 11:05 | 8:45 | 490 | Авиационная 63
17 | 2023-04-23 | 10:00 | 2023-04-23 | 12:18 | 2:18 | 2 | Украинская 17б п. 5,4
18 | 2023-04-23 | 15:45 | 2023-04-23 | 18:32 | 2:47 | РП-14 РУ-6 вводной ВМ | Бумажная
19 | 2023-04-26 | 14:00 | 2023-04-26 | 15:34 | 1:34 | 233-239 | 9мк,11мкр
МАЙ
20 | 2023-05-03 | 14:22 | 2023-05-03 | 15:36 | 1:14 | ТП-402-334 | Комсомольская, 308 шк 6, 314, Больничная 36а
21 | 2023-05-07 | 7:40 | 2023-05-07 | 12:59 | 5:19 | 261 | Мира 282а
22 | 2023-05-20 | 2:41 | 2023-05-20 | 4:36 | 1:55 | 16л-Лт-10 | Новое Дальнее
23 | 2023-05-27 | 17:26 | 2023-05-27 | 19:21 | 1:55 | 192 | Победы 10
24 | 2023-05-27 | 19:03 | 2023-05-27 | 21:49 | 2:46 | 16л-Лт-10 | Новое Дальнее
ИЮНЬ
25 | 2023-06-07 | 6:40 | 2023-06-07 | 19:20 | 12:40 | 165 | Емельянова 27
26 | 2023-06-09 | 0:05 | 2023-06-09 | 14:45 | 14:40 | 279 | Поповича 110
27 | 2023-06-10 | 19:45 | 2023-06-11 | 1:20 | 5:35 | 194 | Поповича 42
28 | 2023-06-19 | 15:00 | 2023-06-19 | 16:40 | 1:40 | 366 | Емельянова 33а
29 | 2023-06-22 | 16:08 | 2023-06-22 | 17:31 | 1:23 | 281 | Ленина 306б
30 | 2023-06-27 | 22:10 | 2023-06-28 | 14:37 | 16:27 | 254 | Сахалинская 1
ИЮЛЬ
31 | 2023-07-07 | 10:34 | 2023-07-07 | 13:39 | 3:05 | 197 | Железнодорожная 83
32 | 2023-07-13 | 18:40 | 2023-07-13 | 23:13 | 4:33 | 1240 | Северный городок
33 | 2023-07-19 | 9:30 | 2023-07-19 | 17:45 | 8:15 | 414 | Комсомольская 251а
34 | 2023-07-30 | 13:44 | 2023-07-30 | 16:22 | 2:38 | 39 | пр.Победы 74, 76
АВГУСТ
35 | 2023-08-03 | 14:45 | 2023-08-03 | 17:06 | 2:21 | 27 | Амурская 6
36 | 2023-08-05 | 14:16 | 2023-08-05 | 17:25 | 3:09 | 37л-Хм2-10 | 2122,2124,2491
37 | 2023-08-05 | 14:15 | 2023-08-05 | 15:45 | 1:30 | 8л-РП37-6 | 294-296
38 | 2023-08-21 | 10:55 | 2023-08-21 | 19:57 | 9:02 | 22л-Ц-6 | 203-217
39 | 2023-08-31 | 2:05 | 2023-08-31 | 4:44 | 2:39 | 16л-Лт-10 | 2265
СЕНТЯБРЬ
40 | 2023-09-01 | 17:25 | 2023-09-02 | 2:15 | 8:50 | 278 | Пограничная 52
41 | 2023-09-01 | 18:47 | 2023-09-02 | 0:10 | 5:23 | 334 | Мира 373, 373а
42 | 2023-09-05 | 9:22 | 2023-09-05 | 12:54 | 27:32 | 21л-Юз-6 | 195б,251,252,281,196
43 | 2023-09-09 | 4:25 | 2023-09-09 | 18:50 | 38:25 | 282 | Мира 245
44 | 2023-09-12 | 13:10 | 2023-09-12 | 16:36 | 27:26 | 203 | Ангарский 6
45 | 2023-09-12 | 10:10 | 2023-09-12 | 17:50 | 31:40 | 8л-Рц-10 | Дачи р-он к-ра Известковый
46 | 2023-09-14 | 16:00 | 2023-09-14 | 20:00 | 28:00 | 211 | Анкутдинова 9
47 | 2023-09-25 | 20:00 | 2023-09-26 | 1:00 | 5:00 | 55 | Поповича 43,45,45а,47, Физкультурная 120
48 | 2023-09-29 | 3:45 | 2023-09-29 | 20:25 | 40:40 | 93 | Комсомольская 151,151а,153
ОКТЯБРЬ
49 | 2023-10-02 | 5:45 | 2023-10-02 | 7:48 | 26:03 | 252-362 | Ленина,312,312а,314,314а,314б,316,Емельянова,114а,116а
НОЯБРЬ
50 | 2023-11-03 | 13:05 | 2023-11-03 | 16:34 | 27:29 | 415 | Горького 62
ДЕКАБРЬ
51 | 2023-12-04 | 2:15 | 2023-12-04 | 9:33 | 7:18 | 9л-Ал-6 | 140-287
52 | 2023-12-07 | 20:00 | 2023-12-07 | 21:37 | 1:37 | 15л-Лт-10 | Байкальская 1,3,5,7,9,11,13. Б.Полевого 2,4,6,8,10,12,14
53 | 2023-12-28 | 20:50 | 2023-12-29 | 2:30 | 5:40 | 362 | Ленина 325а
54 | 2023-12-29 | 11:00 | 2023-12-29 | 14:00 | 3:00 | 14л-Дл-10 | Дачный массив за Елочками