|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За декабрь 2021 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №ТП, РП, КТПН |  Дата отключения  | Время включения |
|  ПС «Наука» ПС «Синегорская» МТП-1005 ТП-294  |  03.12.2021 10.12.2021 10.12.2021 13.12.2021  | с 14-10 час. до 15-00 час. с 9-00 час. до 12-00 час.с 14-00 час. до 16-00 час.с 14-00 час. до 15-00 час. |

Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |